СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

11 серпня 2009 року № 236

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,

що пропонуються до Комплексної програми енергозбереження

Волинської області на 2007 – 2010 роки

1. У назві та тексті Програми строк її дії «2007 – 2010 роки» замінити на «2007 – 2015 роки» у відповідних відмінках.

2. Доповнити Програму Паспортом Програми такого змісту:

«Паспорт Програми

| № з/п | Програмний захід |  | Терміни, виконавці, кошти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |  |  |  |  |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення колегії Волинської обласної державної адміністрації від 29 квітня 2009 року № 3/6 |  |  |  |  |
| 3. | Розробник Програми | Інформаційно-аналітичний Центр «Волиньенергософт» |  |  |  |  |
| 4. | Співрозробники Програми | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |  |  |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Інформаційно-аналітичний Центр «Волиньенергософт» |  |  |  |  |
| 6. | Учасники Програми | Волинська обласна, районні ради, міськвиконкоми, сільські, селищні ради, структурні підрозділи обласної державної адміністрації |  |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2009 – 2015 роки |  |  |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання першої черги Програми: |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Збір даних про склад і стан будівель, що знаходяться на балансі підприємств та установ, що фінансуються з обласного, районних та місцевих бюджетів, а також обсягів і видів енергоресурсів, які споживаються цими установами | Лютий – березень 2009 року |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Аналіз отриманої інформації та розробка концепції створення системи високої енергоефективності в бюджетній соціальній та комунальній сфері Волинської області |  | Квітень 2009 року |  |  |  |
| 7.1.3. | Розробка Програми |  | Лютий – травень 2009 року |  |  |  |
| 7.1.4. | Проведення повного енергоаудиту підприємств та установ, які включені до першої черги реалізації Програми, та розробка для них індивідуальних програм енергозаощадження на 2009 – 2010 роки |  | Травень 2009 – червень 2010 років |  |  |  |
| 7.1.5. | Розробка бізнес-планів з реконструкції об’єктів першої черги Програми |  | Травень 2009 – вересень 2010 років |  |  |  |
| 7.1.6. | Виготовлення проектів і проектно-кошторисної документації на об’єкти першої черги Програми |  | Червень 2009 – жовтень 2010 років |  |  |  |
| 7.1.7. | Розробка типових проектних рішень для модернізації теплогенеруючих потужностей для різних груп будівель |  | Травень – червень 2009 року |  |  |  |
| 7.1.8. | Розробка типових проектних рішень з реконструкції систем опалення та термореновації будівель різних груп |  | Травень – червень 2009 року |  |  |  |
| 7.1.9. | Визначення обсягів та джерел фінансування на реалізацію Програми |  | Квітень – травень 2009 року |  |  |  |
| 7.1.10. | Реалізація завдань першої черги Програми |  | Липень 2009 – березень 2011 років |  |  |  |
| 7.2. | Етапи виконання другої черги Програми |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Проведення повного енергоаудиту підприємств та установ, які включені до другої черги реалізації Програми, та розробка для них індивідуальних програм енергозаощадження на 2011 – 2012 роки |  | Січень 2011 – червень 2012 років |  |  |  |
| 7.2.2. | Розробка бізнес-планів з реконструкції об’єктів другої черги Програми |  | Лютий 2011 – вересень 2012 років |  |  |  |
| 7.2.3. | Виготовлення проектів і проектно-кошторисної документації на об’єкти другої черги Програми |  | Березень 2011 – жовтень 2012 років |  |  |  |
| 7.2.4. | Розробка типових проектних рішень для модернізації теплогенеруючих потужностей для різних груп будівель |  | Лютий – червень 2011 року |  |  |  |
| 7.2.5. | Розробка типових проектних рішень з реконструкції систем опалення та термореновації будівель різних груп |  | Лютий – червень 2011 року |  |  |  |
| 7.2.6. | Уточнення обсягів та джерел фінансування на реалізацію другої черги Програми |  | Квітень – травень 2011 року |  |  |  |
| 7.2.7. | Реалізація завдань другої черги Програми |  | Квітень 2011 – грудень 2012 рр. |  |  |  |
| 7.3. | Етапи виконання третьої черги Програми |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Проведення енергоаудиту підприємств та установ, які включені до третьої черги реалізації Програми, та розробка для них програм енергозаощадження на 2013 – 2015 роки |  | Січень 2013 – червень 2015 років |  |  |  |
| 7.3.2. | Розробка бізнес-планів з реконструкції об’єктів третьої черги Програми |  | Лютий 2013 – вересень 2015 років |  |  |  |
| 7.3.3. | Виготовлення проектів і проектно-кошторисної документації на об’єкти третьої черги Програми |  | Березень 2013 – жовтень 2015 років |  |  |  |
| 7.3.4. | Розробка типових проектних рішень для модернізації теплогенеруючих потужностей для різних груп будівель |  | Лютий – червень 2013 року |  |  |  |
| 7.3.5. | Розробка типових проектних рішень з реконструкції систем опалення та термореновації будівель різних груп |  | Лютий – червень 2013 року |  |  |  |
| 7.3.6. | Уточнення обсягів та джерел фінансування на реалізацію третьої черги Програми |  | Квітень – травень 2013 року |  |  |  |
| 7.3.7. | Реалізація завдань третьої черги Програми |  | Квітень 2013 – грудень 2015 років |  |  |  |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми |  | Обласний – 1, районні – 16, міські – 11, селищні – 22, сільські – 379 |  |  |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у т.ч.: |  | 501,3 млн. грн. |  |  |  |
| 9.1. | Першої черги Програми |  | 123,6 млн. грн. |  |  |  |
| 9.2. | Другої черги Програми |  | 204,5 млн. грн. |  |  |  |
| 9.3. | Третьої черги Програми |  | 173,2 млн. грн. |  |  |  |
| 10. | Джерела фінансування Програми (млн. грн.) |  | Місцевий бюджет | Обласний бюджет | Державний бюджет | Інші дже-рела |
| 10.1. | Першої черги Програми |  | 30,0 | 8,0 | 40,0 | 45,6 |
| 10.2. | Другої черги Програми |  | 50,0 | 15,0 | 75,0 | 64,5 |
| 10.3. | Третьої черги Програми |  | 65,0 | 20,0 | 75,00 | 13,2 |

3. Доповнити Програму розділом 5 «Створення системи високої енерго-ефективності в бюджетній сфері Волинської області» такого змісту:

«5. Створення системи високої енергоефективності

в бюджетній сфері Волинської області

5.1. Стан і аналіз будівель та енергоспоживання

на підприємствах і в установах, що фінансуються з місцевих бюджетів

На утриманні місцевих і обласного бюджетів знаходиться близько 3,5 тис. об’єктів, у тому числі понад 800 закладів культури (бібліотеки, клуби, музеї, будинки культури, музичні школи), 361 дитячий і позашкільний заклад (дитсадки, спортивні школи, станції, будинки школяра тощо), 180 медичних закладів (лікарні, амбулаторії, медпункти), 772 фельдшерсько-акушерські пункти, 840 шкіл та інші комунальні установи.

У структурі енергоспоживання області бюджетною сферою споживається близько 6 відсотків усіх енергоносіїв. У цій сфері щороку споживається безпосередньо близько 25 млн. куб. м газу, 80 млн. кВт/год електроенергії, 50 тис. тонн вугілля, 17 тис. тонн торфобрикетів. У цілому за 2008 рік на оплату тепла, газу, електроенергії та твердого палива витрачено понад 104 млн. грн., а з урахуванням значного здорожчання газу в 2009 році ця сума очікується на рівні 175 млн. гривень.

За структурою споживання теплової енергії всі будівлі бюджетної сфери розподіляються наступним чином:

Діаграма 9

Кількість об’єктів комунальної бюджетної сфери по

видах енергоносіїв

Не опалюється;

811

(23%)

Електроенергія;

233

(7%)

Теплова енергія;

297

(8%)

Природний газ;

824

(23%)

Тверде паливо;

1405

(39%)

Природний газ

Тверде паливо

Теплова енергія

Електроенергія

Не опалюється

За будівельним об’ємом (площею) будівлі та споруди бюджетної сфери можна розділити на 6 груп:

Група 1 – дуже малі 	до 1000 куб. м  (до 350 кв.м);

Група 2 – малі 		від 1000 до 2000 куб.м	(від 350 до 700 кв.м);

Група 3 – невеликі	від 2000 до 4500 куб.м	(від 700 до 1600 кв.м);

Група 4 – середні		від 4500 до 10000 куб.м  (від 1600 до 3600 кв.м);

Група 5 – великі	          від 10000 до 30000 куб.м (від 3600 до 11000 кв.м);

Група 6 – дуже великі	понад 30000 куб.м (понад 11000 кв.м)

Узагальнені дані про вид опалення та кількість об’єктів у містах та районах Волинської області у 2008 році наведені в таблиці 34.

Таблиця 34

| Вид енергоносія | Кількість об’єктів об'ємом, м куб. (група) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1000 | До 2000 | До 4500 | До 10000 | До 30000 | Понад 30000 | Усього | % |
|  | група 2 | група 2 | група 3 | група 3 | група 5 | група 6 |  |  |
| Природний газ | 386 | 72 | 115 | 162 | 69 | 20 | 824 | 23,1 |
| Тверде паливо | 888 | 145 | 171 | 119 | 66 | 16 | 1405 | 39,4 |
| Теплова енергія | 71 | 31 | 31 | 62 | 74 | 28 | 297 | 8,3 |
| Електроенергія | 146 | 35 | 33 | 15 | 4 | 0 | 233 | 6,5 |
| Не опалюється | 540 | 120 | 98 | 34 | 17 | 2 | 811 | 22,7 |
| Разом: | 2025 | 407 | 449 | 390 | 235 | 64 | 3570 | 100 |

За структурою джерел теплової енергії всі будівлі груп 1 – 6  бюджетної сфери розподіляються наступним чином :

Діаграма 10

Кількість об’єктів групи 1

Теплова енергія

3%

Електроенергія

7%

Не опалюється

27%

Природний газ

19%

Тверде паливо

44%

Природний газ

Тверде паливо

Теплова енергія

Електроенергія

Не опалюється

Діаграма 11

Кількість об’єктів групи 2

Теплова енергія

8%

Електроенергія

9%

Не опалюється

30%

Природний газ

18%

Тверде паливо

35%

Природний газ

Тверде паливо

Теплова енергія

Електроенергія

Не опалюється

Діаграма 12

Кількість об’єктів групи 3

Не опалюється

22%

Електроенергія

7%

Теплова енергія

7%

Тверде паливо

38%

Природний газ

26%

Природний газ

Тверде паливо

Теплова енергія

Електроенергія

Не опалюється

Діаграма 13

Кількість об’єктів групи 4

Теплова

енергія

16%

Електроенергія

4%

Не опалюється

9%

Природний газ

41%

Тверде паливо

30%

Природний газ

Тверде паливо

Теплова енергія

Електроенергія

Не опалюється

Діаграма 14

Кількість об’єктів групи 5

Теплова енергія

32%

Електроенергія

2%

Не опалюється

7%

Природний газ

30%

Тверде паливо

29%

Природний газ

Тверде паливо

Теплова енергія

Електроенергія

Не опалюється

Діаграма 15

Кількість об’єктів групи 6

Не опалюється

3%

Електроенергія

0%

Теплова енергія

43%

Природний газ

33%

Тверде паливо

21%

Природний газ

Тверде паливо

Теплова енергія

Електроенергія

Не опалюється

Таким чином, якщо врахувати, що «теплова енергія» на вищенаведених діаграмах – це енергія від теплоцентралей, які працюють переважно на газі, то більше 30 відсотків теплової енергії на соціальних об’єктах, що фінансуються з обласного і місцевих бюджетів, виробляється з природного газу і майже 40 відсотків – з твердого палива, а майже четверта частина об’єктів не опалюється зовсім.

Проте, групування будівель за розміром (будівельним об’ємом чи площею) дозволяє поглянути на проблему теплозабезпечення соціальної сфери з іншого боку.

По-перше, чітко проглядається зростання газової складової у міру збільшення будівель (від 22% для групи 1 до 76% для групи 6). Це пов’язано з розміщенням великих будівель у містах та обласному центрі, а також оснащенням їх газовими котельнями.

По-друге, абсолютно зворотнє ранжування цього ряду при опалюванні на твердому паливі (від 44%  для групи 1 до 21% для групи 6).

По-третє, звертає на себе увагу незначна частка будівель з електро-опаленням (4 – 9%), причому великих будівель з будівельним об’ємом понад 11 тис. кв. м (група 6) з електроопаленням немає.

По-четверте, значна кількість будівель (від 3% у групі 6 до 27% у групі 1) не опалюються зовсім.

Зведені дані фактичних величин споживання енергоносіїв на опалення соціальною і комунальною сферою області за 2008 рік за групами будівель наведені в таблиці 35.

За будівельним об’ємом і спожитими енергоносіями соціальні будівлі області розподіляються за групами наступним чином:

Таблиця 35

| № | Група об’єктів за об’ємом | Кількість об’єктів | Спожито теплової енергії | Спожито природного газу | Спожито твердого палива | Спожито умовного палива за 2008 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п |  | шт. | Гкал | тис.куб.м | тон, (куб.м) | т.у.п. | тис. грн. |
| 1. | Група 6 | 64 | 45788,2 | 3154,8 | 6262,3 | 17357,4 | 20546,8 |
| 2. | Група 5 | 235 | 38493,4 | 4519,4 | 12912,3 | 21343,9 | 24651,3 |
| 3. | Група 4 | 390 | 16046,8 | 3390,1 | 18993,7 | 18799,3 | 39400,4 |
| 4. | Група 3 | 449 | 6524,0 | 1320,0 | 13579,8 | 11358,6 | 9667,9 |
| 5. | Група 2 | 407 | 3519,8 | 639,6 | 3749,3 | 5677,5 | 4683,0 |
| 6. | Група 1 | 2025 | 2578,8 | 1088,5 | 6062,1 | 3413,0 | 5054,6 |
|  | Усього | 3570,0 | 112951,0 | 14112,5 | 61559,5 | 77949,7 | 104004,1 |

Діаграма 16

Розподіл за будівельним об’ємом

група 6

28%

група 5

28%

група 4

22%

група 3

11%

група 2

5%

група 1

6%

гр 6

гр 5

гр 4

гр 3

гр 2

гр 1

Тобто, більш як три четверті будівельного об’єму будівель припадає на групи 4 – 6 (середні та великі будівлі площею понад 3,5 тис. кв. м).

Діаграма 17

Розподіл по сумах оплати енергоносіїв (тис. грн.)

група 1;

5477,1

(5%)

група 2;

4682,2

(4%)

група 3;

9277,7

(9%)

група 6;

(20%)

група 5;

24301,4

(23%)

група 4;

39575,6

(39%)

гр 6

гр 5

гр 4

гр 3

гр 2

гр 1

21193,7

За оплатою енергоносіїв великі будівлі (групи 4 – 6) становлять понад 80 відсотків (діаграма 17) усіх платежів у бюджетній сфері. Це можна пояснити тим, що природного газу такі будівлі безпосередньо споживають близько 80 відсотків (діаграма 18), а централізованим опаленням вони забезпечені на 87 відсотів (діаграма 19) від усіх соціальних об’єктів області.

Діаграма 18

Споживання газу по групах

група 1

6%

група 2

5%

група 3

9%

група 4

21%

група 5

41%

група 6

18%

гр 6

гр 5

гр 4

гр 3

гр 2

гр 1

Діаграма 19

Споживання теплової енергії по групах

група 3

6%

група 2

4%

група 1

3%

група 4

25%

група 6

36%

група 5

26%

гр 6

гр 5

гр 4

гр 3

гр 2

гр 1

Таким чином, вирішення проблем енергозбереження у будівлях груп 4 – 6, тобто середніх, великих і дуже великих, вимагає першочерговості заходів, спрямованих на скорочення споживання газу в бюджетній сфері області.

5.2. Головна мета і очікувані результати упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері області

За даними Інституту відновлювальної енергії НАН, Україна щороку споживає первинної енергії еквівалентно 209 млн. т.у.п., у тому числі власного  виробництва і видобутку – 99,1 млн. т.у.п. Проте, енергоресурси нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії ми використовуємо в десятки разів менше, ніж у країнах Європи. Наприклад, маючи потенціал біомаси в еквіваленті 43 млн. т.у.п., ми використовуємо його лише на 4 відсотки, а Німеччина та Франція з таким же потенціалом – відповідно на 32 і 37 відсотків.

Волинь щороку споживає енергоресурсів в обсязі  1,8 млн. т.у.п., потенціал альтернативних джерел енергії оцінюється вченими на рівні 1,6 млн. т.у.п., у тому числі біомаси – 0,72, сонця – 0,18, вітру – 0,20, довкілля – 0,29 млн. т.у.п.

Крім цього, на Волині величезні запаси торфу (438 млн. тонн, або 21% запасів України), вугілля (50 млн.тонн), газу (2,5 млрд. куб.м), а також сапропелю (близько 300 млн. тонн).

На сьогодні вартість виробництва 1 Гкал теплової енергії з різних енергоносіїв  становить:

- відходи деревини (тріска, тирса)		          -   58 грн.

- мазут М-100						- 170 грн.

- електроенергія (електрокотли)			- 812 грн.

- електроенергія (нічний тариф)			- 203 грн.

- електроенергія (теплові насоси)			- 162 грн.

- торфобрикети (торфокрихта)			-   75 грн.

- торф фрезерний					-   55 грн.

- вугілля 							- 122 грн.

- газ природний (2600 грн. за 1000 куб.м)	- 343 грн.

- газ природний ($ 450 за 1000 куб.м)		- 600 грн.

- централізоване опалення				- 596 грн.

Зазначені ціни не враховують технологічні витрати, а вираховані лише з вартості енергоносіїв та нормативної теплотворності. Проте їх строкатість вказує на шляхи вирішення проблеми підвищення енергоефективності теплогенерації в бюджетній сфері.

Завдання, поставлене Президентом України на нараді з питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів 26 березня 2009 року, – за два роки зменшити витрачання газу на цілі опалення вдвічі – є надзвичайно актуальним і своєчасним.

Уряд також вважає, що Україна може щороку економити до 20 млрд куб. м газу за рахунок використання відходів рослинництва і неліквідної деревини. За даними вчених, відходи рослинництва можуть компенсувати використання газу обсягом понад 16 млрд. куб. метрів. Використання деревини, зокрема від санітарної вирубки лісів, може заощадити близько 2 млрд. куб. м. газу щороку. Разом з використанням біогазу заміщення природного газу становитиме близько 20 млрд. куб. метрів. При цьому Уряд вважає, що Україна може замістити до половини газу, що споживається, альтернативним паливом. Усі країни світу використовують альтернативне паливо. У країнах ЄС, наприклад, в Австрії, в паливно-енергетичному балансі частка альтернативних видів палива становить 24 відсотки, у Португалії – 17 відсотків, Німеччині – 12, Данії – 10, а в Україні ця частка в балансі становить лише 0,83 відсотка.

На сьогодні вітчизняна промисловість опанувала випуск широкого спектру котлів на твердому паливі. Є дуже ефективні розробки піролізних установок, які дозволяють проводити газифікацію усіх видів біомаси, твердих побутових відходів, а вироблений ними синтез-газ може бути використаним у газових котельнях без особливої переробки систем опалення. Найбільш довершеними є піролізні установки СКБ Сухіна, котельня на базі яких уведена в експлуатацію в Івано-Франківську.

Ще цікавішими є розробки низькотемпературного піролізу. Така установка дозволяє переробляти (газифікувати) будь-яку органіку і тверді відходи. Експеримент з газифікацією фрезерного торфу дозволив протягом доби на подібній установці переробити 20 тонн торфу, отримати 10 тонн торф’яного коксу з теплотворною здатністю близько 8 тис Ккал, а також понад 2 тис. куб. м піролізного газу (метану). Така установка тільки газом може забезпечити котельню потужністю до 2 МВт. Вартість установки з системою сушіння торфу становить 220 тис. доларів США, а окуповується вона через півроку.

Дуже перспективним є запровадження теплогенерації з використанням теплових насосів. Уже сьогодні 30 відсотків теплової енергії в США і понад 40 відсотків у Швеції виробляється тепловими насосами як найбільш ефективними теплогенеруючими системами.

Метою пропонованого комплексу заходів є заміщення газової складової в тепловому балансі бюджетної сфери області упродовж 2009 – 2015 років альтернативними і відновлювальними джерелами, що дозволить до кінця 2015 року зменшити витрати природного газу на опалювальні цілі в бюджетній сфері до 12 – 13 млн. куб. метрів. У перерахунку на заміщення газу торфобрикетом у нинішніх цінах це дозволить зекономити близько 20 млн. грн. бюджетних коштів.

5.3. Обґрунтування шляхів і засобів створення системи

високої енергоефективності в бюджетній сфері області

На виконання Комплексної програми енергозбереження Волинської області на 2007 – 2010 роки проведена грунтовна робота з підготовки та розроблення розділу «Створення системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області». З цією метою проаналізовано склад балансоутримувачів та будівель підприємств і установ обласної, районних, міських, селищних та сільських громад області, стан будівель, існуючі системи опалення та витрачання коштів на енергоносії за 2007 – 2008 роки.

Зведені дані про кількість об’єктів (будівель та споруд), вид опалення розрізі міст та районів подано в додатку 6.

Більшість будівель територіальних громад 1 – 2-поверхові (цегляні або дерев’яні), хоча в містах та районах зустрічаються 4- та 5-поверхові, а в місті Луцьку є 6-поверхові споруди Волинської обласної клінічної лікарні та Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, 8-поверхова будівля обласної ради і 9-поверхова будівля ІАЦ «Волиньенергософт». Більшість котелень працюють на природному газі, твердому паливі, зрідка – електричній енергії.

Головним завданням при розробленні розділу «Створення системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області» було зменшення вдвічі частки газової складової як енергоносія для опалення будівель та споруд. При підборі альтернативних до газового опалення переважно пропонується використовувати наступні опалювальні системи:

- для будівель груп 1, 2, 3 – твердопаливні та комбіновані котли (тверде паливо + електрична енергія) – варіанти побутового котельного обладнання різних виробників подано в додатку 7;

- для будівель та споруд груп 4 – 6 пропонується встановлювати:

а) підбір комбінованих (тверде паливо + газ) блочно-модульних котелень «Крігер» з котлами типу КВм(а) 3,0; 1,5; 0,82; 0,5; 0,3 МВт;

б) теплогенератори, що працюють на тюкованій соломі, типу RAU 2-181, RAU 2-301, RAU 2-331, RAU 2-600 RAU-2-600M, потужністю від 0,15 до 0,86 МВт;

в) енергетичні комплекси «Ройек-Львів» тепловою потужністю від 0,1 до 2 МВт, які працюють на сипучому паливі (кускові відходи деревини, дрова, тріска, стружка, пелети, брикети, чорне та буре вугілля, кокс, торфобрикети, відходи переробки льону та інші види біомаси);

г) промислові твердопаливні котли центрального опалення потужністю від  0,1 до 0,95 МВт типу KALVIS-100…700 (із ручним завантаженням палива, усі види твердого палива), KALVIS-100M…950M (з автоматизованою подачею сипучого палива (тирса, стружка, гранули), KALVIS-100MD…950 MD, які працюють з приставним бункером для сипучого палива.

Характеристики та ціни промислового  котельного обладнання різних виробників подано в додатку 8;

- для будівель усіх груп та за наявності вільних потужностей на трансформаторних підстанціях пропонується використовувати комбіновані котли (тверде паливо + електрична енергія) або котли, що споживають електричну енергію (ТЕНові, електродні, індукційні тощо) за умови використання пільгового зонного тарифу (додаток 9);

При виборі проектних рішень (котельного обладнання) враховано наявність місцевих відновлювальних ресурсів по регіонах Волині, а саме: для північних районів – торфобрикети, торфопелети та відходи деревини, для центральних та південних – додатково тюкована солома зернових культур.

5.4. Етапи реалізації проекту

Суть проекту полягає в поетапній реалізації наступних типових комплексних заходів (ТКЗ):

ТКЗ-ЕА.	    Проведення енергетичного обстеження усіх будівель балансоутримувачів. Для цього необхідно:

1. По будівлях групи 2 провести експрес-аудит (простий енергоаудит) з розроблення типових програм енергозбереження і реконструкції, виходячи із стану будівлі, типу огороджуючих конструкцій, режиму роботи установи та виду доступних енергоносіїв.

Цей тип енергоаудиту найменш витратний і дозволяє визначити загальні можливості енергозбереження. У ході аудиту проводиться візуальне обстеження об’єкта для визначення потенціалів енергозбереження за рахунок оптимізування експлуатації устаткування. Аналогічно відбувається збір інформації для визначення потреби проведення детальнішого аналізу.

Таким чином, експрес-аудит:

- складає загальне уявлення про об’єкт енергоаудиту;

- робить загальні висновки про споживання енергії;

- дозволяє підготувати комерційну пропозицію для проведення детальнішого аналізу.

2. По будівлях групи 3 провести спрощений енергоаудит (попередній) з виробленням типових та індивідуальних програм енергозаощадження, частковою термореновацією огороджувальних конструкцій.

Проведення цього типу аудиту відбувається з використанням вимірювальних засобів і обладнання для тестування, щоб дати кількісну оцінку споживачів енергії та втрат.

Таким чином, попередній енергоаудит:

- забезпечить базове енергетичне обстеження;

- дає карту розподілу енергії;

- приділяє особливу увагу стандартним заходам щодо економії енергії;

- дозволяє наближено визначити економічний ефект упровадження енергозберігаючих заходів.

3. По будівлях групи 4 провести енергоаудит (загальний) з виробленням індивідуальних програм енергозаощадження, у тому числі з повною реконструкцією систем опалення (установлення твердопаливних котлів і системи конвекторів), термореновації стін, заміни вікон тощо.

Таким чином, загальний аудит передбачає:

- більш детальний збір даних, спеціальні вимірювання і тестування;

- більш глибокий аналіз отриманих даних;

- створення математичної моделі енергоспоживання;

- розроблення рекомендацій і енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ);

- фінансовий аналіз кожного ЕЗЗ.

4. По будівлях груп 5, 6 провести повний енергоаудит (комплексний, детальний, максі-аудит) з розробленням 5-річних програм енергозбереження з повним комплексом заходів.

У результаті проведення повного енергоаудиту дається кількісна оцінка споживачів енергії та втрат, а також визначається очікуваний економічний ефект від упровадження енергозберігаючих заходів, оскільки повний енергоаудит:

- забезпечує детальне енергетичне обстеження;

- для точного визначення енергоспоживання використовує такі прийоми, як регресійний аналіз і енергетичний баланс;

- розглядає широке коло можливостей енергозбереження, включаючи структурні зміни, такі як: когенерація, децентралізація або використання альтернативних джерел палива.

Методологія його проведення дозволяє здійснити високоякісний енергоаудит, оснований на науковому підході, дослідженні й вимірюванні різних параметрів режимів об’єкта енергоаудиту, а також на досвіді експерта (енергоаудитора).

При цьому слід врахувати, що в закладах, які належать до групи 6, необхідно проводити повний енергоаудит першочергово, оскільки вони споживають близько 20 відсотків енергоносіїв, що в грошовому еквіваленті становить понад 19 млн. грн. у цінах на енергоносії 2008 року, а виконання комплексу заходів за результатами проведення енергетичного аудиту дозволить зменшити енергоспоживання в 2 – 2,5 раза.

ТКЗ-П.	Проведення повної паспортизації (перепаспортизації) усіх об’єктів соціальної сфери, які фінансуються з місцевих, районних і обласного бюджету, з наступним (щокварталу) внесенням змін до енергопаспортів і звітності установ по вертикалі з питань енергоефективності.

Запровадження енергопаспорту та в цілому паспортизації усіх об’єктів соціальної сфери відображатиме баланс споживання ними енергетичних ресурсів, показники ефективності використання цих енергоресурсів у процесі господарської діяльності кожного з об’єктів, потенціал енергозбереження, а також відомості про енергозберігаючі проекти та заходи.

Коригування даних паспорта об’єктів повинно здійснюватись щокварталу, а при реалізації будь-яких змін (заходів) в енергоспоживанні об’єкта - відразу після їх реалізації.

ТКЗ-Ц.   Для установ соціальної сфери, які підключені до систем централізованого теплопостачання і включені до переліку 1-ої черги, планується проведення повної термореновації огороджувальних конструкцій, модернізація теплорозподільчої системи, реконструкція систем вентилювання і рекуперації повітря, запровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

ТКЗ-Г.	 Для установ соціальної сфери, які мають власні теплогенеруючі системи на природному газі та включені до переліку 1-ої черги, планується весь комплекс заходів, передбачених ТКЗ-Ц. Крім цього, у залежності від стану і терміну експлуатації газових котелень, наявності вільних і доступних потужностей електромереж, можливостей котелень (території, під’їзні шляхи, складські приміщення тощо) планується повне або часткове  переведення котелень на тверде паливо чи електроопалення, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

ТКЗ-Т.	 Для установ соціальної сфери, які мають власні твердопаливні котельні та включені до переліку 2-ої черги, планується весь комплекс заходів, передбачених ТКЗ-Ц.  Крім цього, у залежності від стану і терміну експлуатації котлів, можливостей котелень (території, під’їзні шляхи, складські приміщення тощо) планується повна або часткова реконструкція котелень шляхом заміни аварійних і низькоефективних котлів на сучасні твердопаливні котли, запровадження твердопаливних теплогенеруючих систем з високим рівнем механізації завантажувальних і очисних операцій, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

ТКЗ-ЕМ.	   Для всіх об’єктів 1-ої та 2-ої черг планується створення високоефективної системи енергоменеджменту і моніторингу енерговитрат, запровадження постійного навчання та сертифікації відповідальних за використання енергоресурсів (енергоменеджерів) при енергоцентрі «Волиньенергософт».

Вирішення проблеми енергозбереження можливо за допомогою заходів системного характеру. Енергетичний менеджмент і є тим системним заходом, що суттєво підвищує ефективність енергозбереження. Він являє собою постійно діючу систему управління енергоспоживанням, спрямовану на зменшення енергозатрат об’єкта. Без енергетичного менеджменту неможливо здійснювати системне зниження витрат енергоресурсів та запровадження будь-яких енергозберігаючих заходів на об’єкті.

Виділено три аксіоми, за яких система енергоменеджменту працює ефективно:

1. Неможливо керувати тим, що не вимірюється.

2. Вимірювання без аналізу  недоцільні.

3. Для отримання результату потрібні дії.

Мета функціонування енергоменеджменту – послідовне зниження споживання енергоресурсів до того мінімального рівня, який необхідний для провадження виробничої діяльності підприємства (установи, організації) з дотриманням усіх умов, необхідних для  ведення такої діяльності. Відповідно, результат дії енергоменеджменту – зменшення енергозатрат об’єкта за рік (чи інший період).

Отже, підґрунтям  енергоменеджменту є цикл, який складається з послідовності стандартних дій щодо будь-якого об’єкта енергоспоживання. Об’єктом енергоспоживання може бути як підприємство в цілому, так і його складові: відокремлені підрозділи, дільниці, відділення або окреме енергоємне обладнання (устаткування).

Після завершення циклу послідовність дій повторюється, але вже на новому рівні з новими завданнями.

Таким чином, енергетичний менеджмент є технічною і управлінською функцією, його завдання полягає у контролі, реєстрації, критичному аналізі, коригуванні обсягів споживання енергії таким чином, щоб вона використовувалась з максимальною ефективністю, і охоплює такі дисципліни, як техніка, наука, математика, економіка, бухгалтерський облік, проектування й дослідження операцій, обчислювальні й інформаційні технології.

Програма навчання для енергоменеджерів об’єктів соціальної сфери, що проводитиметься у формі семінарів, розроблена в енергоцентрі «Волиньенергософт» і включає лекційні та практичні заходи з наступних питань:

- ознайомлення з чинним законодавством України у сфері нергозбереження;

- енергоаудит, його види;

- контрольно-вимірювальні прилади для обліку споживання енергоресурсів;

- організація енергоменеджменту на об’єктах;

- енергозбереження в теплотехнічних системах;

- енергозбереження в системах охолодження;

- енергозбереження в системах електроспоживання;

- енергозбереження в системах електроприводу;

- енерговитрати та енергозбереження в будівлях;

- системи теплопостачання та енергозбереження в них;

- енергоощадні матеріали, конструкції та технології;

- нетрадиційні та відновлювані джерела енергії;

- фінансово-економічні аспекти енергозбереження;

- екологія енерговикористання.

Проведення 3-денних навчальних курсів з підготовки енергетичних менеджерів дозволить забезпечити об’єкти комунальної власності  спеціалістами якісно нового складу, що сприятиме у найкоротший термін зменшенню енергоспоживання на об’єктах.

ТКЗ-О.	Створення системи внутрішньогосподарського обліку споживання енергоресурсів (системи контролю і планування енерговикористання) шляхом установлення приладів обліку електроенергії, води, газу і теплової енергії.

Контроль за споживанням енергії та води виділеними виробничими зонами чи окремими одиницями обладнання за допомогою системи додаткових лічильників є однією із складових системи контролю і планування енерговикористання.

Запровадження системи контролю і планування енерговикористання вимагає встановлення додаткових лічильників, тому спочатку необхідно визначити, які видатки на запровадження системи зможуть окупитися і за який час.

Початкове обстеження проводиться з метою визначення:

- того, що саме потрібно контролювати і скільки реально енергії та коштів можна заощадити (з урахуванням річного споживання);

- доцільних зон обліку;

- загальної вартості системи, включаючи вартість лічильників і, можливо, програмного забезпечення, а також розміру оплати праці обслуговуючого персоналу, необхідного для нормальної роботи системи.

Контроль і планування енерговитрат за допомогою приладів обліку дозволить підприємствам і установам здійснювати керування і контроль за використанням енергії такими ж способами, як і за будь-яким іншим цінним ресурсом підприємства. Крім того, наявність приладів обліку дозволить здійснювати постійний моніторинг енерговитрат, що робить надзвичайно ефективною роботу служби енергоменеджменту установи.

5.5. Проектно-технічні рішення з реалізації першої черги упровадження

системи високої енергоефективності в бюджетній сфері

Реалізація заходів на всіх 3,5 тис. об’єктах соціальної сфери області, які утримують на своїх балансах понад 10 тис. будівель і споруд, за 2009 – 2010 роки неможлива з фінансової, організаційної та технічної точки зору. Тому для досягнення стратегічної мети упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері області – зменшення за цей термін удвічі споживання природного газу –  необхідно всі доступні ресурси сконцентрувати на об’єктах, які споживають найбільше природного газу на власних котельнях або отримують теплову енергію від теплоцентралей з газовими комунальними чи муніципальними котельнями.

Досягнення стратегічної мети можливе шляхом прийняття наступних проектно-технічних рішень (ПТР):

ПТР-ГТ	Реконструкція власних газових котелень шляхом заміни газових котлів на твердопаливні котли. Розрахунки економічної ефективності й теплотворної здатності різних енергоносіїв, а особливо  відношення цих параметрів природного газу до торфу чи деревовідходів, з урахуванням додаткових витрат на організацію і підготовку до спалювання твердого палива дозволяють разом із заміщенням природного газу більш як утричі зекономити кошти на виробництво теплової енергії.

ПТР-Ком.	Реконструкція власних газових  котелень шляхом установлення додаткових твердопаливних або електричних прямоточних і з акумуляцією теплової енергії котлів (ТЕНові, електродні, індукційні тощо) із 3-зонними лічильниками електроенергії. Така реконструкція дозволить на 20 – 30 відсотків скоротити витрачання газу і майже вдвічі зекономити кошти.

ПТР-ТМ.	Реконструкція теплових магістралей (тепломереж), які знаходяться на балансі об’єктів соціальної сфери шляхом заміни трубопроводів на попередньо ізольовані труби (підземного або зовнішнього розміщення). Це дозволить на 10 – 15 відсотків скоротити втрати теплової енергії в магістралях і на чверть зекономити кошти.

ПТР-ТР.	Повна або часткова термореновація огороджувальних конструкцій, заміна дверей і вікон на енергозберігаючі, реконструкція систем вентиляції та встановлення систем рекуперації повітря.

Як свідчать розрахунки, упровадження заходів з термореновації приміщень та реконструкції систем вентиляції дозволяє більш як удвічі зменшити тепловтрати приміщень без погіршення їх санітарного стану.

Характеристика середніх енерговитрат будівель до і після утеплення подана в таблиці 36.

Очевидно, що тільки термореновації будівель і створення систем рекуперації повітря дозволяють майже вдвічі зменшити теплові втрати будівель або на стільки ж економити теплові ресурси, що генеруються власними котельнями чи споживаються з теплоцентралей.

Таблиця 36

Структура теплових втрат приміщення

| Тепловий баланс приміщення |  | До утеплення |  | Після утеплення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | кВт-год/м2рік | кВт-год/м2рік |
| Втрати тепла трансмісійні | Стіни | 45 | 106 | 49,9 |
|  | Дах, стеля | 6 | 14,1 | 8,3 |
|  | Вікна, двері | 15 | 35,3 | 21,8 |
| Втрати тепла вентиляційні |  | 34 | 80,1 | 24 |
| Усього втрат тепла |  | 100 | 235,5 | 104,0 |

ПТР-ЕМ.		Створення на об’єктах високоефективних систем енерго-менеджменту і моніторингу споживання енергоносіїв.

Як свідчить досвід, запровадження подібних систем на крупних об’єктах дозволяє без значних організаційних і фінансових затрат економити від 5 до 7 відсотків споживання енергоносіїв.

5.6. Вибір комунальних об’єктів групи 6

для реалізації першої та другої черг упровадження

системи високої енергоефективності в бюджетній сфері

    - Характеристика будівель та споруд групи 6

Характеристику будівель та споруд групи 6, а також вид та обсяги фактичного споживання енергоносіїв у 2008 році подано в таблиці 37.

Таблиця 37

| № з/п | Установа | Будівельний об'єм | Спожито |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплової енергії | природного газу | твердого палива | Вартість енергоносіїв |
|  |  | куб. м | Гкал | тис. куб. м | тонн | тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| 1. | Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання, м. Луцьк | 72179 | 3457,5 | 0,0 | 0,0 | 2585,3 |
| 2. | Луцька міська клінічна лікарня, м. Луцьк | 106310 | 3449,8 | 0,0 | 0,0 | 2629,6 |
| 3. | Камінь-Каширська центральна районна лікарня, м. Камінь-Каширський | 58131 | 2297 | 0,0 | 0,0 | 1714,7 |
| 4. | Ковельська центральна районна лікарня, м. Ковель | 68713 | 2292,1 | 6,3 | 0,0 | 1568,1 |
| 5. | Ковельський пологовий будинок, м. Ковель | 41796 | 2098,3 | 0 | 0,0 | 1308 |
| 6. | Луцька центральна районна лікарня, Луцький район, с. Липини | 38083,6 | 1430,7 | 0,0 | 0,0 | 1167,6 |
| 7. | Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк | 150231,7 | 1954,7 | 87,7 | 0,0 | 2347,2 |
| 8. | Володимир-Волинський педколедж, м. Володимир-Волинський | 51004 | 1586 | 1,4 | 0,0 | 1068,6 |
| 9. | Комунальне підприємство "Управління будинком Волинської обласної ради", м. Луцьк | 62175,0 | 1470,0 | 0,0 | 0,0 | 1142,7 |
| 10. | Волинська обласна клінічна лікарня, Луцький район, с. Боголюби | 49499,0 | 1469,3 | 0,0 | 0,0 | 1124,1 |
| 11. | Володимир-Волинська центральна районна лікарня, м. Володимир-Волинський | 84116,0 | 1984,0 | 53,7 | 0,0 | 1609,1 |
| 12. | Волинський обласний госпіталь для інвалідів війни, м. Луцьк | 44313,0 | 1328,0 | 0,0 | 0,0 | 960,5 |
| 13. | Луцький клінічний пологовий будинок, м. Луцьк | 67601,0 | 1314,3 | 136,1 | 0,0 | 1348,5 |
| 14. | Луцька дитяча поліклініка № 1, м. Луцьк,просп. Волі, 3а | 34438,6 | 1187,0 | 0,0 | 0,0 | 807,7 |

Продовження таблиці 37

| 15 | Гімназія № 14, м. Луцьк | 31067,0 | 1037,0 |  | 0,0 | 663,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Луцький педколедж, м. Луцьк | 56706,2 | 1030,0 | 0,4 | 0,0 | 631,9 |
| 17 | Обласна психлікарня № 1, м. Луцьк | 63344,0 | 0,0 | 361,3 | 0,0 | 1242,9 |
| 18 | Рожищанська центральна районна лікарня, м. Рожище | 61643,0 | 0,0 | 330,5 | 0,0 | 1174,5 |
| 19 | Ратнівська центральна районна лікарня, смт Ратне | 57529,0 | 0,0 | 285,2 | 0,0 | 1181,1 |
| 20 | Горохівська центральна районна лікарня, м. Горохів | 57341,0 | 0,0 | 279,5 | 0,0 | 1022,1 |
| 21 | Іваничівська центральна районна лікарня, смт Іваничі | 54733,0 | 0,0 | 264,8 | 0,0 | 1005,9 |
| 22 | Володимир-Волинська спецшкола-інтернат, м .Володимир-Волинський | 34264,0 | 0,0 | 254,2 | 0,0 | 835,0 |
| 23 | Люблинецька школа-інтернат, Ковельський район, смт Люблинець | 40197,0 | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 608,8 |
| 24 | Локачинська центральна районна лікарня, смт Локачі | 35800,0 | 0,0 | 152,2 | 0,0 | 591,4 |
| 25 | Санаторій матері і дитини "Турія", Ковельський район, с. Зелена | 49320,0 | 0,0 | 150,5 | 0,0 | 657,3 |
| 26 | Волинський обласний протитуберкульозний диспансер, м.Луцьк | 57931,5 | 745,7 | 134,6 | 0,0 | 1126,8 |
| 27 | Волинське державне училище культури і мистецтв, м. Луцьк | 32454,0 | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 578,7 |
| 28 | Торчинський професійний ліцей, Луцький район, смт Торчин | 32398,0 | 0,0 | 105,1 | 0,0 | 360,5 |
| 29 | Волинська обласна психлікарня № 2, Ківерцівський район, смт Олика | 50528,7 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 722,7 |
| 30 | Любешівська центральна районна лікарня, смт Любешів | 44229,0 | 0,0 | 0,0 | 972,8 | 624,4 |
| 31 | Маневицька центральна районна лікарня, смт Маневичі | 66400,0 | 0,0 | 0,0 | 805,3 | 707,5 |
| 32 | Любомльська центральна районна лікарня, м. Любомль | 63911,0 | 135,0 | 0,0 | 736,2 | 730,4 |
| 33 | Санаторій "Лісова пісня", Шацький район, с. Гаївка | 51110,3 | 0,0 | 0,0 | 467,0 | 795,4 |
| 34 | Дитячий протитуберкульозний санаторій "Згорани", Любомльський район, с. Згорани | 38642,7 |  | 0,0 | 379,8 | 212,6 |
| 35 | Колківське вище професійне училище, Маневицький район, смт Колки | 40400,0 | 0,0 | 0,0 | 346,0 | 234,7 |
| 36 | Загальноосвітня школа № 2, м. Володимир-Волинський | 33642,0 | 678,4 | 0,0 | 0,0 | 405,0 |
| 37 | Загальноосвітня школа № 3, м. Володимир-Волинський | 32529,0 | 457,4 | 0,0 | 0,0 | 295,2 |
| 38 | Загальноосвітня школа, Ківерцівський район, с. Цумань | 31392,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 294,6 |
| 39 | Загальноосвітня школа № 12, м. Ковель | 32529,0 | 426,0 | 0,0 | 0,0 | 277,7 |
| 40 | Загальноосвітня школа № 13, м. Ковель | 34699,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 | 435,3 |
| 41 | Народний дім "Просвіта", м. Ковель | 33981,1 | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 240,2 |
| 42 | Загальноосвітня школа № 3, м. Луцьк | 30229,0 | 482,5 | 0,0 | 0,0 | 311,6 |
| 43 | Гімназія № 4, м. Луцьк | 36244,0 | 755,4 | 7,0 | 0,0 | 516,4 |
| 44 | Навчально-виховний комплекс № 9, м. Луцьк | 38283,0 | 802,0 | 0,0 | 0,0 | 494,7 |
| 45 | Загальноосвітня школа № 10, м. Луцьк | 37952,0 | 779,3 | 0,0 | 0,0 | 489,6 |
| 46 | Загальноосвітня школа № 20, м. Луцьк | 33672,0 | 694,5 | 0,0 | 0,0 | 480,6 |
| 47 | Гімназія № 21, м. Луцьк | 30299,0 | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 379,5 |
| 48 | Загальноосвітня школа № 23, м. Луцьк | 32529,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 357,6 |
| 49 | Загальноосвітня школа № 24, м. Луцьк | 44474,0 | 773,0 | 0,0 | 0,0 | 481,0 |

Продовження таблиці 37

| 50 | Загальноосвітня школа, № 25, м. Луцьк | 32529,0 | 392,6 | 0,0 | 0,0 | 288,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Загальноосвітня школа № 26, м. Луцьк | 61008,0 | 915,8 | 0,0 | 0,0 | 628,7 |
| 52 | Школа-інтернат, м. Луцьк | 31709,0 | 952,8 | 20,7 | 0,0 | 626,5 |
| 53 | Центр науково-технічної творчості учнівської молоді, м. Луцьк | 31854,0 | 669,3 | 0,0 | 0,0 | 473,1 |
| 54 | Терапевтичний корпус Нововолинської міської лікарні, м. Нововолинськ | 66671,0 | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 502,1 |
| 55 | Хірургічний корпус Нововолинської міської лікарні, м. Нововолинськ | 89481,0 | 566,0 | 0,0 | 0,0 | 432,2 |
| 56 | Загальноосвітня школа № 6, м. Нововолинськ | 34925,0 | 919,0 | 0,0 | 0,0 | 587,7 |
| 57 | Вище професійне училище, м. Володимир-Волинський | 48673,5 | 226,9 | 51,2 | 84,5 | 396,0 |
| 58 | Вище професійне училище, м. Нововолинськ | 56298,6 | 1225,5 | 0,0 | 0,0 | 957,2 |
| 59 | Професійно-технічне училище № 11, м. Нововолинськ | 32930,0 | 817,0 | 0,0 | 0,0 | 638,2 |
| 60 | Луцьке вище професійне училище №9, м. Луцьк | 41796,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 281,4 |
| 61 | Маневицький професійний ліцей, смт Маневичі | 40333,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 | 293,5 |
| 62 | Санаторій матері і дитини "Пролісок", Ківерцівський район, с. Грем’яче | 40539,0 |  | 355,9 | 0,0 | 461,6 |
| 63 | Колківський інтернат, Маневицький район, смт Колки | 43596,0 | 0,0 | 0,0 | 440,9 | 185,3 |
| 64 | Оваднівський професійний ліцей, Володимир-Волинський район, с. Овадне | 34156,0 | 0,0 | 90,0 | 15,0 | 352,8 |
|  | Разом | 3060334,9 | 45788,2 | 3154,8 | 6262,3 | 49560,5 |

За будівельним об’ємом будівлі групи 6 розподіляються по районах і містах області так, як показано на діаграмі 20.																				Діаграма 20

Будівельний об’єм по регіонах

К-Каширський район

3%

Ківерцівський район

1%

Ковельський район

0%

Горохівський район

3%

Іваничівський район

3%

Локачинський район

2%

Луцький район

2%

Любешівський район

2%

Любомльський район

3%

Маневицький район

5%

Ратнівський район

3%

Рожищенський р-н

6%

Старовижівський р-н

7%

Турійський район

0%

В-Волинський район

0%

м. Нововолинськ

9%

м. В-Волинський

7%

м. Ковель

13%

м. Луцьк

32%

Шацький район

0%

5.6.2. Висновки досліджень і розподіл об’єктів групи 6

за адміністративно-територіальними одиницями

Об’єкти групи 6 переважно сконцентровані у містах обласного значення та трьох районах: Старовижівському, Рожищенському і Маневицькому (більше 5 % групи). У цих регіонах сконцентровано майже 80 відсотків будівельного об’єму споруд.

Рівень споживання природного газу і теплової енергії у групі подано в діаграмі 21, а оплати енергоносіїв у 2008 році – у діаграмі 22.

Примітка. На діаграмах відображені лише райони та міста, частка яких у зазначених категоріях споживання не нижча 4 відсотків.

Споживання газу і теплової енергії об’єктами групи 6

Рожищенський район

4%

Луцький район

5%

Ковельський район

4%

м. Нововолинськ

4%

м. Володимир-

Волинський

11%

м. Ковель

8%

м. Луцьк

44%

Діаграма 21

Сума оплати енергоносіїв в 2008 році по регіонах області суб’єктами

групи 6

Камінь-Каширський

район

4%

Рожищенський район

3%

Ківерцівський

район

4%

Луцький район

5%

Маневицький район

4%

Старовижівський район

4%

м. Нововолинськ

5%

м. Володимир-

Волинський

9%

м. Ковель

10%

м. Луцьк

41%

Діаграма 22

Таким чином, серед об’єктів групи 6 найбільше енергоресурсів споживають наступні регіони області:

міста: Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський, Новолинськ;

райони: Луцький, Старовижівський, Маневицький, Ківецівський, Камінь-Каширський, Рожищенський.

З них найбільше природного газу і теплової енергії споживають усі міста обласногозначення, а також Луцький, Ковельський та Рожищенський райони.

Звідси висновок – першочергові заходи з енергозбереження та переведення соціальної сфери місцевих бюджетів на альтернативні джерела енергії у групі 6 повинні здійснюватись у таких регіонах:

- м. Луцьк

- м. Ковель

- м. Новолинськ

- м. Володимир-Волинський

- Луцький район

- Ковельський район

- Рожищенський район

У той же час, з метою економії витрат на придбання енергоресурсів, насамперед природного газу, необхідно запровадити енергозберігаючі технології та термореновацію приміщень у Старовижівському, Маневицькому, Ківерцівському та Камінь-Каширському районах.

5.6.3. Проектно-технічні рішення при реконструкції

систем теплопостачання і енергоспоживання для установ групи 6

Програма реформування систем теплопостачання і енергоспоживання для установ групи  6 передбачає наступні проектно-технічні рішення:

1. Для установ соціальної сфери, які підключені до систем централізованого теплопостачання і включені до переліку, планується реалізація в повному обсязі ПТР-ТМ і ПТР-ТР з модернізацією теплорозподільчої системи, реконструкції систем вентилювання і рекуперації повітря, упровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах.

2. Для установ соціальної сфери, які мають власні теплогенеруючі системи на природному газі і включені до переліку, планується реалізація в повному обсязі ПТР-ГТ, ПТР-Ком, ПТР-ТМ і ПТР-ТР з модернізацією теплорозподільчої системи, реконструкції систем вентилювання і рекуперації повітря, упровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах.

3. Для установ соціальної сфери, які мають власні твердопаливні котельні і включені до переліку, планується реалізація в повному обсязі ПТР-ТМ і ПТР-ТР. Крім цього, у залежності від стану і терміну експлуатації котлів, можливостей котелень (території, під’їзні шляхи, складські приміщення тощо) планується повна або часткова реконструкція котелень шляхом заміни аварійних і низькоефективних котлів на сучасні твердопаливні, упровадження твердопаливних теплогенеруючих систем з високим рівнем механізації завантажувальних і очисних операцій, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

5.6.4. Аналіз споживання енергоносіїв для установ групи 6

Об’єкти (установи) групи 6, які підключені до централізованого опалення і споживають більше 1000 Гкал/рік, подано у діаграмі 23.

Системи теплопостачання та енергоспоживання цих установ планується реконструювати  у першу чергу.

Перелік об’єктів (установ) групи 6 для запровадження заходів з економії теплової енергії (16 об’єктів):

- Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання

- Луцька міська клінічна лікарня

- Камінь-Каширська центральна районна лікарня

- Ковельська центральна районна лікарня

- Ковельський пологовий будинок

- Володимир-Волинська центральна районна лікарня

- Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк

- Володимир-Волинський педагогічний коледж

Діаграма 23

- Комунальне підприємство "Управління будинком Волинської обласної ради"

- Волинська обласна клінічна лікарня, с. Боголюби Луцького району

- Луцька центральна районна лікарня

- Волинський обласний госпіталь для інвалідів війни

- Луцький клінічний пологовий будинок

- Луцька дитяча поліклініка № 1

- Гімназія № 14, м. Луцьк

- Луцький педагогічний коледж.

Об’єкти (установи) групи 6, які мають власні газові котельні і споживають більше 100 тис. куб. м природного газу на рік, подано у діаграмі 24.

Системи теплопостачання та енергоспоживання цих установ планується реконструювати у першу чергу.

Діаграма 24

Перелік об’єктів (установ) групи 6 для упровадження заходів з реконструкції газових котелень (13 об’єктів):

- обласна психіатрична лікарня № 1, м. Луцьк

- Рожищенська центральна районна лікарня

- Ратнівська центральна районна лікарня

- Горохівська центральна районна лікарня

- Іваничівська центральна районна лікарня

- Старовижівська центральна районна лікарня

- Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів

- Люблинецька загальноосвітня школа-інтернат

- Локачинська центральна районна лікарня

- Ковельський санаторій матері і дитини „Турія”

- Волинський обласний протитуберкульозний диспансер

- Волинське державне училище культури і мистецтв

- Торчинський професійний ліцей.

Об’єкти (установи) групи 6, які мають власні котельні на твердому паливі і споживають більше 250 тонн твердого палива на рік, і реконструкція яких планується в першу чергу, подано у діаграмі 25.

Діаграма 25

Розподіл групи 6 за твердим паливом (тонн)

Маневицька

центральна

районна лікарня

15%

Колківський

інтернат,

Маневицький район

6%

Любомльська

центральна

районна лікарня

14%

Любешівська

центральна

районна лікарня

18%

Обласний дитячий

протитуберкульозн

ий санаторій

„Згорани”

7%

Маневицький

професійний ліцей

8%

Волинський

обласний санаторій

"Лісова пісня"

9%

Волинська обласна

психіатрична

лікарня №2

23%

Перелік об’єктів (установ) групи 6 для запровадження заходів з реконструкції котелень на твердому паливі (8 об’єктів):

- Волинська обласна психіатрична лікарня № 2, смт Олика

- Любешівська центральна районна лікарня

- Маневицька центральна районна лікарня

- Любомльська центральна районна лікарня

- Волинський обласний санаторій "Лісова пісня"

- Маневицький професійний ліцей

- Колківський інтернат, Маневицький район

- Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій „Згорани”

Таким чином, до переліку об’єктів, які є найбільшими споживачами енергоресурсів, у групі 6 включено 37 об’єктів із 64.

    - Пооб’єктні заходи реконструкції будівель групи 6

Реконструкція об’єктів групи 6 буде  здійснюватися у дві черги.

До першої черги включаються об’єкти, які підключені до теплоцентралей і споживають не менше 1000 Гкал на рік, а також об’єкти, які мають власні газові котельні і споживають не менше 100 тис. куб.м природного газу на рік                (31 об’єкт). Усі інші об’єкти відносяться до другої черги (33 об’єкти).

Перелік і вартість заходів у частині реконструкції опалення, вентиляції, внутрішніх і зовнішніх мереж, а також електрогосподарства і власних котелень об’єктів групи 6 (у т.ч. в розрізі районів і міст області) подано в таблиці 38.

Економію енергоресурсів в результаті упровадження заходів Програми в групі 6 і терміни окупності (у т.ч. в розрізі районів і міст області) подано в таблиці 39.

Таким чином, на реалізацію заходів Програми по об’єктах групи 6 необхідно 200,9 млн. гривень. Термін реалізації цих заходів – 2009 - 2012 роки.

Це дозволить окупити кошти за 5,9 року, а також зекономити споживання природного газу на 6,7 млн. куб. м. на рік.

Структура капітальних витрат на реалізацію заходів Програми для об’єктів групи 6 подана на діаграмі 26.

Структура капітальних витрат на реконструкцію об’єктів

групи 6

Реконтрукція внутрішніх

мереж 7%

Реконструкція зовнішніх

мереж 6%

Заощадження

електроенергії 2%

Запровадження

енергоменеджменту

0,4%

Рекуперація 16%

Заміна вікон і дверей

20%

Термореновація

19%

Вартість енергоаудиту

2%

Реконструкція котелень

27%

Вартість енергоаудиту

Термореновація

Заміна вікон і дверей

Рекуперація

Реконтрукція внутрішніх мереж

Реконструкція зовнішніх мереж

Заощадження електроенергії

Запровадження енергоменеджменту

Реконструкція котелень

Діаграма 26

Таблиця 38

| № з/п | Установа | Будівель-ний об'єм (м3) | Віртість розробки бізнес-плану (тис.грн.) | Віртість розробки проекту (тис.грн.) | Вартість заходів у частині (тис.грн): |  |  |  |  | усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | енерго аудиту (тис.грн) | опалення, вентиляція |  |  | рекон- струкція котелень |  |
|  |  |  |  |  |  | терморе- новація | заміна вікон і дверей | реку-перація |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Перша черга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установи групи 6 для запровадження заходів з економії теплової енергії (16 об'єктів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання, м. Луцьк | 72179,0 | 13,3 | 133,4 | 41,9 | 1173,6 | 1290,0 | 1200,0 | 1100,0 | 5337,5 |
| 2. | Луцька міська клінічна лікарня, м. Луцьк | 106310,0 | 16,6 | 165,7 | 61,7 | 1728,6 | 1900,0 | 1767,4 | 420,2 | 6627,2 |
| 3. | Камінь-Каширська центральна районна лікарня, м. Камінь-Каширський | 58131,0 | 10,7 | 107,5 | 33,7 | 945,2 | 1038,9 | 966,4 | 885,9 | 4298,7 |
| 4. | Ковельська центральна районна лікарня, м. Ковель | 68713,0 | 11,0 | 110,3 | 39,9 | 1117,3 | 1228,1 | 1142,4 | 397,2 | 4412,7 |
| 5. | Ковельський пологовий будинок, м. Ковель | 41796,0 | 7,7 | 77,3 | 24,2 | 679,6 | 747,0 | 694,9 | 637,0 | 3090,7 |
| 6. | Луцька центральна районна лікарня, Луцький район, с. Липини | 38083,6 | 6,8 | 67,8 | 22,1 | 619,2 | 680,6 | 633,2 | 480,4 | 2713,4 |
| 7. | Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк | 150231,7 | 13,1 | 130,7 | 89,14 | 1549,8 | 1203,4 | 84,6 | 852,5 | 4774,0 |
| 8. | Володимир-Волинський педколедж, м. Володимир-Волинський | 51004,0 | 6,9 | 68,6 | 29,6 | 829,3 | 911,6 | 348,0 | 277,3 | 2743,1 |
| 9. | Комунальне підприємство "Управління будинком Волинської обласної ради", м. Луцьк | 62175,0 | 6,2 | 62,0 | 36,1 | 1011,0 | 0,0 | 1033,7 | 0,0 | 2480,3 |
| 10. | Волинська обласна клінічна лікарня, Луцький район, с. Боголюби | 49499,0 | 7,0 | 69,7 | 28,7 | 804,9 | 884,7 | 72,9 | 654,4 | 2786,1 |
| 11. | Володимир-Волинська центральна районна лікарня, м. Володимир-Волинський | 84116,0 | 10,4 | 104,1 | 48,8 | 1367,7 | 1003,3 | 398,5 | 781,9 | 4163,2 |
| 12. | Волинський обласний госпіталь для інвалідів війни, м. Луцьк | 44313,0 | 6,3 | 62,6 | 25,7 | 720,5 | 792,0 | 236,7 | 425,3 | 2505,5 |
| 13. | Луцький клінічний пологовий будинок, м. Луцьк | 67601,0 | 8,6 | 86,4 | 39,2 | 1099,2 | 1208,2 | 123,9 | 530,2 | 3456,2 |
| 14. | Луцька дитяча поліклініка № 1, м. Луцьк, просп. Волі, 3 а | 34438,6 | 5,1 | 50,8 | 20,0 | 560,0 | 615,5 | 572,6 | 24,8 | 2032,4 |
| 15. | Гімназія № 14, м. Луцьк | 31067,0 | 4,5 | 45,3 | 18,0 | 505,1 | 555,2 | 516,5 | 0,0 | 1810,4 |
| 16. | Луцький педколедж, м. Луцьк | 56706,2 | 4,7 | 46,7 | 32,9 | 922,0 | 513,5 | 192,8 | 0,0 | 1868,8 |
| Установи групи 6 для упровадження заходів з реконструкції газових котелень (12 об'єктів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Обласна психлікарня №1, м. Луцьк | 63344,0 | 9,1 | 91,4 | 36,7 | 1030,0 | 632,1 | 553,1 | 965,4 | 3655,7 |
| 18. | Рожищанська центральна районна лікарня, м. Рожище | 61643,0 | 8,8 | 88,2 | 35,8 | 1002,3 | 601,7 | 524,8 | 939,4 | 3529,9 |
| 19. | Ратнівська центральна районна лікарня, смт Ратне | 57529,0 | 8,1 | 80,6 | 33,4 | 935,4 | 528,2 | 456,4 | 876,7 | 3225,7 |
| 20. | Горохівська центральна районна лікарня, м. Горохів | 57341,0 | 8,0 | 80,3 | 33,3 | 932,4 | 524,8 | 453,3 | 873,9 | 3211,8 |
| 21. | Іваничівська центральна районна лікарня, смт Іваничі | 54733,0 | 7,5 | 75,5 | 31,7 | 890,0 | 478,2 | 410,0 | 834,1 | 3018,9 |

Продовження таблиці 38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Володимир-Волинська спецшкола-інтернат, м. Володимир-Волинський | 34264,0 | 6,3 | 63,3 | 19,9 | 557,1 | 612,4 | 569,7 | 522,2 | 2533,8 |
| 23. | Люблинецька школа-інтернат, Ковельський район, с. Люблинець | 40197,0 | 5,4 | 53,7 | 23,3 | 653,6 | 418,4 | 168,3 | 612,6 | 2149,7 |
| 24. | Локачинська центральна районна лікарня, смт Локачі | 35800,0 | 4,4 | 44,3 | 20,8 | 582,1 | 289,8 | 95,2 | 545,6 | 1773,1 |
| 25. | Санаторій матері і дитини "Турія", Ковельський район, с. Зелена | 49320,0 | 4,2 | 42,3 | 28,6 | 551,9 | 131,5 | 70,0 | 751,6 | 1693,0 |
| 26. | Волинський обласний протитуберкульозний диспансер, м. Луцьк | 57931,5 | 7,6 | 76,2 | 33,6 | 842,0 | 535,4 | 463,1 | 882,9 | 3049,7 |
| 27. | Волинське державне училище культури і мистецтв, м. Луцьк | 32454,0 | 3,1 | 30,7 | 18,8 | 277,7 | 330,0 | 0,0 | 444,6 | 1227,9 |
| 28. | Торчинський професійний ліцей, Луцький район, смт Торчин | 32398,0 | 3,1 | 30,6 | 18,8 | 276,8 | 329,0 | 0,0 | 443,7 | 1224,7 |
| 29. | Санаторій матері і дитини "Пролісок", Ківерцівський район, с. Грем’яче | 40539,0 | 5,5 | 54,8 | 25,6 | 623,0 | 334,7 | 287,0 | 938,0 | 2362,9 |
|  | Разом по 1-й черзі | 1576699 | 218,2 | 2177,8 | 914,5 | 24787 | 20317,7 | 14035,2 | 17097,8 | 87256,9 |

Таблиця 39

| № з/п | Установа | Вартість заходів тис. грн. | Економія енергоносіїв |  |  |  |  | Термін окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплова енергія, Гкал | Природний газ, тис. м3 | Тверде паливо тис. тонн | У сумі тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Перша черга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установи групи 6 для упровадження заходів з економії теплової енергії (16 об'єктів) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання, м. Луцьк | 5337,5 | 2222,7 | 0,0 | 0,0 |  | 1324,7 | 4,0 |
| 2. | Луцька міська клінічна лікарня, м. Луцьк | 6627,2 | 2217,7 | 0,0 | 0,0 |  | 1321,8 | 5,0 |
| 3. | Камінь-Каширська центральна районна лікарня, м. Камінь-Каширський | 4298,7 | 1476,6 | 0,0 | 0,0 |  | 880,1 | 4,9 |
| 4. | Ковельська центральна районна лікарня, м. Ковель | 4412,7 | 1473,5 | 3,6 | 0,0 |  | 887,4 | 5,0 |
| 5. | Ковельський пологовий будинок, м. Ковель | 3090,7 | 1348,9 | 0,0 | 0,0 |  | 804,0 | 3,8 |
| 6. | Луцька центральна районна лікарня, Луцький район, с. Липини | 2713,4 | 919,7 | 0,0 | 0,0 |  | 548,2 | 4,9 |
| 7. | Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк | 4774,0 | 1256,6 | 49,6 | 0,0 |  | 877,8 | 5,0 |
| 8. | Володимир-Волинський педколедж, м. Володимир-Волинський | 2743,1 | 1019,6 | 0,8 | 0,0 |  | 609,7 | 4,5 |

Продовження таблиці 39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Комунальне підприємство "Управління будинком Волинської обласної ради", м. Луцьк | 2480,3 | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 563,2 | 4,4 |
| 10. | Волинська обласна клінічна лікарня, Луцький район, с. Боголюби | 2786,1 | 944,6 | 0,0 | 0,0 | 563,0 | 4,9 |
| 11. | Володимир-Волинська центральна районна лікарня, м. Володимир-Волинський | 4163,2 | 1275,4 | 30,4 | 0,0 | 839,1 | 5,0 |
| 12. | Волинський обласний госпіталь для інвалідів війни, м. Луцьк | 2505,5 | 853,7 | 0,0 | 0,0 | 508,8 | 4,9 |
| 13. | Луцький клінічний пологовий будинок, м. Луцьк | 3456,2 | 844,9 | 76,9 | 0,0 | 703,6 | 4,9 |
| 14. | Луцька дитяча поліклініка № 1, м. Луцьк, просп. Волі, 3 а | 2032,4 | 763,1 | 0,0 | 0,0 | 454,8 | 4,5 |
| 15. | Гімназія №14, м. Луцьк | 1810,4 | 666,6 | 0,0 | 0,0 | 397,3 | 4,6 |
| 16. | Луцький педколедж, м. Луцьк | 1868,8 | 662,1 | 0,2 | 0,0 | 395,2 | 4,7 |
| Установи групи 6 для упровадження заходів з реконструкції газових котелень (12 об'єктів) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Обласна психлікарня № 1, м. Луцьк | 3655,7 | 0,0 | 361,3 | -200,0 | 875,3 | 4,2 |
| 18. | Рожищанська центральна районна лікарня, м. Рожище | 3529,9 | 0,0 | 330,5 | -183,0 | 800,8 | 4,4 |
| 19. | Ратнівська центральна районна лікарня, смт Ратне | 3225,7 | 0,0 | 285,2 | -157,9 | 691,0 | 4,7 |
| 20. | Горохівська центральна районна лікарня, м. Горохів | 3211,8 | 0,0 | 279,5 | -154,7 | 677,3 | 4,7 |
| 21. | Іваничівська центральна районна лікарня, смт Іваничі | 3018,9 | 0,0 | 264,8 | -146,6 | 641,6 | 4,7 |
| 22. | Володимир-Волинська спецшкола-інтернат, м. Володимир-Волинський | 2533,8 | 0,0 | 254,2 | -140,7 | 615,9 | 4,1 |
| 23. | Люблинецька школа-інтернат, Ковельський район, с. Люблинець | 2149,7 | 0,0 | 183,7 | -101,7 | 445,1 | 4,8 |
| 24. | Локачинська центральна районна лікарня, смт Локачі | 1773,1 | 0,0 | 152,2 | -84,3 | 368,8 | 4,8 |
| 25. | Санаторій матері і дитини "Турія", Ковельський район, с. Зелена | 1693,0 | 0,0 | 150,5 | -83,3 | 364,6 | 4,6 |
| 26. | Волинський обласний протитуберкульозний диспансер, м. Луцьк | 3049,7 | 479,4 | 134,6 | -74,5 | 611,8 | 5,0 |
| 27. | Волинське державне училище культури і мистецтв, м. Луцьк | 1227,9 | 0,0 | 107,2 | -59,3 | 259,6 | 4,7 |
| 28. | Торчинський професійний ліцей, Луцький район, смт Торчин | 1224,7 | 0,0 | 105,1 | -58,2 | 254,6 | 4,8 |
| 29. | Санаторій матері і дитини "Пролісок", Ківерцівський район, с. Грем’яче | 2362,9 | 0,0 | 236,7 | 0 | 824,6 | 3,4 |
|  | Разом по першій черзі групи 6 | 87256,9 | 19370,1 | 3110,6 | -1444,1 | 19109,7 | 4,6 |

Примітка. По об’єктах групи 6, де впроваджуватимуться заходи з реконструкції газових котелень,  природний газ (3110,6 тис. м3) заміщатиметься твердим паливом (1444,1 тис. тонн).

    - Висновки щодо вартості та окупності заходів

на об’єктах групи 6

- Капітальні видатки на реалізацію першої черги для великих соціальних об’єктів (понад 30 тис. куб. м) передбачаються в сумі 87,3 млн. грн., що дозволить зекономити 5,1 млн. куб. м природного газу (на власних котельнях і при централізованому теплопостачанні). Середній термін окупності заходів першої черги по всіх об’єктах не перевищить 4,6 року.

- Реалізація заходів, віднесених до другої черги потребує ще 97,8 млн. гривень, що дасть економію газу 1,5 млн. куб. м і окупиться через 13,7 року. Таким чином, після реалізації заходів обох черг економія природного газу в групі становитиме понад 6,7 млн. куб. м, або понад 75% від спожитого в групі газу в 2008 році (8,8 млн. куб. м).

За структурою капітальних витрат, як видно по діаграмі, основні кошти необхідно вкласти в реконструкцію котелень (27 %), термореновацію будівель    (19 %), заміну вікон і дверей (20 %), рекуперацію і вентиляцію (16 %), а також реконструкцію зовнішніх і внутрішніх теплових мереж (13 %).

У той же час, створення на об’єктах високоефективних систем енергоменеджменту і моніторингу споживання на крупних об’єктах дозволяє без значних організаційних і фінансових затрат економити від 5 до 7 відсотків споживання енергоносіїв.

5.7. Вибір соціальних об’єктів групи 5

для реалізації 1-ої і 2-ої черг упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері

5.7.1. Характеристика будівель та споруд групи 5

До об’єктів групи 5 відносяться за будівельним об’ємом (від 10 до                30 тис. куб. м), як правило, загальноосвітні школи, будинки культури, дитячі дошкільні заклади, медичні заклади, професійні навчальні заклади тощо. Група нараховує 234 установи будівельним об’ємом близько 3,8 млн. куб. м і становить понад 30% усього будівельного об’єму соціальної сфери області.

Об’єктами групи в 2008 році спожито близько 38,5 тис. Гкал. теплової енергії, 4,5 млн. куб. м природного газу і 12,9 тис. тонн твердого палива. За структурою теплозабезпечення 30 відсотків об’єктів групи опалюється природним газом від власних котелень, 32 відсотки під’єднані  до теплоцентралей і майже    29 відсотків опалюється твердим паливом. У цій групі 7 відсотків об’єктів не опалюються зовсім чи опалюються періодично (це, переважно, сільські клуби, будинки культури тощо).

У 2008 році об’єктами групи сплачено за енергоносії майже 25 млн. гривень.

Структура споживання енергоносіїв об’єктами групи в розрізі районів і міст подана в таблиці 40.

Таблиця 40

| № з/п | Район, місто | Будівельний об'єм | Спожито |  |  |  | Вартість заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплової енергії | природного газу | твердого палива | Вартість енергоносіїв |  |
|  |  | м3 | Гкал | тис. м3 | тонн | тис. грн. | тис. грн. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 |
|  | Усього | 3787927,0 | 38493,4 | 4519,4 | 12912,3 | 46606,5 | 127144,6 |
|  | у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | м. Луцьк | 890106,3 | 17479,2 | 1155,9 | 0,0 | 16045,6 | 25493,4 |
| 2. | м. Ковель | 226769,6 | 5372,4 | 93,2 | 0,0 | 3789,5 | 5371,8 |
| 3. | м. Володимир-Волинський | 71667,8 | 1774,9 | 0,0 | 0,0 | 1046,8 | 1584,8 |
| 4. | м. Нововолинськ | 307625,2 | 6301,4 | 3,5 | 0,0 | 4069,6 | 6986,1 |
| 5. | Володимир-Волинський район | 56683,0 | 0,0 | 169,2 | 112,0 | 567,6 | 2100,6 |
| 6. | Горохівський район | 109104,0 | 0,0 | 434,6 | 0,0 | 1403,7 | 4449,6 |
| 7. | Іваничівський район | 126637,0 | 1078,0 | 274,8 | 0,0 | 1534,4 | 4503,4 |
| 8. | Камінь-Каширський район | 220384,0 | 402,2 | 358,1 | 1534,0 | 1965,7 | 9222,2 |
| 9. | Ківерцівський район | 164318,9 | 2252,4 | 248,0 | 330,3 | 2668,3 | 6229,9 |
| 10. | Ковельський район | 120521,2 | 0,0 | 190,4 | 987,6 | 1061,6 | 4466,4 |
| 11. | Локачинський район | 164268,8 | 0,0 | 387,7 | 724,0 | 1513,4 | 6655,5 |
| 12. | Луцький район | 217633,0 | 2391,6 | 454,8 | 0,0 | 3107,6 | 8355,4 |
| 13. | Любешівський район | 124048,0 | 0,0 | 141,6 | 2074,0 | 1205,8 | 4597,1 |
| 14. | Любомльський район | 132990,1 | 0,0 | 0,0 | 1515,3 | 857,0 | 4928,5 |
| 15. | Маневицький район | 191964,0 | 0,0 | 0,0 | 1377,4 | 710,6 | 7114,0 |
| 16. | Ратнівський район | 241425,0 | 0,0 | 432,5 | 1837,3 | 2166,7 | 10296,9 |
| 17. | Рожищенський район | 132212,0 | 1112,9 | 45,5 | 679,6 | 1226,7 | 4423,0 |
| 18. | Старовижівський район | 119345,0 | 34,8 | 0,0 | 810,3 | 394,7 | 4253,1 |
| 19. | Турійський район | 128257,0 | 293,7 | 129,6 | 543,3 | 1037,8 | 4557,8 |
| 20. | Шацький район | 41967,0 | 0,0 | 0,0 | 387,1 | 233,4 | 1555,3 |

Як видно з таблиці 40, об’єкти групи 5 розподілені більш рівномірно по регіонах області, ніж групи 6. Проте, явно вирізняються за будівельним об’ємом міста Луцьк, Ковель і Нововолинськ, а також Ратнівський, Камінь-Каширський, Луцький і Маневицький райони.

5.7.2. Проектно-технічні рішення при реконструкції

систем теплопостачання і енергоспоживання для установ групи 5

Програма реформування систем теплопостачання і енергоспоживання для установ групи 5 передбачає проектно-технічні рішення, які розроблені для об’єктів групи 6 з урахуванням деяких особливостей, а саме:

- Для установ соціальної сфери, які підключені до систем централізованого теплопостачання і включені до переліку, планується реалізація ПТР-3 і ПТР-4 з урахуванням вартості робіт і окупністю не більше 4-5 років, а також модернізацією теплорозподільчої системи, реконструкції систем вентилювання повітря, упровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах.

- Для установ соціальної сфери, які мають власні теплогенеруючі системи на природному газі і включені до переліку, планується реалізація ПТР-1,   ПТР-2, ПТР-3 і ПТР-4 з урахуванням нормативних термінів окупності заходів, модернізацією теплорозподільчої системи, реконструкції систем вентилювання повітря, упровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах.

- Для установ соціальної сфери, які мають власні твердопаливні котельні і включені до переліку, планується реалізація ПТР-3 і ПТР-4. Крім цього, залежно від стану і терміну експлуатації котлів, можливостей котелень (території, під’їдні шляхи, складські приміщення тощо) планується часткова реконструкція котелень шляхом заміни аварійних і низькоефективних котлів на сучасні твердопаливні котли, упровадження твердопаливних теплогенеруючих систем з високим рівнем механізації завантажувальних і очисних операцій, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

5.7.3. Аналіз споживання енергоносіїв для об’єктів (установ) групи 5

Об’єкти (установи) групи 5, які підключені до централізованого опалення і споживають більше 1000 Гкал/рік:

- Ківерцівська ЦРЛ, м. Ківерці, вул. Філатова, 6

- загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Луцький район, с. Підгайці

- комунальне підприємство "Інформаційно-аналітичний центр "Волинь-енергософт", м. Луцьк, вул Винниченка, 67

Перелік об’єктів (установ) групи 5, які мають власні газові котельні і споживають більше 100 тис куб. м природного газу на рік, подано на діаграмі 27.

Таким чином, до переліку об’єктів групи 5, які споживають понад                100 тис. куб. м газу, відносяться:

- Берестечківська районна лікарня № 2, Горохівський район, с. Берестечко

- Школа № 1 І-ІІІ ст., м. Камінь-Каширський

- Школа І-ІІІ ст., Камінь-Каширський район, с. Підцир`я

- Загальноосвітня,школа І-ІІІ ст., смт Локачі

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Луцький район, с. Маяки

- Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1, смт Ратне

- Волинська обласна інфекційна лікарня, м. Луцьк, вул. Шевченка, 30

- Луцький геріатричний пансіонат, м. Луцьк, вул. Теремнівська, 70

- Волинський обласний онкологічний диспансер, м. Луцьк,

вул. Тімірязєва, 1.

Діаграма 27

Ратнівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1; 125,4

Перелік об’єктів (установ) групи 5, які мають власні котельні на твердому паливі і споживають більше 250 тонн твердого палива на рік, подано в таблиці 41 (14 об’єктів).

Таблиця 41

| № з/п | Назва | Адреса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Любешівський НВК | смт Любешів, вул. Незалежності, 39 |
| 2. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | Любешівський район, с. Судче |
| 3. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | Любешівський район, с. Залаззя |
| 4. | Професійно-технічне училище № 22 | Турійський район, смт Луків |
| 5. | Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | Камінь-Каширський район, с. Нуйно |
| 6. | Любомльська районна гімназія | м. Любомль, вул. Ільїна, 3 |
| 7. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | Ковельський район, с. Тойкут |
| 8. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | Старовижівський район, с. Кримне |
| 9. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | Маневицький район, с. Чорниж |
| 10. | Загальноосвітня школа І-ІІ ст. | Маневицький район, с. Будки |
| 11. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | Ковельський район, с. Поворськ |
| 12. | Загальноосвітня школа № 3 | м. Рожище, в.Шоколадзе, 16 |
| 13. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | Камінь-Каширський район, с. Пнівне |
| 14. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | Любешівський район, с. Березичі |

    - Пооб’єктна програма реконструкції будівель групи 5

Об’єкти групи 5 також будуть реконструйовуватися у дві черги.

До першої черги включаються об’єкти, які підключені до теплоцентралей і споживають не менше 1000 Гкал на рік, а також об’єкти, які мають власні газові котельні і споживають не менше 100 тис. куб. м природного газу на рік                  (9 об’єктів). Усі інші об’єкти відносяться до другої черги (222 об’єкти).

Перелік і вартість заходів у частині реконструкції опалення, вентиляції, внутрішніх і зовнішніх мереж, а також електрогосподарства і власних котелень об’єктів першої черги групи 5 в розрізі районів і міст області подано в таблиці 42.

Економія енергоресурсів у результаті запровадження заходів першої черги в групі 5 і терміни окупності подано в таблиці 43.

Таким чином, на реалізацію заходів Програми по об’єктах групи 5 необхідно 134 млн. гривень. Термін реалізації заходів Програми по групі 5 – 2009 - 2012 роки.

Це дозволить окупити кошти за 5 років, а також зменшити споживання природного газу на 7,6 млн. м3 на рік.

Структуру капітальних витрат на реалізацію заходів Програми для об’єктів групи 5 подано на діаграмі 28.

Діаграма 28

Таблиця 42

| № з/п | Установа | Будівельний об'єм, м3 | Спожито |  |  |  |  |  | Вартість заходів, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплової енергії, Гкал | природного газу, тис. м3 | електро-енергії, тис.кВт-год | твердого палива, тонн | умовного палива, т.у.п. | Вартість енергоносіїв, тис. грн. |  |
| Перша черга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установи групи 5 для упровадження заходів з економії теплової енергії (3 об'єкти) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ківерцівська центральна районна лікарня, м. Ківерці, вул. Філатова, 6 | 25296,0 | 1244,4 |  | 372,4 |  | 224,0 | 991,1 | 1870,6 |
| 2. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Луцький район, с. Підгайці | 12800,0 | 1087,4 |  | 50,1 |  | 195,7 | 656,8 | 946,5 |
| 3. | Комунальне підприємство "Інформаційно-аналітичний центр "Волиньенергософт", м. Луцьк, вул. Винниченка, 67 | 25875,0 | 466,0 |  | 350,0 |  | 83,9 | 531,2 | 1932,8 |
| Установи групи 5 для упровадження заходів з реконструкції газових котелень (9 об'єктів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Берестечківська районна лікарня № 2, м. Берестечко | 23742,0 |  | 108,6 | 136,2 |  | 125,9 | 385,8 | 1241,4 |
| 5. | Загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст., м. Камінь-Каширський | 20704,0 | 0,0 | 155,0 | 78,9 |  | 179,8 | 463,0 | 1531,0 |
| 6. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Камінь-Каширський район, с. Підцир`я | 15200,0 | 0,0 | 114,6 | 54,7 |  | 132,9 | 339,5 | 1124,0 |
| 7. | Загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст., смт Локачі | 29387,0 |  | 125,5 | 64,6 |  | 145,6 | 375,4 | 1464,9 |
| 8. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Луцький район, с. Маяки | 15495,0 | 242,9 | 177,0 | 97,7 |  | 249,1 | 672,7 | 1145,8 |
| 9. | Загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст., смт Ратне | 27970,0 |  | 125,3 | 44,5 | 148,0 | 145,4 | 407,1 | 1451,2 |
| 10. | Волинська обласна інфекційна лікарня, м. Луцьк, вул. Шевченка, 30 | 25941,4 | 0,0 | 194,3 | 247,5 | 0,0 | 225,4 | 693,3 | 1712,6 |
| 11. | Луцький геріатричний пансіонат, м. Луцьк, вул. Теремнівська, 70 | 29763,5 | 0,0 | 130,0 | 268,0 | 0,0 | 150,8 | 541,7 | 1481,0 |
| 12. | Волинський обласний онкологічний диспансер, м. Луцьк, вул. Тімірязєва, 1 | 18277,1 | 0,0 | 151,6 | 312,1 | 0,0 | 175,9 | 631,4 | 1351,6 |
|  | Разом по першій черзі групи 5 | 270451,0 | 3040,7 | 1282,0 | 2076,6 | 148,0 | 2034,4 | 6688,9 | 16740,7 |

Таблиця 43

| № з/п | Установа | Вартість заходів, тис. грн. | Економія енергоносіїв |  |  |  | Термін окупності, роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплова енергія, Гкал | Природний газ, тис. м3 | Твердого палива, тонн | В сумі, тис. грн. |  |
| Перша черга |  |  |  |  |  |  |  |
| Установи групи 5 для упровадження заходів з економії теплової енергії (3 об'єкти) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ківерцівська центральна районна лікарня, м. Ківерці, вул. Філатова, 6 | 1870,6 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 3,9 |
| 2 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Луцький район, с. Підгайці | 946,5 | 699,0 | 0,0 | 0,0 | 416,6 | 2,3 |
| 3 | Комунальне підприємство "Інформаційно-аналітичний центр "Волиньенергософт", м. Луцьк, вул. Винниченка, 67 | 1420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 250,3 | 5,7 |
| Установи групи 5 для упровадження заходів з реконструкції газових котелень (9 об'єктів) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Берестечківська районна лікарня № 2, м. Берестечко | 1241,4 | 0,0 | 108,6 | -60,1 | 263,1 | 4,7 |
| 5 | Загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст., м. Камінь-Каширський | 1531,0 | 0,0 | 155,0 | -85,8 | 375,5 | 4,1 |
| 6 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Камінь-Каширський район, с. Підцир`я | 1124,0 | 0,0 | 114,6 | -63,4 | 277,7 | 4,0 |
| 7 | Загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст., смт Локачі | 1464,9 | 0,0 | 125,5 | -69,5 | 304,1 | 4,8 |
| 8 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Луцький район, с. Маяки | 1145,8 | 156,1 | 177,0 | -98,0 | 522,0 | 2,2 |
| 9 | Загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст., смт Ратне | 1451,2 | 0,0 | 125,3 | -69,4 | 303,7 | 4,8 |
| 10 | Волинська обласна інфекційна лікарня, м. Луцьк, вул. Шевченка, 30 | 1712,6 | 0,0 | 194,3 | -107,6 | 470,8 | 3,6 |
| 11 | Луцький геріатричний пансіонат, м. Луцьк, вул. Теремнівська, 70 | 1481,0 | 0,0 | 130,0 | -72,0 | 315,0 | 4,7 |
| 12 | Волинський обласний онкологічний диспансер, м. Луцьк, вул. Тімірязєва, 1 | 1351,6 | 0,0 | 151,6 | -83,9 | 367,3 | 3,7 |
|  | Разом по першій черзі групи 5 | 16740,7 | 2075,2 | 1282,0 | -709,7 | 4342,8 | 3,9 |

    - Висновки щодо вартості та окупності заходів

на об’єктах групи 5

Капітальні видатки на реалізацію 1-ої черги для великих соціальних об’єктів (до 30 тис. куб. м) передбачаються в сумі 16,7 млн. грн., що дозволить зекономити 1,9 млн. куб. м природного газу (на власних котельнях і при централізованому теплопостачанні). Середній термін окупності заходів першої черги по цих об’єктах не перевищить 3,9 року.

Реалізація 2-ої черги потребує ще 117,2 млн. гривень, що дасть економію газу 5,7 млн. куб. м і окупиться через 5,2 року. Таким чином, після реалізації заходів обох черг економія природного газу в групі становитиме понад                 7,6 млн. куб. м, що складає майже 85 % спожитого в групі газу в 2008 році           (8,9 млн. куб. м).

За структурою капітальних витрат, як видно на діаграмі 28, основні кошти необхідно вкласти в реконструкцію котелень (41 %), термореновацію будівель    (20 %), заміну вікон і дверей (6,5 %), рекуперацію і вентиляцію (11 %), а також реконструкцію зовнішніх і внутрішніх теплових мереж (17,8  %).

У той же час, створення на об’єктах високоефективних систем енергоменеджменту і моніторингу споживання на крупних об’єктах дозволяє без значних організаційних і фінансових затрат економити від 5 до 7 відсотків споживання енергоносіїв.

5.8. Аналіз об’єктів групи 4

Об’єктами, що за розмірами і будівельним об’ємом відносяться до будівель групи 4 є переважно сільські загальноосвітні школи, дитячі садки, приміщення районних рад  і соціальної інфраструктури селищ і райцентрів, адміністративні будівлі, амбулаторії, бібліотеки тощо.

Зазначені об’єкти, площа яких не перевищує 2800 кв. м, як правило, одно- двоповерхові. За рідким винятком, це будівлі з відносно невеликим терміном експлуатації, переважно з пічним опаленням і недостатнім рівнем відповідності температурним санітарним нормам, чинним для соціальних об’єктів. Загальна кількість таких будівель в області понад 1100 (більше 34% кількості всіх будівель бюджетних закладів), але за будівельним об’ємом вони становлять близько 38 відсотків, а їх середня загальна площа біля 800 кв. м.

Розподіл об’єктів групи 4 за видами енергоносіїв, що використовуються для опалення, подано в діаграмі 29.

Близько 42 відсотків будівель групи 4 опалюється газом, 16 відсотків – під’єднані до мереж централізованого теплопостачання, 31 відсоток – опалюється твердим паливом, і 9 відсотків – не опалюється зовсім або епізодично.

Діаграма 29

Хоча за будівельним об’ємом будівлі групи становлять лише 21,5 відсотка об’єму всіх бюджетних будівель, у групі споживається більше 24 відсотків природного газу і 14 відсотків теплової енергії, а на сплату енергоносіїв установи групи витрачають 38 відсотків загальнообласного обсягу видатків за цією статтею.

Серед об’єктів групи понад 160 установ споживають природний газ.

Котельні  на твердому паливі мають близько 120 установ. За рівнем споживання найбільшими об’єктами в групі є наступні:

-	загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с. Датинь,

Ратнівського району							- 508 тонн/рік;

-	Шацький дитячий садок №1					- 320 тонн/рік;

-	райлікарня №2, с. Заболоття, Ратнівського району		- 263 тонн/рік.

5.9. Перелік об’єктів 1-ої та 2-ої черг

Зведені показники переліку і вартості заходів у частині реконструкції опалення, вентиляції, внутрішніх і зовнішніх мереж, а також електрогосподарства і власних котелень об’єктів 1-ої черги об’єктів груп 5 та 6 у розрізі районів і міст області подано в таблиці 44, а економії енергоносіїв і терміну окупності – у таблиці 45.

Зведені показники переліку і вартості заходів у частині реконструкції опалення, вентиляції, внутрішніх і зовнішніх мереж, а також електрогосподарства і власних котелень об’єктів 2-ої черги об’єктів груп 5 та 6 у розрізі районів і міст області подано в таблиці 46, а економії енергоносіїв і терміну окупності – у таблиці 47.

5.10. Завдання і об’єкти 3-ої черги

Об’єктами 3-ої черги упровадження системи високої енергоефективності в  бюджетній сфері є установи, що, в основному, віднесені до 1-ої та 2-ої груп об’єктів бюджетних закладів.

5.10.1. Аналіз об’єктів групи 1

Об’єктами, що за розмірами і будівельним об’ємом відносяться до будівель груп 1 та 2 є переважно загальноосвітні школи І ступеня, фельдшерсько-акушерські пункти, клуби, дошкільні заклади, приміщення сільських рад і соціальної інфраструктури села, амбулаторії, бібліотеки тощо.

У цілому ці об’єкти, площа яких не перевищує 350 кв. м, одноповерхові, переважно з пічним опаленням і низьким рівнем відповідності температурним санітарним нормам, чинним для соціальних об’єктів. Загальна кількість таких будівель в області – понад 2,4 тисячі (майже 69 % загальної кількості бюджетних будівель). Однак, за будівельним об’ємом вони становлять близько 11 відсотків, їх середня загальна площа – близько 200 кв. метрів. Більше четверті цих будівель не опалюється зовсім або епізодично.

На будівлі групи 1 припадає лише 6 відсотків обласного споживання газу, 3 відсотки теплової енергії, близько 1 відсотка електроенергії та твердого палива, а сума оплати ними енергоносіїв становить лише 5 відсотків від загальної суми по області.

Абсолютно очевидним є те, що упровадження систематизованих енергоощадних заходів на цих об’єктах недоцільне.

Проте, необхідно враховувати, що соціальними послугами, які надаються населенню області в зазначених будівлях, користується майже половина населення області. Більшість бюджетів базового рівня є дотаційними, видаткову частину деяких з них більш як наполовину становлять платежі за енергоносії. Передбачається упровадити ряд заходів, у тому числі й з організації неперервного енергоменеджменту, здійснення організаційних заходів з енергозаощадження, а також розробка рекомендацій з утеплення приміщень, установлення побутових сучасних твердопаливних котлів на дровах, деревних відходах і торфобрикетах. Усі ці заходи повинні фінансуватися з місцевих бюджетів і мати термін окупності не більше чотирьох років. За умови більшого терміну окупності впровадження енергозберігаючих заходів на таких об’єктах вважається недоцільним.

Таблиця 44

| № з/п | Установа | Будівельний об'єм | Спожито |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплової енергії | природного газу | електроенергії | твердого палива | умовного палива | Вартість енергоносіїв |
|  |  | куб. м | Гкал | тис. куб. м | тис. кВт-год | тонн | т.у.п. | тис. грн. |
| Об’єкти першої черги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | м. Луцьк | 878249,4 | 17644,9 | 1541,1 | 7008,0 | 0,0 | 5232,4 | 19373,0 |
| 2. | м. Ковель | 110509,0 | 4390,4 | 6,3 | 475,8 | 0,0 | 797,6 | 2876,1 |
| 3. | м. Володимир-Волинський | 169384,0 | 3570,0 | 309,3 | 890,9 | 0,0 | 1001,4 | 3512,7 |
| 4. | м. Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Володимир-Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Горохівський район | 81083,0 | 0,0 | 388,1 | 524,7 | 0,0 | 450,2 | 1407,9 |
| 7. | Іваничівський район | 72646,0 | 0,0 | 364,8 | 497,7 | 0,0 | 423,2 | 1326,7 |
| 8. | Камінь-Каширський район | 94035,0 | 2297,0 | 269,6 | 670,1 | 0,0 | 726,2 | 2517,2 |
| 9. | Ківерцівський район | 25296,0 | 1244,4 | 0,0 | 372,4 | 0,0 | 224,0 | 991,1 |
| 10. | Ковельський район | 89517,0 | 0,0 | 334,2 | 522,6 | 0,0 | 387,7 | 1266,1 |
| 11. | Локачинський район | 65187,0 | 0,0 | 277,7 | 322,1 | 0,0 | 322,2 | 966,9 |
| 12. | Луцький район | 148275,6 | 3987,4 | 282,1 | 1106,8 | 0,0 | 1088,7 | 3843,6 |
| 13. | Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Любомльський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Маневицький район |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ратнівський район | 99003,0 | 0,0 | 472,3 | 679,9 | 466,5 | 547,9 | 1894,0 |
| 17. | Рожищенський район | 61643,0 | 0,0 | 330,5 | 414,7 | 0,0 | 383,4 | 1174,5 |
| 18. | Старовижівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього по першій черзі | 1894828,0 | 33134,1 | 4576,1 | 13485,8 | 466,5 | 11584,8 | 41149,7 |

Таблиця 45

| № з/п | Установа | Вартість заходів | Економія енергоносіїв |  |  |  | Термін окупності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплова енергія, | Природний газ, | Твердого палива | У сумі |  |
|  |  | тис. грн. | Гкал | тис. куб. м | тонн | тис. грн. | років |
| Об’єкти першої черги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | м. Луцьк | 56171,6 | 12307,9 | 1471,2 | -1968,1 | 13163,6 | 4,3 |
| 2. | м. Ковель | 6931,2 | 3116,3 | 4,5 |  | 2336,2 | 3,0 |
| 3. | м. Володимир-Волинський | 10623,9 | 2534,0 | 293,3 | -381,3 | 2688,7 | 4,0 |
| 4. | м. Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Володимир-Волинський район |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці 45

| 6. | Горохівський район | 4882,6 | 0,0 | 384,1 | -576,2 | 1017,9 | 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Іваничівський район | 6243,0 | 0,0 | 364,8 | -547,2 | 966,7 | 6,5 |
| 8. | Камінь-Каширський район | 6366,3 | 1630,4 | 269,6 | -404,4 | 1929,1 | 3,3 |
| 9. | Ківерцівський район | 1586,6 | 857,3 |  |  | 638,7 | 2,5 |
| 10. | Ковельський район | 5656,9 |  | 309,0 | -463,5 | 818,8 | 6,9 |
| 11. | Локачинський район | 5005,4 |  | 277,7 | -416,6 | 735,9 | 6,8 |
| 12. | Луцький район | 9777,4 | 2807,5 | 282,1 | -423,2 | 2839,2 | 3,4 |
| 13. | Любешівський район |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Любомльський район |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Маневицький район |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ратнівський район | 6495,1 |  | 455,4 | -324,3 | 1350,4 | 4,8 |
| 17. | Рожищенський район | 3866,3 |  | 330,5 | -495,8 | 875,8 | 4,4 |
| 18. | Старовижівський район |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Турійський район |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Шацький район |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього по першій черзі | 123606,5 | 23253,4 | 4442,3 | -6000,5 | 29361,1 | 4,2 |

Таблиця 46

| № з/п | Установа | Будівельний об'єм | Спожито |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплової енергії | природного газу | електроенергії | твердого палива | умовного палива | Вартість енергоносіїв |
|  |  | куб. м | Гкал | тис. куб. м | тис. кВт-год | тонн | т.у.п. | тис. грн. |
| Об’єкти другої черги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | м. Луцьк | 1154365,2 | 25524,7 | 252,8 | 3629,4 | 0,0 | 5024,6 | 17522,7 |
| 2. | м. Ковель | 420975,8 | 7379,7 | 310,1 | 1295,5 | 0,0 | 1575,2 | 5989,9 |
| 3. | м. Володимир-Волинський | 243195,3 | 3058,5 | 220,4 | 380,9 | 196,5 | 1032,6 | 2716,1 |
| 4. | м. Нововолинськ | 587930,8 | 12673,9 | 3,5 | 1537,2 | 0,0 | 2085,8 | 7481,3 |
| 5. | Володимир-Волинський район | 34156,0 | 0,0 | 90,0 | 150,0 | 15,0 | 113,4 | 352,8 |
| 6. | Горохівський район | 85362,0 | 0,0 | 326,0 | 224,2 | 0,0 | 378,1 | 1017,9 |
| 7. | Іваничівський район | 108724,0 | 1078,0 | 174,8 | 191,8 | 0,0 | 396,8 | 1213,6 |
| 8. | Камінь-Каширський район | 184480,0 | 402,2 | 88,5 | 332,3 | 1534,0 | 1071,3 | 1191,9 |
| 9. | Ківерцівський район | 220943,6 | 1007,9 | 339,6 | 984,6 | 1399,3 | 1539,7 | 2652,5 |
| 10. | Ковельський район | 133221,2 | 90,0 | 190,4 | 340,0 | 987,6 | 909,8 | 1120,7 |
| 11. | Локачинський район | 134881,8 | 0,0 | 262,2 | 295,5 | 724,0 | 823,2 | 1138,0 |
| 12. | Луцький район | 189338,0 | 1304,2 | 277,8 | 594,7 | 0,0 | 648,7 | 1916,3 |
| 13. | Любешівський район | 168277,0 | 0,0 | 141,6 | 640,7 | 3046,8 | 2479,1 | 1830,2 |
| 14. | Любомльський район | 235543,8 | 335,0 | 0,0 | 1159,4 | 2631,2 | 2260,5 | 1800,0 |

Продовження таблиці 46

| 15. | Маневицький район | 382693,0 | 0,0 | 0,0 | 1371,2 | 3404,6 | 2775,3 | 2180,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Ратнівський район | 199951,0 | 0,0 | 245,4 | 496,3 | 1370,9 | 1280,5 | 1504,9 |
| 17. | Рожищенський район | 132212,0 | 1112,9 | 45,5 | 339,0 | 679,6 | 839,4 | 1277,8 |
| 18. | Старовижівський район | 157645,0 | 34,8 | 218,8 | 476,3 | 810,3 | 969,5 | 941,7 |
| 19. | Турійський район | 128257,0 | 293,7 | 129,6 | 473,5 | 543,3 | 706,2 | 1037,8 |
| 20. | Шацький район | 93077,3 | 0,0 | 0,0 | 994,0 | 854,1 | 512,5 | 1028,8 |
|  | Усього по другій черзі | 4995229,9 | 56482,5 | 3316,9 | 15906,6 | 18197,3 | 27422,0 | 55915,3 |

Таблиця 47

| № з/п |  | Установа | Вартість заходів | Економія енергоносіїв |  |  |  | Термін окупності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплова енергія, | Природний газ, | Твердого палива | У сумі |  |
|  |  |  | тис. грн. | Гкал | тис. куб. м | тонн | тис. грн. | років |
| Об’єкти другої черги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | м. Луцьк |  | 58361,0 | 16138,4 | 252,8 | -391,9 | 10150,3 | 5,7 |
| 2. | м. Ковель |  | 18277,5 | 4744,1 | 310,1 | -480,7 | 3480,0 | 5,3 |
| 3. | м. Володимир-Волинський |  | 12824,8 | 2014,7 | 220,4 | -190,5 | 1712,7 | 7,5 |
| 4. | м. Нововолинськ |  | 31111,5 | 7571,7 | 3,5 | -5,4 | 4594,8 | 6,8 |
| 5. | Володимир-Волинський район |  | 2525,8 | 0,0 | 90,0 | -127,9 | 193,0 | 13,1 |
| 6. | Горохівський район |  | 2881,3 | 0,0 | 326,0 | -505,3 | 685,9 | 4,2 |
| 7. | Іваничівський район |  | 3669,8 | 693,0 | 174,8 | -270,9 | 780,8 | 4,7 |
| 8. | Камінь-Каширський район |  | 6226,9 | 258,6 | 88,5 | 1042,8 | 737,4 | 8,4 |
| 9. | Ківерцівський район |  | 10377,8 | 647,9 | 339,6 | 550,1 | 1474,1 | 7,0 |
| 10. | Ковельський район |  | 4496,7 | 57,9 | 190,4 | 464,6 | 678,2 | 6,6 |
| 11. | Локачинський район |  | 4552,7 | 0,0 | 262,2 | 150,5 | 729,9 | 6,2 |
| 12. | Луцький район |  | 6390,8 | 838,4 | 277,8 | -430,6 | 1123,2 | 5,7 |
| 13. | Любешівський район |  | 7457,7 | 0,0 | 141,6 | 2124,2 | 1048,0 | 7,1 |
| 14. | Любомльський район |  | 11072,5 | 186,8 | 0,0 | 2024,0 | 1008,4 | 11,0 |
| 15. | Маневицький район |  | 20583,5 | 0,0 | 0,0 | 2618,9 | 1449,1 | 14,2 |
| 16. | Ратнівський район |  | 6749,1 | 0,0 | 245,4 | 674,2 | 885,7 | 7,6 |
| 17. | Рожищенський район |  | 4462,6 | 715,4 | 45,5 | 452,2 | 721,4 | 6,2 |
| 18. | Старовижівський район |  | 6860,5 | 22,4 | 146,0 | 623,3 | 651,1 | 10,5 |
| 19. | Турійський район |  | 4329,1 | 188,8 | 129,6 | 217,1 | 595,9 | 7,3 |
| 20. | Шацький район |  | 5196,0 | 0,0 | 0,0 | 657,0 | 410,2 | 12,7 |
|  | Усього по другій черзі |  | 228407,8 | 34078,0 | 3244,1 | 9195,8 | 33110,1 | 6,9 |

Крім цього, для об’єктів групи 1 обов’язковим є організація чіткої системи обліку споживання енергоносіїв і їх оплати, щорічна звітність перед радами і адміністраціями, паспортизація будівель і енергомоніторинг, а також навчання й сертифікація відповідальних за використання енергоресурсів (енергоменеджерів) при енергоцентрі Інформаційно-аналітичного центру «Волиньенергософт».

5.10.2. Аналіз об’єктів групи 2

Об’єктами, що за розмірами і будівельним об’ємом відносяться до будівель групи 2, є переважно сільські загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, клуби і  будинки культури, музичні школи і спортивні заклади, дитячі садки, приміщення районних рад  і соціальної інфраструктури селищ і районів, адміністративні будівлі, амбулаторії, бібліотеки тощо.

Зазначені об’єкти, площа яких не перевищує 700 кв. м, переважно одно- двохповерхові, за рідким винятком, ще не старі будівлі, в основному з пічним опаленням і недостатнім рівнем відповідності температурним санітарним нормам, чинним для соціальних об’єктів. Загальна кількість таких будівель в області – понад 400 (більше 11 % кількості всіх бюджетних будівель), але за будівельним об’ємом вони становлять близько 5 відсотків, їх середня загальна площа майже 500 кв. метрів.

Розподіл об’єктів групи 2 за видами енергоносіїв, що використовуються для опалення, подано в діаграмі 30.

Діаграма 30

Близько 18 відсотків будівель групи 2 опалюється газом, 36 відсотків - твердим паливом, 8 відсотків – приєднані до мереж теплопостачання,                30 відсотків – не опалюється зовсім або епізодично.

Хоча за будівельним об’ємом будівлі групи становлять лише               5 відсотків усіх бюджетних будівель групи, ними споживається більше               5 відсотків природного газу і 4 відсотки теплової енергії, а на оплату енергоносіїв установи групи витрачають 4 відсотки загальнообласних коштів.

Серед об’єктів групи понад 70 установ споживають природний газ.

Котельні (груби) на твердому паливі мають понад 170 установ. За рівнем споживання найбільшими об’єктами в групі є наступні:

- Любомльське районне відділення освіти	          - 158 тонн/рік

- ЗОШ І ст., с. Черемошно Ковельського району	- 129,7 тонни/рік

- Любомльська дитяча музична школа			- 102,9 тонни/рік

5.10.3. Аналіз об’єктів групи 3

Об’єктами, що за розмірами і будівельним об’ємом відносяться до будівель групи 3, є, переважно, сільські загальноосвітні школи, клуби і будинки культури, музичні школи і спортивні заклади, дитячі садки, приміщення районних рад  і соціальної інфраструктури селищ і районів, адміністративні будівлі, амбулаторії, бібліотеки тощо.

Зазначені об’єкти, площа яких не перевищує 1300 кв. м, переважно одно- двохповерхові, з пічним або газовим опаленням. Загальна кількість таких будівель в області – понад 950 (більше 27 відсотків кількості усіх бюджетних будівель), за будівельним об’ємом вони становлять близько 16 відсотків, а їх середня загальна площа становить біля 1500 кв. метрів.

Розподіл об’єктів групи 3 за видами енергоносіїв, що використовуються для опалення, подано в діаграмі 31.

Близько 26 відсотків будівель групи 3 опалюється газом, 7 відсотків – тепловою енергією, 38 відсотків – твердим паливом, і 22 відсотки будівель не опалюється зовсім або епізодично.

І хоча за будівельним об’ємом будівлі групи становлять лише 11 відсотків кількості усіх бюджетних будівель, у групі споживається більше 9,5 відсотка природного газу і 6 відсотків теплової енергії, а на сплату енергоносіїв установи групи витрачають 9 відсотків загальнообласних коштів.

Серед об’єктів групи 115 установ споживають природний газ.

Котельні (груби) на твердому паливі мають понад 170 установ. За рівнем споживання найбільшими об’єктами в групі є наступні:

- Колківська ЗОШ І-ІІІ ст. Маневицького району 	- 340,89 тонни/рік

- ЗОШ І ст., с. Троянівка Маневицького району	- 235,93 тонни/рік

- Любешівський методкабінет  				- 220 тонн/рік

Діаграма 31

5.11.  Запровадження систем електроопалення

Одним з найефективніших заходів щодо зменшення споживання природного газу є переведення газоспоживаючих котелень на електроопалення. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 159-р “Деякі питання реалізації державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів” поставлено завдання – збільшити обсяг використання електроенергії для опалення і гарячого водопостачання за рахунок упровадження енергоакумуляційних систем, теплових насосів, нових типів електрокотлів.

5.11.1. Системи електроопалення

Основними типами  теплоакумулюючих систем електроопалення, що пропонуються для упровадження в бюджетній сфері, є наступні:

- система теплоакумулюючого електроопалення “Елетропік”

- електролітичний комплекс ”Теплон”;

- електротеплоакумулюючі статичні або динамічні конвектори.

Система опалення за технологією «Електропік» складається з кабельних електронагрівачів, вбудованих у стіні споруди. Конструкція нагрівального кабеля гарантує відсутність у приміщеннях електричних та магнітних полів. У склад цієї системи входить апаратура управління, захисту та обліку електроенергії. Система працює переважно у нічний час, а за умови підвищених тепловтрат при низькій температурі зовнішнього повітря включається у роботу в напівпіковий період.

Електролітичний  комплекс ”Теплон” – це новий вид електроопалення, що складається з нагрівачів з теплоакумулюючою ємністю. Особливістю конструкції нагрівачів є те, що на їх поверхні не утворюється накипу, завдяки чому досягається високий коефіцієнт корисної дії. Це дозволяє стабілізувати систему опалення, створити відповідний запас теплової енергії для теплопостачання і гарячого водопостачання, що у разі виникнення аварійної ситуації в електропостачанні дає можливість тривалий час забезпечувати систему опалення теплом.

Принцип дії електротеплоакумулюючих статичних або динамічних конвекторів оснований на акумуляції тепла в твердому (керамічному) тілі конветора при нагріві до 700 0С у нічний час та поступовій віддачі теплової енергії протягом доби. Динамічні конвектори оснащені температурним датчиком та вбудованим вентилятором, який вмикається при зниженні температури в приміщенні нижче допустимого рівня. У статичних електротеплоакумулюючих конвекторах вентилятор відсутній. Накопиченої в конвекторі в нічний час теплової енергії вистачає для теплозабезпечення приміщення упродовж доби.

Основними типами електрокотлів, що пропонуються для впровадження в бюджетній сфері, є індукційні котли НПК «ЕКСПРО», електронагрівачі «Едісон», електрокотли DAKON, електродно-іонні котли. Для невеликих закладів пропонується встановлення електродних нагрівачів РЕЕНО ПП «Альянс Україна». Технічні характеристики зазначеного обладнання наведено в додатку 9.

Для стимуляції запровадження систем електроопалення розробляються нові правила приєднання електроустановок до електричних мереж. Ними передбачено, що кошти, витрачені на будівництво об’єктів електропостачання від існуючих мереж до точки приєднання, при передачі їх на баланс електропостачальній організації, відшкодовуються  в установленому порядку. Таким чином, проекти із застосування електроопалювальних систем будуть значно здешевлені.

5.11.2. Проектно-технічні рішення

при впровадженні електроопалення

Ефективність переведення закладів бюджетної сфери на електроопалення може бути досягнута лише за рахунок встановлення зонного обліку електроенергії.  За умови впровадження зонного обліку можна досягнути значного зменшення видатків на енергоносії для потреб опалення, враховуючи те, що нічний тариф на електроенергію становить 25 відсотків основного тарифу.

Перед упровадженням електроопалення необхідно, як правило, здійснити повну термореновацію будівель для запобігання значним тепловтратам, або, принаймні, провести заміну віконних та дверних конструкцій Для закладів з великою відвідуваністю (школи, дошкільні навчальні заклади, поліклініки, амбулаторії) доцільно встановлювати в тамбурах входів теплові завіси.

При встановленні електроопалювальних систем рекомендується комбіноване або паралельне їх встановлення з існуючими системами теплозабезпечення (газовими котлами, централізованим теплозабезпеченням тощо).

Враховуючи особливості впровадження електроопалювальних систем, їх  пропонується встановлювати в закладах  площею до 2,5 тис. кв. метрів.

В області на даний час є трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ, що мають вільні потужності і знаходяться на невеликій віддалі від бюджетних закладів, оснащених газовими системами опалення. Саме в таких організаціях, установах рекомендується першочергово встановлювати електроопалення. Перелік таких закладів і підстанцій, до яких вони можуть бути під’єднані, подано в таблиці 49. Загалом, за рахунок упровадження електроопалення в зазначених у цій  таблиці закладах газоспоживання бюджетної сфери можна зменшити на 1,3 млн. куб. м та задіяти майже 10 МВт вільних електричних потужностей.

У м. Луцьку розроблені заходи щодо переведення на електроопалення        21 закладу бюджетної сфери (таблиця 49). Це дозволить зменшити споживання газу для потреб опалення закладів бюджетної сфери обласного центру на 1,2 млн. куб. м, або 22 відсотки загального обсягу використання природного газу (з урахуванням централізованого теплозабезпечення). У 2009 році передбачено встановити системи електроопалення у 7 закладах (виділені напівжирним шрифтом).

В основному застосовуватимуться системи теплоакумулюючого опалення «Теплон» та «Електропік».

Таблиця 48

Перелік об’єктів бюджетної сфери, для переведення яких на електроопалення є вільні потужності

| Місце розташування підстанції | Тип та потужність підстанції ТП - 10/0,4 (кВа) № | Резерв потужності підстанції, кВт | Відстань до бюдже-тного закладу, м | Необхідна потужність електро-опалення, кВт | Викорис-тання газу, тис. куб. м | Марка котлів, потужність, Гкал/год | Кількість котлів, одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Володимир-Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарічанська сільська рада | КТП-200/160 | 172 | 150 | 39 | 5,5 | КСГ-20 | 1 |
| Льотничанська сільська рада | КТП-295/160 | 131 | 100 | 25 | 5,6 | КСГ-30 | 1 |
| Хобултівська сільська рада | КТП-299/250 | 132 | 100 | 60 | 2 | КСГ-30 | 1 |
| Дитячий садок, с. Суходоли | КТП-414/320 | 94 | 100 | 56 | 8,4 | Рівнетерм-48 | 2 |
| Дитячий садок, м. Устилуг | КТП-335/320 | 248 | 100 | 115 | 17,8 | Рівнетерм-48 | 2 |
| Загальноосвітня школа І ст., с. Бегета | КТП-128/100 | 29 | 700 | 10 | 2 | КСГ-60 | 1 |
| Загальноосвітня школа І - ІІ ст., с. Жовтневе | ЗТП-136/400 | 345 | 300 | 105 | 13 | АОГВ-20 | 4 |
| Загальноосвітня школа І ст., с. Руснів | КТП-213/63 | 9 | 250 | 8 | 2 | КСГ-25 | 1 |
| Загальноосвітня школа І ст., с. Черчичі | КТП-172/250 | 51 | 450 | 10 | 1,7 | КСГ-16 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Бегета | КТП-128/100 | 28 | 500 | 10 | 1,3 | КСГ-20 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Бубнів | КТП-176/250 | 159 | 400 | 8 | 1 | КСГ-16 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Володимирівка | КТП-222/63 | 20 | 200 | 5 | 2 | конвектор |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Заріччя | КТП-200/160 | 82 | 250 | 10 | 1,6 | конвектор |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с .Островок | КТП-223/100 | 88 | 350 | 9 | 2 | КСГ-16 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Охнівка | КТП-159/100 | 15 | 240 | 10 | 1 | КЧМ-5 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. П’ятидні | КТП-363/250 | 14 | 150 | 13 | 1 | грубки |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Селець | КТП-109/100 | 104 | 600 | 12 | 1 | грубки |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Селіски | КТП-319/60 | 48 | 400 | 8 | 1 | КЧМ-5 | 1 |

Продовження таблиці 48

| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Федорівка | КТП-203/250 | 78 | 380 | 8 | 1,7 | Конвектор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Хобултова | КТП-299/250 | 132 | 150 | 6 | 0,8 | КСГ-30 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Черчичі | КТП-172/250 | 51 | 300 | 6 | 1,6 | КСГ-16 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Чесний Хрест | КТП-412/100 | 74 | 160 | 10 | 1 | конвектор |  |
| Територіальний центр, с. Льотниче | КТП-295/160 | 131 | 100 | 62 | 3,9 | централізоване |  |
| Усього |  |  |  | 605 | 78,9 |  |  |
| Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа І-ІІІ ст., с. Горішнє - частково | КТП-200 №463 | 144 | 100 | 268 | 16 | КСГ-100, 0,18 Гкал/год | 2 |
| Звинячівська сільська рада | КТП-128 №31 | 55 | 60 | 17 | 2 |  |  |
| Амбулаторія, с.Звиняче |  |  |  | 10 | 4,5 | Житомир-3 | 1 |
| Перемильська сільска рада | КТП-320 №229 | 173 | 100 | 7,6 | 4,4 |  |  |
| Дитсадок, с. Перемиль |  |  |  | 57 | 13 |  |  |
| Амбулаторія, с. Перемиль |  |  |  | 75 | 10,7 |  |  |
| Шклінська сільська рада | КТП-128 №386 | 49 | 150 | 22 | 2 |  |  |
| Цегівська сільська рада | ЗТПП-320 №464 | 82 |  | 7 | 2,5 |  |  |
| Берестечківська міська рада | КТП-200 №544 | 86 |  | 115 | 10,8 |  |  |
| Дитсадок, с .Брани | КТП-128 №330 | 95 | 40 | 62 | 12,5 | Рівне-80, 0,17 Гкал/год | 2 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Журавники | КТП-80 №434 | 14 | 150 | 8 | 1,6 |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., м. Берестечко- частково | КТП-200 №442 | 120 | 120 | 330 | 20 | КСГ-100, 0,38 Гкал/год | 4 |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Підбереззя | КТП-320 №432 | 235 | 150 | 260 | 35 | КСГ-100, 0,18 Гкал/год | 2 |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Рачин - частково | КТП-128 №535 | 100 | 100 | 190 | 10 | Рівне-80, 0,17 Гкал/год | 2 |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Ржищів- частково | КТП-80 №273 | 55 | 120 | 180 | 8,5 | Рівне-80, 0,27 Гкал/год | 3 |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Сільце - частково | КТП-80 №106 | 73 | 110 | 240 | 13 | КСГ-100, 0,18 Гкал/год | 2 |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Стрільче-частково | КТП-80 №539 | 39 | 40 | 78 | 5 | Прометей-30 | 2 |

Продовження таблиці 48

| Центральна районна лікарня, м. Горохів - частково | ЗТПП-2х320 №269 | 133 |  | 1210 | 29 | Колві-600, Геліос-100 | 2+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Райлікарня № 2, м. Берестечко - частково | ЗТПП-2х200 №298 | 138 |  | 535 | 27 | Міні-Дон, 0,8 Гкал/год | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Диковини | ЗТПП-200 №446 | 72 |  | 15 | 2,3 |  |  |
| Ветлікарня, м. Горохів | КТП-200 №438 | 153 |  | 67 | 13 |  |  |
| Санепідемстанція, м. Горохів | ЗТПП-80+128 №522 | 43 |  | 40 | 19 |  |  |
| Усього |  |  |  | 2322 | 261,8 |  |  |
| Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Дитсадочок, с. Низкиничі | КТП№ 154 | 26,5 | 350 | 20 | 3,6 | КСГ-20 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Низкиничі |  |  | 245 | 10 | 2,5 | КСГ-10 | 1 |
| Усього |  |  |  | 30 | 6,1 |  |  |
| Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Грудки | ЗТП-278/100 | 33 | 570 | 12 | 1,3 | побутовий котел | 1 |
| Усього |  |  |  | 12 | 1,3 |  |  |
| Ківерцівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Станція швидкої допомоги Ківерціської райлікарні | ЗТП-95 | 54 |  | 30 | 6,4 | Рівнетерм-48 | 1 |
| Усього |  |  |  | 30 | 6,4 |  |  |
| Ковельсьский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Райлікарня, смт Голоби | ЗТП-118/256 | 275,2 | 120 | 350 | 65 |  |  |
| Райлікарня, смт Голоби, вул.Незалежності | ЗТП-552/400 | 106,1 | 80 |  |  | КГБ-100, 0,49 Гкал/год | 2 |
| Бібіліотека, смт Голоби | КТП-113/80 | 268,5 | 60 | 10 | 2 | конвектори |  |
| Селищна рада, смт Голоби | КТП-115/200 | 63,6 | 65 | 67 | 6,5 | КГБ-50 | 1 |
| Дитсадок, смт Люблинець | ЗТП-512/640 | 480,5 | 180 | 187 | 60 | КГБ-100, 0,49 Гкал/год | 2 |
| Амбулаторія, смт Люблинець | ЗТП-565/640 | 623,5 | 100 | 80 | 24 | Рівне-100, 0,49 Гкал/год | 2 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., смт Люблинець |  |  | 100 | 450 | 59 | КГБ-100, 0,74 Гкал/год | 3 |
| Селищна рада, смт Люблинець | КТП-277/80 | 81 | 110 | 17 | 7 | АТОН, 0,07 Гкал/год | 1 |

Продовження таблиці 48

| Сільська рада, с. Поповичі | КТП-62/80 | 135 | 110 | 12 | 2,6 | КСГ-16, 0,04 Гкал/год | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медпункт, с. Бахів | КТП-205/80 | 249,5 | 160 | 6 | 3 | АГВ-120, 0,12 Гкал/год | 1 |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Бахів |  |  | 160 | 70 | 14 | АГВ-20, АТОН-30, 0,12 Гкал/год | 2 |
| Сільська рада, с. Облапи | КТП-208/80 | 492,4 | 80 | 8 | 3 | КСТГ-16, 0,03 Гкал/год | 1 |
| Амбулаторія, с. Облапи |  |  |  | 40 | 4 | КСТГ-16, 0,06 Гкал/год | 2 |
| Сільська рада, с. Доротище | КТП-210/200 | 90,7 | 60 | 20 | 3 | конвектори |  |
| Медпункт, с. Доротище |  |  |  | 8 | 2 | КС-ГС-10 "Житомир" | 1 |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Доротище | КТП-334/200 | 114,5 | 80 | 110 | 11 | КГБ-100, 0,49 Гкал/год | 2 |
| Сільська рада, с. Дубова | КТП-224/128 | 143,5 | 150 | 15 | 3 | Софія, 0,07 Гкал/год | 1 |
| Амбулаторія с. Дубова | КТП-225/128 | 176,6 | 100 | 35 | 5,6 | КСГ-16, 0,04 Гкал/год | 1 |
| Сільська рада, с. Мощена | КТП-231/200 | 88 | 70 | 40 | 2 | АОГВ-120, 0,12 Гкал/год | 1 |
| Медпункт, с. Гішин | КТП-344/80 | 251,5 | 120 | 8 | 3 | КСТГ-16, 0,03 Гкал/год | 1 |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Гішин |  |  |  | 55 | 8 | АОГВ-50, 0,25 Гкал/год | 2 |
| Сільська рада, с.Зелена | КТП-630/200 | 79 | 80 | 27 | 3 | конвектори |  |
| Медпункт, с. Воля Ковельська | КТП-631/200 | 350 | 128,3 | 10 | 4 | КСТГ-16, 0,03 Гкал/год | 1 |
| Усього |  |  |  | 1625 | 294,7 |  |  |
| Локачинський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Дитячий садок, с. Новий Загорів | ТП-175/100 | 60 | 60 | 40 |  | Універсал-5М | 1 |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Коритниця | ТП- 108/1 60 | 70 | 120 | 72 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Губин | КТП-51/250 | 130 | 100 | 10 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І ст., с. Запусти | КТП-31/160 | 90 | 60 | 62 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І ст., с. Дорогиничі | КТП-1/100 | 30 | 100 | 20 |  |  |  |

Продовження таблиці 48

| Дитячий садок, с. Маньків | КТП- 1 50/250 | 130 | 150 | 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього |  |  |  | 264 | 0 |  |  |
| Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с. Лище -частково | ЗТП-172/252 | 105 | 50 | 240 | 23 | Геліос-100 | 4 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Озеряни | ТП-232/80 | 39 | 100 | 33 | 4,5 |  |  |
| Сільська рада с. Білостік | ТП-343/80 | 25 | 100 | 4 | 2 | Рівне-80 | 1 |
| Сільська рада та амбулаторія, с. Баківці | ТП-366/128 | 78 | 200 | 33 | 4,5 | центральне опалення |  |
| Сільська рада, с. Буяни | ТП-399/80 | 34 | 50 | 13 | 3,4 | конвектор |  |
| Сільська рада, с. Піддубці | ТП-405/80 | 53 | 150 | 8 | 1 | Рівне-80 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Липини |  |  | 300 | 12 | 2 | конвектор |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с. Липини | ЗТП-411/2х320 | 235 | 25 | 215 | 67 | центральне опалення |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с. Одеради - частково | ЗТП-444/2х200 | 111 | 50 | 190 | 22 | КСГ-100 | 3 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с. Несвіч | ТП-498/200 | 160 | 80 | 166 | 17 | КСГ-100 | 2 |
| Дитячий садок, с. Підгайці | ЗТП-505/2х200 | 53 | 60 | 80 | 26 | центральне опалення |  |
| Усього |  |  |  | 994 | 172,4 |  |  |
| Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Бережна Воля | КТП-86/100 | 26 | 160 | 32 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Угриничі | КТП-58/100 | 30 | 400 | 10 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Седлище | КТП-60/100 | 21 | 310 | 10 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Воля Любешівська | КТП-48/63 | 12,5 | 200 | 10 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І ст., с. Діброва | КТП-126/63 | 14,5 | 100 | 10 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Велика Глуша | КТП-135/250 | 42 | 200 | 45 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Невір | КТП-140/63 | 13,4 | 220 | 10 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Підкормілля | КТП-90 | 44 | 330 | 10 |  |  |  |
| Дитячий садок, смт Любешів | ЗТП-195/750 | 601 | 100 | 163 |  | КТО-130 | 1 |

Продовження таблиці 48

| Усього |  |  |  | 300 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Любомльський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Сільська рада, с. Куснища | КТП-4/100 | 25 | 400 | 30 |  |  |  |
| Дитсадок, с. Полапи | КТП-8/100 | 297 | 300 | 22 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Бірки | КТП-17/250 | 27 | 250 | 16 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Бірки |  |  | 250 | 12 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Бережці | КТП-57/250 | 210 | 120 | 6 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Старовойтове | КТП-62/160 | 66 | 900 | 7 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Машів | КТП-64/250 | 114 | 200 | 22 |  |  |  |
| Дитсадок, с. Машів |  |  | 200 | 10 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Машів |  |  | 300 | 17 |  |  |  |
| Дитсадок, с. Рівне | КТП-299/160 | 110 | 375 | 18 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Столенські Смоляри | КТП-469/100 | 64 | 100 | 45 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Запілля | КТП-425/160 |  | 350 | 12 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Згорани | КТП-244/250 | 52 | 600 | 9 |  |  |  |
| Бібліотека, с. Згорани |  |  | 300 | 10 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Заболоття | КТП-253/100 | 26 | 250 | 5 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Заболоття |  |  | 300 | 12 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Гороховище | КТП-315/160 | 120 | 150 | 68 |  | Універсал | 1 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с. Олеськ | КТП-276/160 | 93 | 240 | 255 |  | НІІСТУ-5 | 2 |
| Дитсадок, с. Олеськ | КТП-280/250 | 216 | 310 | 40 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І ст., с. Ладинь | КТП-474/160 | 73 | 400 | 12 |  |  |  |
| Дитсадок, с. Забужжя | КТП-212/100 | 73 | 100 | 13 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с. Столенські Смоляри | КТП-468/100 | 44 | 350 | 40 |  |  |  |
| Усього |  |  |  | 681 | 0 |  |  |
| Ратнівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Гірники | КТП -383/200 | 70 | 85 | 10 | 3,1 | КСГ-101 | 1 |
| Усього |  |  |  | 10 | 3,1 |  |  |
| Старовижівський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Санепідемстанція, смт Стара Вижівка | ЗТП-197/2*250 | 280 | 20 | 50 | 2,4 | центральне опалення |  |
| Сільська рада, с. Дубечно | ЗТП-137/2*160 | 32 | 50 | 15 |  |  |  |
| Сільсьска рада, с. Мизово | КТП-168/250 | 65 | 50 | 15 | 3,1 | Рівнетерм-32 | 1 |
| Селищна рада, смт Стара Вижівка | ЗТП-142/400 | 185 | 58 | 45 | 7,5 | центральне опалення |  |
| Дитсадок, с. Журавлино | КТП-248/250 | 74 | 50 | 75 |  |  |  |

Продовження таблиці 48

| Дитсадок, с. Мизово | КТП-167/160 | 22 | 20 | 30 | 6 | Рівнетерм-60 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитсадок, смт Стара Вижівка - частково | ЗТП-179/160 | 100 | 30 | 200 | 22 | КСГ-100 | 2 |
| Дитсадок, с. Секунь | КТП-267/100 | 58 | 45 | 25 |  |  |  |
| Усього |  |  |  | 455 | 41 |  |  |
| Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Дажва | КТП-175/100 | 43 | 200 | 8 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Купичів | КТП-323/250 | 48 | 150 | 36 | 3,7 | Атон-32 | 1 |
| Дитсадок, с. Новосілки | КТП-115/160 | 62 | 200 | 30 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Новосілки |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Новосілки |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Обеніжи, | КТП-17/160 | 44 | 150 | 10 | 1 | КСТГ-16 | 1 |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Оса | КТП-341/100 | 43 | 180 | 8 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Соловичі, | КТП-280/160 | 46 | 200 | 10 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Соловичі |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Туличів, | КТП-294/100 | 8 | 250 | 7 |  |  |  |
| Центральна районна лікарня, смт Турійськ, | ЗТП-205/400 | 148 | на території | 150 |  | Рівнетерм-100, Квм(а)-0,3 | 4 |
| Усього |  |  |  | 294 | 4,7 |  |  |
| Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Самійличі | КТП-89/100 | 79 | 200 | 6 |  |  |  |
| Сільська рада, с. Самійличі |  |  | 100 | 5 |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с. Мельники | КТП160/250 | 229 | 50 | 160 |  | НІІСТУ-5 | 2 |
| Дитсадок, с. Світязь | КТП-293/250 | 140 | 200 | 50 |  |  |  |
| Селищна рада, смт Шацьк | КТП-322/63 | 49 | 200 | 40 |  | побутовий котел | 1 |
| Сільська рада, с. Грабове | КТП-197/100 | 27 | 100 | 12 |  |  |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт, с. Грабове |  |  | 100 | 5 |  |  |  |

Продовження таблиці 48

| Загальноосвітня школа, с. Ростань | КТП-374/100 | 77 | 150 | 70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього |  |  |  | 348 | 0 |  |  |
| м. Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа-сад "Дзвіночок", вул.. О. Довбуша, 19 | ЗТП-60/1030 | 100 | 100 | 90 | 12,5 | Централізоване |  |
| Історичний музей, вул. І. Франка, 6 | ЗТП-281/1260 | 200 | 250 | 49 | 11,5 | Централізоване |  |
| Фінансове управління виконкому міської ради, вул. Ковельська, 79 | ЗТП-44/500 | 100 | 300 | 35 | 4,4 | Централізоване |  |
| Усього |  |  |  | 174 | 28,4 |  |  |
| м. Ковель |  |  |  |  |  |  |  |
| Міськвиконком, вул.. Незалжності, 73 | ЗТП-409/320 | 610 | 130 | 360 | 20 | Централізоване |  |
|  | ЗТП-460/640 |  | 210 |  |  |  |  |
| Палац учнівської молоді, вул. С. Бандери, 16 | ЗТП-519/360 | 290 | 330 | 124 | 12 | Централізоване |  |
| Станція юних туристів, вул. Незалежності, 100 | ЗТП-405-640 | 100 | 460 | 20 | 4,1 | Централізоване |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5, вул. Театральна, 17 | ЗТП-416/320 | 160 | 160 | 110 | 14 | Централізоване |  |
| Дитсадок № 1, вул. Міцкевича, 48 | ЗТП-514/640 | 440 | 80 | 230 | 53 | Централізоване |  |
| Дитсадок № 10, вул. Сеченова, 15а | ЗТП-501/520 | 220 | 80 | 100 | 36 | Централізоване |  |
| Дитсадок № 12, вул. Пирогова, 2 | КТП-428/256 | 200 | 260 | 95 | 17 | Централізоване |  |
| Дитсадок № 2, вул. Грушевського, 25 | ЗТП-408/320 | 120 | 320 | 52 | 15 | Централізоване |  |
| Дитсадок № 3, вул. Театральна, 22 | ЗТП-417/320 | 140 | 180 | 95 | 30 | Централізоване |  |
| Дитсадок № 4, вул. Шевченка, 8 | ЗТП-419/572 | 270 | 80 | 142 | 48 | Централізоване |  |
| Дитсадок № 6, вул. Володимирська, 85 | ЗТП-535/640 | 210 | 110 | 175 | 48 | Централізоване |  |
| Дитсадок № 8, вул. 40 років Перемоги, 19 | ЗТП-537/400 | 240 | 110 | 225 | 68 | Централізоване |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 6, вул. Брестська, 23 | ЗТП-481/320 | 120 | 260 | 92 | 25 | Централізоване |  |
| Ковельський історичний музей, вул. О.Пчілки, 11 | ЗТП-405/640 | 100 | 280 | 30 | 5 | Централізоване |  |
| Усього |  |  |  | 1850 | 395 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  | 9699 | 1294 |  |  |

Таблиця 49

| Перелік об’єктів бюджетної сфери міста Луцька для переведення на електроопалення |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва бюджетної організації | Тип та потужність підстанції | Резерв потужності підстанції, кВт | Необхідна потужність електро-опалення, кВт | Викорис-тання газу, тис. м3 | Існуючий тип опалення |
| Гімназія № 21, вул. Кравчука, 14 | ТП-386/640 | 0 | 800 | 58 | Централі-зоване |
| Загальноосвітні школи І-ІІІ ст. № 10, №19, вул. Ветеранів | ТП-293/640 | 414 | 1300 | 165 | Централі-зоване |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 11, вул. Наливайка,10 б | ТП-239/328 | 196 | 680 | 126 | Централі-зоване |
| Навчально-виховний комплекс № 26, вул. Кравчука, 30 | ТП-423/1000 | 0 | 1300 | 108 | Централі-зоване |
| Гімназія № 14, вул. Даньшина | ТП-299/520 | 120 | 745 | 70 | Централі-зоване |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25, вул. Федорова, 7 | ТП-395/640 | 0 | 850 | 58 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 10, просп. Соборності, 22 б | ТП-413/640 | 0 | 230 | 38 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад №19, вул. Воїнів-інтернаціолістів, 5 | ТП-422/640 | 0 | 245 | 25 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 9, просп. Молоді, 8а | ТП-381/640 | 0 | 230 | 46 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 3, просп. Молоді, 10-б | ТП-35/1000 | 0 | 235 | 51 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 20, просп. Соборності, 35 а | ТП-329/640 | 0 | 200 | 56 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 31, просп. Соборності, 21 а | ТП-316/316 | 0 | 200 | 38 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 33, просп. Ветеранів, 2 | ТП-275/640 | 0 | 280 | 40 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 37, вул. Гордіюк, 5 | ТП-218/400 | 0 | 170 | 30 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 11, просп. Соборності, 6 а | ТП-372/500 | 0 | 230 | 56 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 26, вул. Шевченка, 66 | ТП-155/160 | 0 | 85 | 14 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 1, вул. Гордіюк, 25 | ТП-419/1000 | 0 | 230 | 30 | Централі-зоване |
| Дошкільний навчальний заклад № 4, вул. Кравчука, 3 а | ТП-399/1000 | 0 | 400 | 58 | Централі-зоване |
| Художня школа, вул. Ветеранів, 4 | ТП-275/640 | 0 | 200 | 29 | Централі-зоване |
| Дитяча поліклініка, вул. Чорновола, 1 | ТП-420/640 | 0 | 550 | 122 | Централі-зоване |
| РАЗОМ |  |  | 9160 | 1218 |  |

Зведені показники переведення закладів бюджетної сфери на електроопалення подані в таблиці 50.

| Таблиця 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість бюджетних закладів, для переведення яких на електроопалення є вільні потужності |  |  |  |  |  | Необ-хідна потуж-ність, кВт | Обсяг замі-щення природ-ного газу, тис.м3 | Спожито природ-ного газу у 2008 році, усього тис. м3 | Частка замі-щеного газу електро-опа-ленням, %, |
|  | усьо-го | у тому числі площею |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 350 м2 | 350-700 м2 | 700-1600 м2 | 1600-3600 м2 | 3600-11000 м2 |  |  |  |  |
| Володимир-Волинський | 23 | 18 | 3 | 2 |  |  | 605 | 78,9 | 655 | 12,0 |
| Горохівський | 22 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2322 | 261,8 | 1997 | 13,1 |
| Іваничівський | 2 | 2 |  |  |  |  | 30 | 6,1 | 934 | 0,7 |
| Камінь-Каширський | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 1,3 | 715 | 0,2 |
| Ківерцівський | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 | 6,4 | 95 | 6,7 |
| Ковельський | 23 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1625 | 294,7 | 682 | 43,2 |
| Локачинський | 6 | 2 | 3 | 1 |  |  | 264 |  | 588 | 0,0 |
| Луцький | 10 | 6 |  |  | 4 |  | 994 | 172,4 | 1386 | 12,4 |
| Любешівський | 9 | 7 | 1 |  | 1 |  | 300 |  |  |  |
| Любомльський | 22 | 17 | 4 |  | 1 |  | 681 |  |  |  |
| Ратнівський | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 | 3,1 | 1311 | 0,2 |
| Старовижівський | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 455 | 41 | 633 | 6,5 |
| Турійський | 11 | 9 | 1 | 1 |  |  | 294 | 4,7 | 406 | 1,2 |
| Шацький | 8 | 4 | 3 | 1 |  |  | 348 |  |  |  |
| м. Володимир-Волинський* | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 174 | 28,4 | 1206 | 2,4 |
| м. Ковель* | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 |  | 1850 | 395 | 2295 | 17,2 |
| м. Луцьк* | 21 |  |  | 1 | 11 | 9 |  | 1218 | 5500 | 22,1 |
| Всього райони і міста | 185 | 94 | 28 | 21 | 20 | 3 | 9994 | 2511,8 | 18403 | 13,6 |

Примітка. * - споживання природного газу по містах подано з урахуванням

теплової енергії

5.12. Капітальні витрати на розробку заходів

Вартість робіт з розроблення заходів складається з фактичних трудозатрат та ціни людино-години, яка розрахована на 2009 рік для відокремленого підрозділу «Енергоцентр» інформаційно-аналітичного центру «Волиньенергософт».

Над розробленням працювала група фахівців ІАЦ «Волиньенергософт» у складі 6 чоловік з 2 лютого по 30 квітня 2009 року, або 62 робочих дні.

Кошторис вартості людиногодини подано в таблиці 51.

Кошторис

вартості однієї людиногодини сертифікованого  енергоаудитора

в ІАЦ «Волиньенергософт» у 2009 році

Таблиця 51

| № з/п | Назва витрат | Сума, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кількість аудиторів у групі ( 6 чол.) |  |
| 2. | Середня тривалість робочого часу на місяць у 2008 році в годинах (168 год.) |  |
| 3. | Фонд заробітної плати (за штатним розписом) | 18910 |
| 4. | Нарахування на заробітну плату (36,67 %) | 6934,297 |
| 5. | Відрядні (15 х 30 грн.) | 450 |
| 6. | Матеріали та інвентар | 1000 |
| 7. | Амортизація | 3044 |
| 8. | Транспортні витрати (утримання службового автомобіля з водієм) | 3750 |
| 9. | Накладні витрати (офісні, зв’язок, адміністративні, обслуговування, інформаційні, канцелярські тощо) | 10891,320 |
| 10. | Усього прямих витрат | 44979,617 |
| 11. | Прибуток (10 %) | 4497,962 |
| 12. | ПДВ (20 %) | 9895,516 |
| 13. | Усього: | 59373,094 |
|  | Вартість одної людиногодини (62971,454:6:168) | 58,902 |

Таким чином, вартість розробки заходів з упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері становить:

62 х 8 х 6 х 58,902 = 175292,35 грн.

5.12.1. Капітальні витрати на енергоаудит,

розробку бізнес-планів та проектно-кошторисної документації на об’єкти, що підлягають реконструкції

Повна вартість енергетичних обстежень (енергоаудиту) будівель та споруд усіх груп становитиме близько 5 млн. грн., розробка бізнес-планів – 1,5 млн. грн., розробку проектів і проектно-кошторисної документації – 15,3 млн. грн, а вартість програм енергозбереження (величина капітальних вкладень) – орієнтовно 611 млн. гривень. Таким чином, розробка упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері та проведення проектно-вишукувальних досліджень у цілому становитиме 22 млн. грн., або 3,6 відсотка всіх капіталовкладень  для реалізації пропонованих заходів.

Таблиця 52

Характеристика споживання природного газу та інших енергоносіїв

у розрізі міст та районів Волинської області

(без об’єктів, що фінансуються з державного бюджету)

| № з/п | Назва району (міста) | Споживання енергоносіїв, т.у.п. | Сума, тис. грн. | Спожито електроенергії за 2008 рік, тис. грн. | Сума, тис. грн. | Спожи-вання газу, тис. куб. м | Спожи-вання газу, т.у.п. | Сума, тис. грн. | % споживан-ня газу від загального, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Луцьк | 2656,6 | 12119,5 | 5700,4 | 3316,3 | 534,3 | 619,79 | 804,2 | 23,3% |
| 2 | м. Ковель | 2623,9 | 5278,9 | 1702,2 | 991,7 | 106,3 | 123,3 | 163,3 | 4,7% |
| 3 | м. Володимир-Волинський | 1400,0 | 2398,7 | 676,2 | 398,8 | 107,5 | 124,65 | 160,4 | 8,9% |
| 4 | м. Нововолинськ | 1974,3 | 3680,2 | 1440,9 | 788,1 | 10,7 | 12,46 | 16,4 | 0,6% |
| 5 | Володимир-Волинський район | 1129,7 | 1156,5 | 505,0 | 295,0 | 651,4 | 755,66 | 944,4 | 66,9% |
| 6 | Ківерцівський район | 2936,1 | 2443,7 | 2576,0 | 1514,9 | 590,8 | 685,35 | 892,1 | 23,3% |
| 7 | Любешівський район | 4057,9 | 1959,4 | 1154,5 | 679,3 | 179,3 | 208,02 | 276,5 | 5,1% |
| 8 | Ратнівський район | 3333,3 | 2786,9 | 2002,7 | 3140,4 | 1263,7 | 1473,66 | 1881,6 | 44,2% |
| 9 | Луцький район | 2575,7 | 3666,3 | 2235,7 | 1857,8 | 1382,4 | 1603,59 | 2053,6 | 62,3% |
| 10 | Горохівський район | 2785,5 | 3190,8 | 2349,1 | 1400,4 | 1908,5 | 2213,83 | 2838,7 | 79,5% |
| 11 | Ковельський район | 3114,6 | 2114,5 | 1229,8 | 7251,9 | 691,4 | 802,05 | 1063,4 | 25,8% |
| 12 | Любомльський район | 3964,2 | 1676,9 | 1616,5 | 917,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 13 | Рожищенський район | 3062,7 | 2869,2 | 1884,9 | 1081,1 | 575,3 | 667,4 | 880,0 | 21,8% |
| 14 | Іваничівський район | 1412,2 | 2123,7 | 1324,1 | 762,2 | 933,7 | 1083,09 | 1388,7 | 76,7% |
| 15 | Локачинський район | 1801,6 | 1321,1 | 1012,7 | 591,9 | 555,7 | 663,6 | 876,31 | 36,8% |
| 16 | Маневицький район | 4130,3 | 2173,9 | 2098,1 | 1223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 17 | Старовижівський район | 1360,8 | 1532,4 | 1091,7 | 609,1 | 693,30 | 765,7 | 153,78 | 56,3% |
| 18 | Камінь-Каширський район | 6096,8 | 4855,3 | 1937,9 | 1103,1 | 1106 | 1282,9 | 715,5 | 21,0% |
| 19 | Турійський район | 1565,9 | 1363,0 | 974,7 | 561,7 | 405,7 | 470,6 | 610,8 | 30,1% |
| 20 | Шацький район | 1202,1 | 576,9 | 501,0 | 294,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | Усього: | 53184,0 | 59287,8 | 34014,2 | 28778,2 | 11696,0 | 13555,7 | 15719,4 | 25,5% |

5.12.2. Вартість заходів з енергозбереження у розрізі груп

Таблиця 53

| Група | Вартість заходів у частині (тис. грн.): |  |  |  |  |  |  | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опалення, вентиляція |  |  |  |  | гаряче водо-поста-чання | рекон- струкція котелень |  |
|  | терморе- новація | заміна вікон і дверей | рекуперація | реконтрукція внутрішніх мереж | реконструкція зовнішніх мереж |  |  |  |
| 6 | 49600,6 | 52416,0 | 49981,3 | 6269,6 | 7874,8 | 10809,9 | 14489,0 | 200925,0 |
| 5 | 26493,7 | 8481,6 | 14546,9 | 5071,8 | 18492,1 | 12523,1 | 32243,7 | 127144,6 |
| 4 | 16113,1 | 2865,8 | 8085,0 | 3321,3 | 13342,2 | 3618,9 | 30268,0 | 83308,8 |
| 3 | 8422,2 | 1497,9 | 4226,0 | 1736,0 | 6973,8 | 1891,6 | 17568,8 | 45342,5 |
| 2 | 3662,8 | 651,4 | 1837,9 | 755,0 | 3032,9 | 822,6 | 7924,8 | 20011,6 |
| 1 | 4417,5 | 785,7 | 2216,6 | 910,6 | 3657,9 | 992,2 | 9950,8 | 24539,5 |
| Разом по групах | 108709,9 | 66698,5 | 80893,6 | 18064,2 | 53373,7 | 30658,2 | 112445,2 | 501272,1 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-а черга | 30601,7 | 30399,4 | 28980,9 | 3881,9 | 4852,5 | 8193,0 | 10847,2 | 123606,5 |
| 2-а черга | 45492,7 | 30498,2 | 35547,3 | 7459,5 | 21514,4 | 15140,0 | 35885,5 | 204463,2 |
| 3-я черга | 32615,5 | 5800,9 | 16365,4 | 6722,9 | 27006,7 | 7325,2 | 65712,4 | 173202,4 |

5.12.3. Ефективність заходів у розрізі груп

Таблиця 54

| Гру- па | Усього по групах | Вартість спожитих енерго-носіїв | Вартість заходів | Економія енергоносіїв |  |  |  | Термін окупності | Економія газу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теплова енергія | природний газ | тверде паливо | у сумі |  |  |
|  |  | тис. грн. | тис. грн. | Гкал | тис. куб. м | тонн | тис. грн. | років | тис. куб. м |
| 6 | Разом по гр. 6 | 49560,5 | 200925,0 | 32339,2 | 3046,7 | 551,3 | 34214,9 | 5,9 | 6727,8 |
| 5 | Разом по гр. 5 | 46606,5 | 127144,6 | 26472,7 | 4493,8 | 3191,9 | 35603,7 | 3,6 | 7754,0 |
| 4 | Разом по гр. 4 | 31309,9 | 83308,8 | 10005,2 | 3390,1 | 9357,0 | 22214,6 | 3,8 | 4622,3 |
| 3 | Разом по гр. 3 | 15298,9 | 45342,5 | 4067,7 | 1320,0 | 8465,9 | 9093,6 | 5,0 | 1821,0 |
| 2 | Разом по гр.2 | 6741,3 | 20011,6 | 2194,6 | 639,6 | 1924,7 | 3842,6 | 5,2 | 909,8 |
| 1 | Разом по гр.1 | 9637,8 | 24539,5 | 1607,9 | 1088,5 | 3030,5 | 5193,5 | 4,7 | 1286,5 |
| Разом по групах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 159154,9 | 501272,1 | 76687,2 | 13978,7 | 26521,3 | 110162,8 | 4,6 | 23121,3 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-а черга |  | 41149,7 | 123606,5 | 23253,4 | 4442,3 | -6000,5 | 29361,1 | 4,2 | 7004,5 |
| 2-а черга |  | 55017,2 | 204463,2 | 35558,5 | 3098,1 | 9743,7 | 40457,5 | 6,9 | 7477,3 |
| 3-я черга |  | 62988,0 | 173202,4 | 17875,3 | 6438,2 | 22778,1 | 40344,3 | 4,3 | 8639,6 |

5.13.  Строки та етапи упровадження системи

високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області

Упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області буде здійснюватися упродовж 2009 – 2015 років у три черги. До першої черги включено 43 об’єкти груп 6 і 5, які споживають понад 1000 Гкал теплової енергії або понад 100 тис. куб. м природного газу за рік.

Строки, етапи і виконавці упровадження системи високої енерго-ефективності в бюджетній сфері Волинської області подані в таблиці 55.

Таблиця 55

| 1. | Термін упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області | 2009 – 2015 роки |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Етапи реалізації 1-ої черги упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області |  |
| 1.1.1. | Збір даних про склад і стан будівель, що знаходяться на балансі підприємств та установ, що фінансуються з обласного, районних та місцевих бюджетів, а також обсягів та видів енергоресурсів, які споживаються цими установами | Лютий – березень 2009 року |
| 1.1.2. | Аналіз отриманої інформації та розробка концепції створення системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області | Квітень 2009 року |
| 1.1.3. | Розробка системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області | Лютий – травень 2009 року |
| 1.1.4. | Проведення повного енергоаудиту підприємств та установ, які включені до 1-ої черги, та розробка для них індивідуальних програм енергозаощадження на 2009 – 2010 роки | Травень 2009 – червень 2010 років |
| 1.1.5. | Розробка бізнес-планів з реконструкції об’єктів 1-ої черги | Травень 2009 – вересень 2010 років |
| 1.1.6. | Виготовлення проектів і проектно-кошторисної документації для об’єктів 1-ої черги | Червень 2009 – жовтень 2010 років |
| 1.1.7. | Розробка типових проектних рішень для модернізації теплогенеруючих потужностей для різних груп будівель | Травень – червень 2009 року |
| 1.1.8. | Розробка типових проектних рішень p реконструкції систем опалення та термореновації будівель різних груп | Травень – червень 2009 року |
| 1.1.9. | Визначення обсягів та джерел фінансування на упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області | Квітень – травень 2009 року |
| 1.1.10. | Реалізація завдань 1-ої черги | Липень 2009 – березень 2011 років |
| 1.2. | Етапи реалізації 2-ої черги упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області |  |
| 1.2.1. | Проведення повного енергоаудиту підприємств та установ, які включені до 2-ої черги, та розробка для них індивідуальних програм енергозаощадження на 2011 – 2012 роки | Січень 2011 – червень 2012 років |
| 1.2.2. | Розробка бізнес-планів з реконструкції об’єктів 2-ої черги | Лютий 2011 – вересень 2012 років |

Продовження таблиці 55

| 1.2.3. | Виготовлення проектів і проектно-кошторисної документації на об’єкти 2-ої черги | Березень 2011 – жовтень 2012 років |
| --- | --- | --- |
| 1.2.4. | Розробка типових проектних рішень для модернізації теплогенеруючих потужностей для різних груп будівель | Лютий – червень 2011 року |
| 1.2.5. | Розробка типових проектних рішень з реконструкції систем опалення та термореновації будівель різних груп | Лютий – червень 2011 року |
| 1.2.6. | Уточнення обсягів та джерел фінансування на реалізацію 2-ої черги | Квітень – травень 2011 року |
| 1.2.7. | Реалізація завдань 2-ої черги | Квітень 2011 – грудень 2012 років |
| 1.3. | Етапи реалізації 3-ої черги упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області |  |
| 1.3.1. | Проведення енергоаудиту підприємств та установ, які включені до 3-ої черги, та розробка для них програм енергозаощадження на 2013 – 2015 роки | Січень 2013 – червень 2015 років |
| 1.3.2. | Розробка бізнес-планів з реконструкції об’єктів 3-ої черги | Лютий 2013 – вересень 2015 років |
| 1.3.3. | Виготовлення проектів і проектно-кошторисної документації на об’єкти 3-ої черги | Березень 2013 – жовтень 2015 років |
| 1.3.4. | Розробка типових проектних рішень для модернізації теплогенеруючих потужностей для різних груп будівель | Лютий – червень 2013 року |
| 1.3.5. | Розробка типових проектних рішень з реконструкції систем опалення та термореновації будівель різних груп | Лютий-червень 2013 року |
| 1.3.6. | Уточнення обсягів та джерел фінансування на реалізацію 3-ої черги | Квітень – травень 2013 року |
| 1.3.7. | Реалізація завдань 3-ої черги | Квітень 2013 – грудень 2015 років |

5.14. Обсяги та джерела фінансування

На реалізацію трьох черг заходів у 2009 – 2015 роках необхідно  501,3 млн. грн. у цінах 2009 року. Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок співфінансування місцевих (сільські, селищні, міські та районні), обласного та державного бюджетів, а також інших джерел, у т.ч. і за рахунок залучених коштів бізнесу і фінансових установ.

Суми фінансування за рахунок місцевих і обласного бюджетів на 2009 рік визначаються відповідними бюджетами на 2009 рік.

На 2010 та інші роки фінансування передбачається у таких розмірах:

Таблиця 56

| 1. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області, у т.ч.: | 501,3 млн. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 1-ої черги | 123,6 млн. грн. |  |  |  |
| 1.2. | 2-ої черги | 204,5 млн. грн. |  |  |  |
| 1.3. | 3-ої черги | 173,2 млн. грн. |  |  |  |
| 2. | Джерела фінансування упровадження системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області (млн. грн.) | Місцевий бюджет | Обласний бюджет | Державний бюджет | Інші джерела |
| 2.1. | 1-ої черги | 30 | 8 | 40 | 45,6 |
| 2.2. | 2-ої черги | 50 | 15 | 75 | 64,5 |
| 2.3. | 3-ої черги | 65 | 20 | 75 | 13,2 |

5.15. Контроль та координація заходів щодо упровадження

системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області

Організаторами і координаторами заходів є: головне управління промисловості і розвитку інфраструктури облдержадміністрації – від виконавчої влади, відділ з питань майна спільної власності сільських, селищних, міських громад обласної ради – від представницької влади, комунальне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт» – від  господарюючих суб’єктів.

Контроль за виконанням програми здійснюватимуть обласна, міські та районні адміністрації, сільські, селищні, міські, районні та обласна рада.»

__________________________________________

4. Розділи 5 – 10 Програми вважати відповідно розділами 6 – 11.

5. Таблиці 34 – 39 Програми вважати відповідно таблицями 58 – 63.

6. Доповнити таблицю 52 (колишня 38) Програми приміткою такого змісту:

«Примітка. Зведені фінансові та енергоощадні показники реалізації Програми на

2009 – 2010 роки подані без урахування розділу 5 Програми.»

7. Доповнити Програму додатками 6 – 11 такого змісту:

ДОДАТКИ

Додаток 6

Зведені дані про кількість об’єктів (будівель та споруд)

у розрізі міст та районів області

| № з/п | Вид опалення | Кількість об'єктів за групами |  |  |  |  |  | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | група 1 | група 2 | група 3 | група 4 | група 5 | група 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | м. Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 16 | 11 | 16 | 30 | 47 | 25 | 145 |
|  | Природний газ | 2 | 1 | 7 | 19 | 11 | 7 | 47 |
|  | Тверде паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплова енергія | 14 | 10 | 8 | 11 | 36 | 16 | 95 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|  | Не опалюється | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| 2. | м. Ковель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 6 | 4 | 9 | 13 | 13 | 5 | 50 |
|  | Природний газ | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 21 |
|  | Тверде паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Теплова енергія | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 27 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Не опалюється | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | м. Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 4 | 4 | 6 | 16 | 8 | 7 | 45 |
|  | Природний газ | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 |
|  | Тверде паливо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Теплова енергія | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 29 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Не опалюється | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | м. Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 26 | 8 | 8 | 18 | 15 | 5 | 80 |
|  | Природний газ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|  | Тверде паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | Теплова енергія | 24 | 8 | 6 | 16 | 13 | 5 | 72 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Не опалюється | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Володимир-Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 128 | 17 | 20 | 22 | 5 | 1 | 193 |
|  | Природний газ | 51 | 7 | 10 | 13 | 0 | 1 | 82 |
|  | Тверде паливо | 43 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 53 |
|  | Теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Електроенергія | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | Неопалюється | 28 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 49 |
| 6. | Ківерцівський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 126 | 27 | 39 | 32 | 13 | 3 | 240 |
|  | Природний газ | 14 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 39 |
|  | Тверде паливо | 96 | 16 | 24 | 14 | 3 | 0 | 153 |
|  | Теплова енергія | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
|  | Електроенергія | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
|  | Не опалюється | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 7. | Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 87 | 22 | 21 | 13 | 8 | 1 | 152 |
|  | Природний газ | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
|  | Тверде паливо | 68 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 108 |
|  | Теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Електроенергія | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Не опалюється | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 8. | Ратнівський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 76 | 11 | 17 | 22 | 14 | 1 | 141 |
|  | Природний газ | 31 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 59 |
|  | Тверде паливо | 32 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 58 |
|  | Теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Електроенергія | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|  | Не опалюється | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 9. | Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 123 | 23 | 34 | 24 | 15 | 2 | 221 |
|  | Природний газ | 75 | 15 | 21 | 17 | 9 | 1 | 138 |
|  | Тверде паливо | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|  | Теплова енергія | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 26 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Не опалюється | 39 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 10. | Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 164 | 34 | 52 | 37 | 8 | 1 | 296 |
|  | Природний газ | 80 | 16 | 23 | 30 | 8 | 1 | 158 |
|  | Тверде паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Електроенергія | 35 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 61 |
|  | Неопалюється | 49 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 77 |
| 11. | Ковельський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 174 | 40 | 26 | 23 | 8 | 2 | 273 |
|  | Природний газ | 30 | 11 | 5 | 10 | 3 | 0 | 59 |
|  | Тверде паливо | 116 | 16 | 17 | 10 | 5 | 2 | 166 |
|  | Теплова енергія | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Не опалюється | 24 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| 12. | Любомльський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 141 | 21 | 18 | 17 | 9 | 1 | 207 |
|  | Природний газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тверде паливо | 101 | 15 | 12 | 12 | 9 | 1 | 150 |
|  | Теплова енергія | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|  | Електроенергія | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|  | Неопалюється | 20 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 13. | Рожищенський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 126 | 27 | 25 | 23 | 9 | 2 | 212 |
|  | Природний газ | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 |
|  | Тверде паливо | 62 | 8 | 11 | 10 | 5 | 0 | 96 |
|  | Теплова енергія | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
|  | Електроенергія | 32 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 56 |
|  | Не опалюється | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 14. | Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 123 | 20 | 20 | 17 | 8 | 1 | 189 |
|  | Природний газ | 48 | 6 | 8 | 13 | 7 | 0 | 82 |
|  | Тверде паливо | 27 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 42 |
|  | Теплова енергія | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Не опалюється | 44 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 15. | Локачинський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 102 | 18 | 23 | 11 | 10 | 1 | 165 |
|  | Природний газ | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 32 |
|  | Тверде паливо | 31 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 55 |
|  | Теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Не опалюється | 57 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 16. | Маневицький район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 145 | 22 | 34 | 21 | 10 | 4 | 236 |
|  | Природний газ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Тверде паливо | 120 | 15 | 31 | 18 | 10 | 4 | 198 |
|  | Теплова енергія | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Електроенергія | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | Не опалюється | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 17. | Старовижівський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 121 | 12 | 13 | 16 | 6 | 2 | 170 |
|  | Природний газ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
|  | Тверде паливо | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|  | Теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Не опалюється | 115 | 11 | 9 | 14 | 6 | 0 | 155 |
| 18. | Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 114 | 37 | 34 | 14 | 14 | 1 | 214 |
|  | Природний газ | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
|  | Тверде паливо | 63 | 18 | 20 | 11 | 5 | 1 | 118 |
|  | Теплова енергія | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Не опалюється | 46 | 18 | 9 | 0 | 6 | 0 | 79 |
| 19. | Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 145 | 31 | 25 | 18 | 8 | 0 | 227 |
|  | Природний газ | 21 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 38 |
|  | Тверде паливо | 43 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 79 |
|  | Теплова енергія | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|  | Електроенергія | 42 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 |
|  | Не опалюється | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 20. | Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів | 84 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 114 |
|  | Природний газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тверде паливо | 84 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 114 |
|  | Теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Електроенергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Не опалюється | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього по області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид опалення | Кількість об'єктів по групах |  |  |  |  |  | Усього |
|  |  | група 1 | група 2 | група 3 | група 4 | група 5 | група 6 |  |
|  | Природний газ | 386 | 72 | 115 | 162 | 69 | 20 | 824 |
|  | Тверде паливо | 888 | 145 | 171 | 119 | 66 | 16 | 1405 |
|  | Теплова енергія | 71 | 31 | 31 | 62 | 74 | 28 | 297 |
|  | Електроенергія | 146 | 35 | 33 | 15 | 4 | 0 | 233 |
|  | Не опалюється | 540 | 120 | 98 | 34 | 17 | 2 | 811 |
|  |  | 2031 | 403 | 448 | 392 | 230 | 66 | 3570 |

Додаток 7

Побутові твердопаливні котли KALVIS

| Тип | Номіналь на потуж-ність, кВт | Площа опалю-вання, кв. м | Ціна з ПДВ, грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОТЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ |  |  |  |  |
| KALVIS-4* | 12 | 50-160 | 7586,00 | котел-плита (2 конфорки) |
| KALVIS-4АВ* | 14 | 80-200 | 10450,00 | котел-плита з духовкою (2 конфорки + камера для сушки) |
| KALVIS-4АS | 12 | 40-150 | 8745,00 | котел-плита з духовкою (2 конфорки + камера для сушки) |
| KALVIS-4АSВ | 12 | 40-150 | 8200,00 | котел-плита з духовкою (2 конфорки + камера для сушки) |
| KALVIS-4АSВ-1 | 12 | 40-150 | 9700,00 | котел-плита з духовкою (2 конфорки + камера для сушки) |
| KALVIS-4B "Solo"* | 10 | 40-140 | 4850,00 | котел-плита (1 конфорка) |
| KALVIS-4C | 10 | 40-100 | 4160,00 | котел-плита (2 конфорки) |
| KALVIS-4CM | 8 | 40-80 | 3700,00 | котел-плита (1 конфорки) |
| KALVIS-2-8 | 8 | 60-120 | 8500,00 | Завантаження спереду |
| KALVIS-2-12* | 12 | 80-130 | 9500,00 | Завантаження спереду |
| KALVIS-2-10/16* | 10/16 | 100-180 | 10520,00 | Завантаження зверху і спереду |
| KALVIS-2-20* | 20 | 120-230 | 11300,00 | Завантаження зверху і спереду |
| KALVIS-2-25* | 25 | 150-300 | 11950,00 | Завантаження зверху і спереду |
| KALVIS-2-30* | 30 | 200-350 | 13800,00 | Завантаження зверху і спереду |
| KALVIS-2-40* | 40 | 250-500 | 16000,00 | Завантаження зверху і спереду |
| KALVIS-2-70 | 70 | 500-800 | 27500,00 | Завантаження зверху і спереду |
| KALVIS-3-50* | 50 | 250-600 | 17200,00 | Завантаження зверху |
| ТВЕРДОПАЛИВНІ ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ З МЕХАНІЧНОЮ ТОПКОЮ |  |  |  |  |
| KALVIS-6МРР* | 25 | 150-250 | 34400,00 | Повністю автоматизовані котли з програмним керуванням |
| KALVIS-3МРР* | 34 | 150-400 | 34000,00 | Повністю автоматизовані котли з програмним керуванням |
| KALVIS-3-50МРР* | 50 | 250-600 | 39500,00 | Повністю автоматизовані котли з програмним керуванням |
| KALVIS-KSM* | від 18 - 290 | 80- 3100 | договірна | Повністю автоматизовані котли з програмним керуванням |
| КОТЛИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ ГАРЯЧИМ ПОВІТРЯМ |  |  |  |  |
| KALVIS-1-2 | 9 | 20-80 м.куб. | 5500,00 | Камін |
| KALVIS-1-1 | 9 | 30-90 м.куб. | 6000,00 | Камін |
| KALVIS-КО-2 | 8 | 40-100 | 4177,00 | котел-плита (1 конфорка) |
| KALVIS-КО-2А | 10 | 50-100 | 7380,00 | котел-плита з духовкою (2 конфорки + камера для сушки) |
| KALVIS-КО-2А-1 | 10 | 50-100 | 8060,00 | котел-плита з духовкою (2 конфорки + камера для сушки) |
| Примітка. * - можливо вмонтувати окремо комплектуючий електронагрівальний елемент (тен); |  |  |  |  |

Твердопаливні котли DAKON

| Код | Модель | Потужність, кВт (вугілля) | Паливо | Обєм камери заванта-ження, л | Розхід палива кг/год (вугілля) | Вага нетто, кг | Ціна роздрібна, грн.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOR |  |  |  |  |  |  |  |
| VDOR001 | DOR 12 | 7,00 - 13,00 | Буре вугілля, кам’яне вугілля, вугільні брикети, кокс, дрова вологістю до 35% | 26,00 | 1,65 - 3,20 | 158,00 | 7 117 |
| VDOR002 | DOR 16 | 6,00 - 16,00 |  | 26,00 | 1,77 - 4,70 | 166,00 | 7 480 |
| VDOR003 | DOR 20 | 6,00 - 20,00 |  | 46,00 | 1,80 - 6,00 | 200,00 | 8 800 |
| VDOR004 | DOR 24 | 7,00 - 24,00 |  | 46,00 | 2,22 - 7,60 | 215,00 | 9 328 |
| VDOR005 | DOR 25 MAX | 8,00 - 27,00 |  | 61,00 | 2,34 - 7,90 | 232,00 | 9 372 |
| VDOR006 | DOR 32 | 9,00 - 32,00 |  | 61,00 | 2,51 - 8,90 | 240,00 | 9 647 |
| DOR WCL із вмонтованим охолоджувальним теплообмінником для захисту від перегріву |  |  |  |  |  |  |  |
| VDOR101 | DOR 12 WCL | 7,00 - 13,00 | Буре вугілля, кам’яне вугілля, вугільні брикети, кокс, дрова вологістю до 35% | 26,00 | 1,65 - 3,20 | 158,00 | 7 590 |
| VDOR102 | DOR 16 WCL | 6,00 - 16,00 |  | 26,00 | 1,77- 4,70 | 166,00 | 8 085 |
| VDOR103 | DOR 20 WCL | 6,00 - 20,00 |  | 46,00 | 1,80 - 6,00 | 200,00 | 9 394 |
| VDOR104 | DOR 24 WCL | 7,00 - 24,00 |  | 46,00 | 2,22 - 7,60 | 215,00 | 9 977 |
| VDOR105 | DOR 25 MAX WCL | 8,00 - 27,00 |  | 61,00 | 2,34 - 7,90 | 232,00 | 10 087 |
| VDOR106 | DOR 32 WCL | 9,00 - 32,00 |  | 61,00 | 2,51 - 8,90 | 240,00 | 10 296 |
| DOR D |  |  |  |  |  |  |  |
| VDOR007 | DOR 32D | 9,00 - 32,00 | Буре вугілля, кам’яне вугілля, вугільні брикети, кокс, дрова вологістю до 35% | 63,00 | 2,70 - 8,40 | 240,00 | 11 077 |
| VDOR008 | DOR 45D | 18,00 - 45,00 |  | 115,00 | 5,60 - 14,00 | 320,00 | 14 047 |
| DOR D WCL із вмонтованим охолоджувальним теплообмінником для захисту від перегріву |  |  |  |  |  |  |  |
| VDOR107 | DOR 32D WCL | 9,00 - 32,00 | Буре вугілля, кам’яне вугілля, вугільні брикети, кокс, дрова вологістю до 35% | 63,00 | 2,70 - 8,40 | 240,00 | 11 814 |
| VDOR108 | DOR 45D WCL | 18,00 - 45,00 |  | 115,00 | 5,60 - 14,00 | 320,00 | 14 784 |
| FB D |  |  |  |  |  |  |  |
| VFB021 | FB 20 D | 8,00 - 16,00 | Кам’яне вугілля, вугільні брикети, кокс, дрова вологістю до 35% | 26,00 | 2,20 - 4,90 | 210,00 | 10 934 |
| VFB022 | FB 26 D | 10,00 - 20,00 |  | 34,00 | 2,50 - 6,10 | 245,00 | 12 034 |
| VFB023 | FB 32 D | 13,00 - 25,00 |  | 42,00 | 2,90 - 7,40 | 280,00 | 13 332 |
| VFB024 | FB 36 D | 15,00 - 30,00 |  | 51,00 | 3,30 - 8,70 | 315,00 | 14 335 |
| VFB025 | FB 42 D | 17,00 - 34,00 |  | 60,00 | 4,60 - 9,90 | 350,00 | 15 565 |
| Котли твердопаливні піролізні KP PYRO |  |  |  |  |  |  |  |
| VKP001 | KP 18 PYRO | 8,00 - 21,00 | Дрова вологістю до 20 % | 66,00 | 2,17 - 5,70 | 310,00 | 19 206 |
| VKP002 | KP 24 PYRO | 12,00 - 25,00 |  | 86,00 | 3,37 - 7,00 | 350,00 | 20 196 |
| VKP003 | KP 32 PYRO | 13,00 -33,00 |  | 114,00 | 3,35 - 8,50 | 375,00 | 21 549 |
| VKP004 | KP 38 PYRO | 15,00-38,00 |  | 138,00 | 4,16 - 10,00 | 410,00 | 22 638 |
| KP PYRO WCL із вмонтованим охолоджувальним теплообмінником для захисту від перегріву |  |  |  |  |  |  |  |
| VKP101 | KP 18 PYRO WCL | 8,00 - 21,00 | Дрова вологістю до 20 % | 66,00 | 2,17 - 5,70 | 310,00 | 19 855 |
| VKP102 | KP 24 PYRO WCL | 12,00 - 25,00 |  | 86,00 | 3,37 - 7,00 | 350,00 | 20 768 |
| VKP103 | KP 32 PYRO WCL | 13,00 -33,00 |  | 114,00 | 3,35 - 8,50 | 375,00 | 22 132 |
| VKP104 | KP 38 PYRO WCL | 15,00-38,00 |  | 138,00 | 4,16 - 10,00 | 410,00 | 23 166 |
| Котли твердопаливні піролізні DAMAT PYRO G |  |  |  |  |  |  |  |
| VPYROG001 | DAMAT PYRO 20 G | 15,00-20,00 | Дрова вологістю до 20 % | 48,00 | 4,14 - 5,50 | 360,00 | 20 834 |
| VPYROG002 | DAMAT PYRO 24 G | 18,00-24,00 |  | 65,00 | 5,26 - 7,00 | 420,00 | 22 638 |
| VPYROG003 | DAMAT PYRO 28 G | 22,00-28,00 |  | 82,00 | 6,64 - 8,50 | 480,00 | 24 453 |
| VPYROG004 | DAMAT PYRO 32 G | 25,00-32,00 |  | 98,00 | 7,81 - 10,00 | 540,00 | 26 268 |
| VPYROG005 | DAMAT PYRO 36 G | 28,00-36,00 |  | 115,00 | 8,90 -11,50 | 600,00 | 28 589 |

Побутовий твердопаливний газогенераторний котел ПП Я. Федина

| Потужність котла, кВт | Орієнтовна площа обігріву, м2 | Вартість, грн.. |
| --- | --- | --- |
| Котел 12,5 | 60 -130 | 5 800 |
| Котел 20 | 100 - 230 | 6 600 |
| Котел 50 | понад 230 | 15 000 |

Побутові твердопаливні котли РОСС

| Назва | Вартість з ПДВ, грн.. | Опис |
| --- | --- | --- |
| КОТВ- 15-Ч-1 | 7 404 | Теплова потужність 16,3 кВт (вугілля), чавунний теплообмінник "SIME" (Італія) |
| КОТВ- 20-Ч-1 | 8 346 | Теплова потужність 20,9 кВт (вугілля), чавунний теплообмінник "SIME" (Італія) |
| КОТВ- 25-Ч-1 | 9 282 | Теплова потужність 25,6 кВт (вугілля), чавунний теплообмінник "SIME" (Італія) |
| КОТВ- 30-Ч-1 | 10 218 | Теплова потужність 30,2 кВт (вугілля), чавунний теплообмінник "SIME" (Італія) |
| КОТВ- 35-Ч-1 | 11 154 | Теплова потужність 35 кВт (вугілля), чавунний теплообмінник "SIME" (Італія) |
| КОТВ- 40-Ч-1 | 12 084 | Теплова потужність 40 кВт (вугілля), чавунний теплообмінник "SIME" (Італія) |

Побутовий твердопаливний газогенераторний котел РОСС

| Назва | Потужність, кВт | Вартість з ПДВ, грн.. | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| КОТВ - 32-СП | близько 32 | 10 773 | Стальний піролізний котел з ККД 85 - 88% |
| КОТВ-70 СП | близько 70 | 25 296 |  |

Твердопаливні котли MAGA (ТОВ "НВЦ Протек Лтд")

| Назва котла | МА 15 |  | МА 18 | МА 23 | МА 31 | МА 40 | МА 49 | MA 80 | MAGA 25 PU | MAGA 50 PU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потужність кВт мін-макс | 14,9 |  | 20 | 25 | 31 | 40 | 49 | 80 | 25 | 50 |
| КПД, % | 89 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Опалювальна площа, м² * | 75-150 |  | 100-200 | 125-260 | 150-330 | 180-420 | 300-520 | 400-850 | 80-320 | 200-600 |
| Об´єм завантажувальної камери, дм³ (л) | 80 |  | 100 | 125 | 140 | 140 | 190 | 350 | Бункер 350 | Бункер 450 |
| Довжина завантажувальної камери, мм | 400 |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | - | - |
| Вид твердого палива | Дрова |  |  |  |  |  |  |  | Гранули |  |
| Час горіння (год.) дрова/вугілля * | 8-12 |  |  |  |  |  |  |  | 45-275 |  |
| Висота котла, мм | 1100 | 1100 |  | 1190 | 1190 | 1270 | 1270 | 1370 | 1390 | 1530 |
| Ширина, мм | 550 | 550 |  | 550 | 620 | 620 | 710 | 710 | 1200 | 1360 |
| Глибина, мм | 830 | 980 |  | 980 | 980 | 980 | 980 | 1330 | 800 | 1000 |
| Вага, кг | 310 | 350 |  | 380 | 430 | 510 | 550 | 810 | 410 | 600 |
| Електропотужність, Вт | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
| Вартість (з ПДВ) , грн. | 19250 | 20350 |  | 22000 | 23100 | 26950 | 28600 | 48400 | 40150 | 55000 |

Додаток 8

Промислові твердопаливні котли KALVIS центрального опалення

| ##### Тип | Потужність, кВт | Ціна з ПДВ, грн. | ##### Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| КОТЛИ РУЧНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ |  |  |  |
| KALVIS-100 | 100 | 37917 | Котли із ручним завантаженням палива, усі види твердого палива |
| KALVIS-140 | 140 | 45258 |  |
| KALVIS-190 | 190 | 56952 |  |
| KALVIS-220 | 220 | 61335 |  |
| KALVIS-250 | 250 | 67182 |  |
| KALVIS-320 | 320 | 78825 |  |
| KALVIS-400 | 400 | 85152 |  |
| KALVIS-500 | 500 | 98652 |  |
| KALVIS-600 | 600 | 113256 |  |
| KALVIS-700 | 700 | 127314 |  |
| КОТЛИ З МЕХАНІЧНОЮ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА |  |  |  |
| KALVIS-100M | 100 | 46182 | ##### Котли, з автоматичною подачею сипучого палива (тирса, стружка, гранули) |
| KALVIS-140M | 140 | 54498 |  |
| KALVIS-190M | 190 | 67419 |  |
| KALVIS-250M | 250 | 79149 |  |
| KALVIS-320M | 320 | 90633 |  |
| KALVIS-400M | 400 | 100332 |  |
| KALVIS-500M | 500 | 117018 |  |
| KALVIS-600M | 600 | 131916 |  |
| KALVIS-720M | 720 | 151668 |  |
| KALVIS-850M | 850 | 163449 |  |
| KALVIS-950M | 1000 | 184683 |  |
| КОТЛИ З ПРИСТАВНОЮ ТОПКОЮ |  |  |  |
| KALVIS-100MD | 100 | 39600 | Котли, що працюють з приставною грубкою для сипучого палива. |
| KALVIS-140MD | 140 | 484589 |  |
| KALVIS-190MD | 190 | 61083 |  |
| KALVIS-250MD | 250 | 71676 |  |
| KALVIS-320MD | 320 | 83160 |  |
| KALVIS-400MD | 400 | 92367 |  |
| KALVIS-500MD | 500 | 108999 |  |
| КОТЛИ З РУХОМИМИ КОЛОСНИКАМИ ТА МЕХАНІЧНОЮ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА |  |  |  |
| KALVIS-140M-1 | 140 | 72960 | Котли з автоматичною подачею сипучого палива (тирса, стружка, гранули торфокрихта) |
| KALVIS-320M-1 | 320 | 126768 |  |
| KALVIS-500M-1 | 500 | 165984 |  |
| KALVIS-720M-1 | 720 | 216144 |  |
| KALVIS-950M-1 | 1000 | 248976 |  |

Промисловий твердопаливний газогенераторний котел ПП Я. Федина

| Потужність котла, кВт | Орієнтовна площа обігріву, м2 | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- |
| Котел 100 | близько 1200 | 26 000 |
| Котел 250 | близько 2800 | 38 000 |

### Промислові твердопаливні котли торгового дому «Kriger»

| ### Автоматична подача : Котел КВм(а)- 0,3 сип | 160 200,00 грн |
| --- | --- |
| Котел КВм(а)- 0,5 сип | 239 400,00 грн |
| Котел КВм(а)- 0,5 c мех. топкою | 365 760,00 грн |
| Котел КВм(а)- 0,82 сип | 272 100,00 грн |
| Котел КВм(а)- 0,82 с мех. топкою | 415 710,00 грн |
| Котел КВм(а)- 1,5 мВт | 837 360,00 грн |
| Ручна подача : Котел КВм(а)- 0,3 вугілля | 128 100,00 грн |
| Котел КВм(а)- 0,5 вугілля | 206 700,00 грн |
| Котел КВм(а)- 0,82 вугілля | 239 700,00 грн |
| Комбіновані котли: Котел КВм(а)- 0,3 сип/газ | 177 900,00 грн |
| Котел КВм(а)- 0,5 сип/газ | 259 500,00 грн |
| Котел КВм(а)- 0,82 сип/газ | 300 900,00 грн |

Промислові твердопаливні теплогенератори на соломі ОАО ЮТЭМ (RAU)

| Назва | RAU-2-181 (150 кВт) | RAU-2-301 (250 кВт) | RAU-2-331 (300 кВт) | RAU-2-600 (600 кВт) | RAU-2-600 (М) (860 кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплова потужність, кВт при 5 завантаженнях/добу | 150 | 250 | 300 | 600 | 860 |
| Теплова потужність, кВт при 2 завантаженнях/добу | 53-64 | 80-96 | 160-192 | 250-300 | 250-300 |
| ККД, % | 82 |  |  |  |  |
| Об'єм бака акумулятора, л | 13 000 | 15 000 | 30 000 | 41 000 | 41 000 |
| Споживання електроенергії, кВт·год/добу | 3-5 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 20-30 |
| Середня вага одного завантаження, кг | 200 | 350 | 500 | 1000 | 1000 |
| Розхід соломи, кг/год. | 41 | 62 | 104 | 208 | 250 |
| Річний розхід соломи, т (при тривалості опалювального сезону 180 днів) | 180 | 270 | 450 | 900 | 1080 |
| Час згорання 1 завантаження, год. | 3,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 |
| Об’єм газу, що заміняється за опалювальний сезон, м3 | 62 069 | 93 103 | 155 172 | 310 344 | 434 000 |
| Вартість теплогенератора, грн.. | 187 074 | 207 043 | 294 857 | 373 767 | 406 713 |
| Вартість димової труби, грн.. | 14 869 | 23 643 | 32 826 | 32 826 | 32 826 |
| Разом, грн.. | 201 763 | 230 686 | 327 683 | 406 593 | 439 539 |

Додаток 9

Індукційні електрокотли НПК «ЕКСПРО» (мініелектрокотельні)

| Параметри | Тип котельні з примусовою циркуляцією за заданою потужністю, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕК-25 | МЕК-50 | МЕК-75 | МЕК-100 | МЕК-125 | МЕК-150 | МЕК-175 | МЕК-200 |
| Теплова потужність, кВт (ккал/год.) | 24 (2640) | 48 (41270) | 72 (61910) | 96 (82545) | 120 (103820) | 140 (123820) | 160 (144455) | 160 (165190) |
| Середня споживана потужність, кВт | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 |
| Об’єм опалюваного приміщення, м3 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 |
| ККД 98% | Не змінюється у процесі роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритні розміри: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| довжина, мм | 700 | 1250 | 1600 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 |
| ширина, мм | 400 | 610 | 610 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| висота, мм | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| маса, кг | 130 | 230 | 480 | 590 | 695 | 750 | 750 | 900 |
| Режим роботи | Автоматичний |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціна з ПДВ, грн. | 20900.0 | 41800.0 | 62700.0 | 83600.0 | 104500.0 | 125400.0 | 146300.0 | 167200.0 |

Електрокотли DAKON

| Назва | Потужність, кВт | Ціна, грн. |
| --- | --- | --- |
| DAКON PTE 7 | 7 | 3 953.76 |
| DAКON PTE 9 | 9 | 4 307.01 |
| DAКON PTE 10 М | 10 | 4 466.98 |
| DAКON PTE 12 | 12 | 4 322.01 |
| DAКON PTE 15 | 15 | 4 419.76 |
| DAКON PTE 17 | 17 | 4 765.56 |
| DAКON PTE 22 | 22 | 5 523.60 |
| DAКON PTE 24 | 24 | 5 457.05 |
| DAКON PTE 27 | 27 | 6 174.32 |
| DAКON PTE 30 | 30 | 6 442.80 |
| DAКON PTE 45 | 45 | 9 103.49 |
| DAКON PTE 52 | 52 | 9 015.78 |
| DAКON PTE 60 | 60 | 10 134.34 |
| DAКON PTE 8 М | 8 | 4 402.55 |

Електродні нагрівачі РЕЕНО ПП «Альянс – Україна»

## Вартість комплекту РЕЕНО 0,3 - 0,7 з установленням в радіатор замовника

| Комплект РЕЕНО 0,3 - 0,7 для 7-секційної батареї з електронним терморегулятором | 755 грн. | Кожна наступна секція + 15 грн. |
| --- | --- | --- |
| Комплект РЕЕНО 0,3 - 0,7 для 7-секційної батареї з настінним блоком захисту | 770 грн. | Кожна наступна секція + 15 грн. |
| Комплект РЕЕНО 0,3 - 0,7 для 7-секційної батареї з БУЗ (блок управління і захисту) | 1050 грн. | Кожна наступна секція + 10 грн. |
| Комплект РЕЕНО 0,3 - 0,7 для 7-ми секційної батареї з мікропроцесорним блоком (РТЦ) | 1320 грн. | Кожна наступна секція + 10 грн. |

## Вартість комплекту РЕЕНО 0,3 - 0,7 з радіаторами

(грн.)

| Кількість секцій | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюмінієвий радіатор з БУЗ | 1230 | 1290 | 1350 | 1410 | 1470 | 1530 | 1590 | 1650 |
| Алюмінієвий радіатор з мікропроцесорним блоком (РТЦ) | 1510 | 1570 | 1630 | 1690 | 1750 | 1810 | 1870 | 1930 |
| Чавунний радіатор СМ-140 з БУЗ | 1180 | 1220 | 1260 | 1300 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 |
| Чавунний радіатор СМ-140 з угорським терморегулятором | 850 | 890 | 930 | 970 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 |

Комбіновані опалювальні системи КОЛВІ

| Назва | Теплова потужність, кВт | Вартість, грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛВІК 100ТЕ | На електроенергії, 25 На твердому паливі, 93 | 18 218 | Електроенергія, тверде паливо |
| КОЛВІК 100ТЕГ | На газі, 93 На електроенергії, 25 На твердому паливі, 93 | 29 069 | Електроенергія, тверде паливо, газ |
| КОЛВІК 100ТЕД | На дизпаливі, 93 На електроенергії, 25 На твердому паливі, 93 | 22 931 | Електроенергія, тверде паливо, дизельне паливо |
| КОЛВІК 100ТЕГД | На дизпаливі, 93 На електроенергії, 25 На твердому паливі, 93 На газі, 93 | 35 038 | Електроенергія, тверде паливо, дизельне паливо, газ |

ПРИЗНАЧЕННЯ

Електронагрівачі плинних середовищ "Едісон" є генераторами (джерелами) тепла і призначені для нагріву води та суміші води з етиленгліколем у замкнутих системах теплопостачання із примусовою циркуляцією (опалення, гарячого водопостачання, технологічних установок тощо) та допускають експлуатацію в районах із помірним та холодним кліматом УХЛ4 за ГОСТ 15150.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Індукційний нагрівач "Едісон" застосовується у замкнутих системах теплопостачання, у яких в якості теплоносія, як правило, використовується вода. Нагрівач працює в автоматичному режимі, при цьому є можливість регулювати роботу нагрівача як за температурою повітря у приміщенні, так і за температурою теплоносія.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

| - | Індукційний електронагрівач "Едісон" із шафою управління (у зборі) | - | 1 комплект |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Вимикач автоматичний ВА-88-40 (для електронагрівачів потужністю 250 кВт) | - | 1 шт. |
| - | Фланець | - | 2 шт. |
| - | Термодатчик (резервний – у зборі) | - | 1 шт. |
| - | Керівництво з експлуатації | - | 1 примірник |
| - | Упаковка | - | 1 комплект |

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

технології індукційного нагріву струмом промислової частоти

Принцип

Принцип індукційного нагріву ґрунтується на явищі електромагнітної індукції – створенні індукційного струму змінним магнітним струмом. Установка індукційного нагріву має конструкцію, подібну до трансформатора, що складається з двох контурів. Первинний контур – магнітна система, вторинний контур – теплообмінний пристрій або ТВЕЛ (тепловиділяючий елемент). Під дією змінного магнітного поля, яке створюється магнітною системою, у металі теплообмінного пристрою індукуються струми, які викликають його нагрівання. Тепло від нагрітих поверхонь теплообмінного пристрою передається середовищу, що нагрівається. У такій системі відсутні елементи, що піддаються зносу, термін служби апарата визначається практично лише терміном служби ізоляції котушок, який становить 100000 годин. Усе це робить установку надійною та довговічною.

Особливості

Висока надійність та довговічність – термін безвідмовної роботи становить 10 років (підтверджено практикою застосування). Потенційний термін служби ще вищий.

Висока електрична та пожежна безпека обладнання.

Менші експлуатаційні витрати (економія на обслуговуванні та запасних частинах).

Безпека для оточуючого середовища та здоров'я людей.

При правильній експлуатації – відсутні елементи, які виходять з ладу.

Система автоматичного керування

Підтримання заданої температури теплоносія відбувається автоматично. Температурний датчик відслідковує температуру в зворотному трубопроводі системи та подає сигнал на вмикання або вимикання процесу нагріву. Необхідна температура теплоносія встановлюється оператором заздалегідь. У блоках автоматики передбачена світлова індикація з інформацією про роботу обладнання, контролю настройки температури та поточної температури теплоносія. В обладнанні передбачений захист від перегріву, відсутності теплоносія (або його недостатньої кількості), перевищення тиску теплоносія вище допустимого значення.

Технічні характеристики

| Тип Параметр | ЕНаТС 4,7/0,22 | ЕНаТС 13/0,38 | ЕНаТС 22/0,38 | ЕНаТС 50/0,38 | ЕНаТС 100/0,38 | ЕНаТС 250/,38 | ЕНаТС 500/0,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потужність, кВт | 4,7 | 13 | 22 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Напруга, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Номінальна частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Кількість фаз | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Струм* фази, А | 22,5 | 20,5 | 35,0 | 77,5 | 155,0 | 387,0 | 775,0 |
| Коефіцієнт потужності, не менше | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Тип використо-вуваного теплоносія | Вода із докотловою обробкою або суміш обробленої води з етиленгліколем (вміст етиленгліколю до 40 %) |  |  |  |  |  |  |
| Максимальна робоча температура теплоносія, 0С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Теплова потужність, ккал/год. | 3960 | 10950 | 18540 | 42130 | 84300 | 210700 | 421400 |
| Об’єм тепло-обмінника, л | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 10 | 18 | 30 | 60 |
| ККД, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Робочий тиск у теплообміннику, не більше, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Маса, кг | 40 | 75 | 90 | 240 | 370 | 760 | 1500 |

* З урахування допустимого відхилення використання електронагрівачем струму (+/-10 %), а також допустимого відхилення напруги мережі (+5/-10%) можливе відхилення використовуваного струму від поданих значень у межах (+15/-20%). Крім цього, при вмиканні виробів з холодним теплоносієм можливе короткочасне перевищення споживання струму до 15 %, яке знижується у процесі прогрівання.

Рекомендована схема підключення нагрівачів "Едісон"

до системи опалення

Умовні позначення:

1 – Шафа управління				6 – Циркуляційний насос

2 – Індукційний нагрівач			7 – Вловлювач зважених речовин

3 – Термодатчик					8 – Бак розширювальний

4 – Кульовий кран				9 – Датчик рівня

5 – Зливний патрубок				10 – Радіатори опалення

Повна назва індукційних електронагрівачів – електронагрівачі акумуляційні плинного середовища ЕНаТС або "ЕДІСОН"  відповідно до ТУ 3442-005-50387010-02 підприємства-виробника.

Нагрівач "ЕДІСОН" застосовується не лише як самостійна одиниця у системах опалювання, але і як конструктивна складова частина іншого опалювального устаткування та установок гарячого водопостачання ("Титан", "Нептун", "Логос" тощо).

Одна з нових розробок – високовольтний індукційний електронагрівач ЕКНК-1600/6/10, що підключається, відповідно, до високовольтної електромережі 6 або 10 кВ.

Такий вид устаткування дозволяє обійтися без істотних додаткових капітальних витрат на будівництво додаткових знижуючих трансформаторних підстанцій. Крім того, такий вид нагрівального устаткування дозволяє реально впроваджувати великі електричні потужності для теплопостачання об'єктів.

Відомо, що вартість 1 Гкал тепла, одержана за допомогою індукційного електрокотла, сьогодні нижча, ніж при використанні газового або твердопаливного теплогенератора. Наприклад, при використанні індукційних котлів у нічний час (з 23.00 до 6.00) вартість 1 Гкал теплової енергії для споживачів (об'єктів) бюджетної та соціальної сфери становить 208 грн. (з урахуванням ПДВ). Для порівняння: вартість 1 Гкал теплової енергії, що виробляється газовим або твердопаливним (вугільним) котлом,  – понад 700 гривень.

Звичайно, упровадження автономного електроопалення передбачає наявність вільної електричної потужності у системі електропостачання. Проте, у разі обмеження за вільною електричною потужністю може бути запропоновано декілька варіантів рішень з упровадження електрообігріву індукційного типу, що не потребують додаткових капіталовкладень у реконструкцію електромереж, а саме:

1. Ефективне використання комбінованої системи теплопостачання шляхом установки індукційного нагрівача паралельно до діючого котла (твердопаливного або газового) і використання індукційного нагрівача як основного джерела тепла в періоди опалювального сезону, коли його потужності достатньо для підтримки комфортних умов в опалювальних приміщеннях. При значному різкому зниженні температури зовнішнього повітря теплова потужність нарощується за допомогою твердопаливного (або газового) теплогенератора.

2. Індукційний котел можна використовувати лише в нічний час, коли електроенергія найбільш дешева і є резерв за електричною потужністю.

3. Індукційні електрокотли ефективно можуть використовуватися для підігріву теплоносія в зворотному трубопроводі в нічний час на міських і районних котельнях, а також як резервні котли у разі аварійного зниження тиску газу і виходу з ладу основних теплогенераторів (газових, твердопаливних тощо).

4. Вільні електричні потужності мають багато промислових підприємств, на балансі яких знаходяться ТП, тому можливо ефективно використовувати зовнішні тепломережі в якості "теплоакумуляторів". При цьому індукційні нагрівачі встановлюються на вивідних трубопроводах систем теплопостачання об'єктів і, використовуючи нічну „дешеву" електроенергію, повертають (генерують) тепло в зовнішні тепломережі.

У загальнодержавному масштабі при використанні індукційних електронагрівачів для теплопостачання виконуються державні цільові програми:

- зі зменшення споживання газу до 44 відсотків (до 29% – за рахунок використання індукційних нагрівачів у нічний час і 15% – за рахунок скорочення споживання у міжсезоння та за рахунок добового перепаду температур).

- з вирівнювання добового графіка навантажень (за рахунок ефективного використання електроенергії на опалення в нічний час).

Додатково:

- забезпечується можливість підтримання теплозабезпечення об'єктів у разі припинення подачі газу (індукційний нагрів виступає в ролі резервної котельні);

- собівартість тепла у нічний період зменшується майже в 4 рази;

- підвищується надійність, довговічність систем теплогенерації, зменшуються витрати на обслуговування та ремонти обладнання.

Додаток 10

Нетрадиційні енергетичні системи

Вітрогенератори EuroWind (постачальник ПП «БІВЕРС»)

| Назва, потужність | Ціна, грн. | Технічна характеристика для вітрогенератора 30 кВт |
| --- | --- | --- |
| ВІТРОГЕНЕРАТОР 2 кВт | 25 840 | Діаметр ротора: 13 метрів Кількість лопастей: 3 шт. Номінальна потужність генератора: 30 000 Вт Максимальна потужність: 35 000 Вт Вихідна напруга: 380В Початкова швидкість: 3 м/с Номінальна швидкість: 12 м/с Витримує ураганний вітер: до 50 м/с Швидкість обертання ротора: 80 обертів/хв. Тип вітротурбіни: PMG (на постійних магнітах) Робоча температура: від -40 до +60 °С Середньорічне вироблення енергії: 85 000 кВт/год. Висота щогли (з розтяжками): 18 м Вага: 2644 кг |
| ВІТРОГЕНЕРАТОР 3 кВт | 51 850 |  |
| ВІТРОГЕНЕРАТОР 5 кВт | 65 450 |  |
| ВІТРОГЕНЕРАТОР 10 кВт | 101 150 |  |
| ВІТРОГЕНЕРАТОР 15 кВт | 157 675 |  |
| ВІТРОГЕНЕРАТОР 20 кВт | 187 000 |  |
| ВІТРОГЕНЕРАТОР 30 кВт | 256 000 |  |

Теплові насоси NIBE (ТОВ «Теплові насоси»)

| Назва | Споживана потужність, кВт | Вихідна потужність, кВт | Вартість, грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIGHTER-1140-5 | 1 | 4,8 | 72 600 | Призначений для підігріву води, опалення і кондиціонування. Температура системи опалення до 70 °С, ГВП – до 90 °С. Вбудований резервний електрокотел, автоматичне регулювання опалення відповідно до погодних умов. |
| FIGHTER-1140-6 | 1,3 | 6,4 | 79 200 |  |
| FIGHTER-1140-12 | 2,4 | 11,6 | 89 980 |  |
| FIGHTER-1140-17 | 3,8 | 16,8 | 97 350 |  |
| FIGHTER 1330-22 | 4,8 | 23,1 | 156 970 | Призначений для підігріву води, опалення і кондиціонування. Температура системи опалення до 70 °С, ГВП – до 90 °С. Має 2 незалежні компресори. Є можливість одночасно опалювати приміщення та реалізовувати ГВП. |
| FIGHTER 1330-40 | 9 | 39 | 169 070 |  |
| FIGHTER 1330-60 | 13,8 | 60,6 | 201 300 |  |

Геліосистеми

| Назва | Комплектація | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- |
| ГВП для 95 - 100 чол. | Колектор сонячний SintSolar CS-V3R – 24 шт., бак-акумулятор EMMETI 3000 л – 1 шт., насосний модуль SintSolar P/S8 – 1 шт., теплоносій, розширювач, контролер К-4М – 1 шт. | 153 000 |
| ГВП для 60 - 65 чол. | Колектор сонячний SintSolar CS-V3R – 16 шт., бак-акумулятор EMMETI 2000 л – 1 шт., насосний модуль SintSolar P/S8 – 1 шт., теплоносій, розширювач, контролер К-4М – 1 шт. | 110 500 |
| ГВП для 45 - 50 чол. | Колектор сонячний SintSolar CS-V3R – 12 шт., бак-акумулятор EMMETI 1500 л – 1 шт., насосний модуль SintSolar P/S8 – 1 шт., теплоносій, розширювач, контролер К-4М – 1 шт. | 89 250 |
| ГВП для 3 -5 чол. | Колектор сонячний SintSolar CS-V3R – 3 шт., бак-акумулятор EMMETI 300 л – 1 шт., насосний модуль SintSolar P/S8 – 1 шт., теплоносій, розширювач, контролер К-4М – 1 шт., ТЕН 2 кВт – 2 шт. | 25 500 |

Додаток 11

Адреси виробників або постачальників опалювальних систем

Корпорація КОЛВІ

м. Львів, вул. Городоцька, 355, офіс 347

телефон/факс: (032) 242 00 10

телефон мобільний: (067) 500 36 46

ТОВ «Волинь–Кальвіс»

Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 110а

телефон: (03352) 50 231

телефон/факс: (03352) 52 198

ПП «Я. Федина»

Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с. Забужжя, вул. Гуменюка, 80а

телефон/факс: +38 (03254) 23 999

телефон мобільний: +38 (050) 678 25 42

ПП «Альянс – Україна»

м. Київ, вул. Курчатова, 5

телефон/факс: (044) 518 85 38

НПК «ЕКСПРО»

м. Донецьк, вул. Горького, 163

телефон: (062) 381 05 51

факс: (062) 335 78 35

ТОВ «ТД Kriger»

м. Житомир, вул. Щорса, 81

телефон: +38(0412) 481 530

факс:  +38(0412) 481 499

ВАТ ЮТЭМ (Західноукраїнське монтажне управління)

Рівненська область, м. Кузнецовськ

телефон/факс: +38 (03636) 38 535

ТОВ "НВЦ Протек Лтд" (опалювальні системи DAKON, MAGA)

м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3

телефон/факс: +38 (0342) 773 539, 773 506

Тимофіїв Володимир Михайлович – 8/050/433 46 05

ПП «БІВЕРС»

м. Рівне, пров. Робітничий, 1, 4-й поверх

телефон/факс: +38(03622)54 204

телефон: +38(067)362 38 43

ТОВ "Теплові насоси"

м. Київ, вул. А. Барбюса, 22/26, 95

телефон: (8-38-044) 229 55 69

ТОВ ПКК "Сінтек"

м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 11

телефон:  8(061)213 61 15, 220 32 40

телефон/факс: 8(061)213 61 16, 213 19 09

ВАТ «РОСС»

м. Харків, вул. Котлова, 129

телефони: (057) 719 47 14, 751 93 52 ; факс: 719 47 13