ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

18 квітня 2011 року № 173

ЗАХОДИ

щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, виявлених під час обстеження ринків області

| № з/п | Найменування ринку П.І.Б керівника (власника) | Назва заходу (вимога припису контролюючих органів) | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Горохівський район |  |  |  |  |
| 1. | „Горохівський госпрозрахунковий ринок Волинської облспоживспілки”, м. Горохів, вул. Козацька, 5 Волинська облспоживспілка – голова правління Кандиба Марта Іванівна керівник ринку Моравецький Зіновій Степанович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити облаштування мийної торгового інвентарю та прання спецодягу для персоналу в м’ясному павільйоні; - побудувати піднавіс для торгівлі молокопродуктами; - облаштувати павільйон для торгівлі продуктами з коротким терміном придатності; - провести поточні ремонти торгових прилавків та закусочної ринку; - збудувати опалювальну каналізовану вбиральню; - обробити дерев’яні конструкції горища адмінбудівлі вогнетривким розчином; - установити на адмінбудівлі блискавкозахист; - обладнати адмінбудівлю ринку автоматичною пожежною сигналізацією; - забезпечити поновлення орендарями дозволів на початок роботи; - утримувати вільними дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежегасіння; - заборонити стоянку автотранспорту у наскрізних проїздах будівель на відстані менше 10 м від в’їзних воріт на територію ринку; - забезпечити холодною та гарячою водою лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи; - забезпечити ринок холодильником-ізолятором; - виділити майданчик для торгівлі живою птицею; - переглянути посадові інструкції з охорони праці. | у терміни, встановлені приписами | Директор (власник) ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 2. | «Берестечківський госпрозрахунковий ринок Волинської облспоживспілки», м. Берестечко, вул. Будьонного, 25 Волинська облспоживспілка – голова правління Кандиба Марта Іванівна керівник ринку Багнюк Іван Федорович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити облаштування мийної торгового інвентарю та прання спецодягу для персоналу в м’ясному павільйоні; - побудувати піднавіс для торгівлі молокопродуктами; - облаштувати павільйон для торгівлі продуктами з коротким терміном придатності; - провести поточні ремонти торгових прилавків та закусочної ринку; - збудувати опалювальну каналізовану вбиральню; - обробити дерев’яні конструкції горища адмінбудівлі вогнетривким розчином; - провести випробування електромережі на опір ізоляції; - забезпечити в повному обсязі приміщення та територію ринку первинними засобами пожежегасіння; - провести вимір контуру заземлення блискавкозахисту на будівлях ринку; - забезпечити територію ринку табличками із зазначенням номеру виклику пожежно-рятувальної служби та схемою руху автотранспорту; - установити порядок оповіщення про пожежу на території ринку; - забезпечити лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи холодною та гарячою водою; - провести ремонт у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи; - провести ремонт у павільйоні для торгівлі молоком та молочними продуктами, рибою, м’ясними та ковбасними виробами. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 3. | Ринок Мар’янівського ВУЖКГ, смт Мар’янівка, вул. Незалежності, 17 керівник ринку Шевчук Олександр Вікторович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - оформити право користування або власності на земельну ділянку під ринком; - припинити продаж харчових продуктів на ринку смт Мар’янівка до створення необхідних умов; - провести зонування території ринку, ремонт торгових контейнерів, прилавків, поновити їх фарбування та маркування; - упорядкувати територію ринку, огородити її; - вирішити питання водопостачання, каналізування ринку, облаштування ветсанлабораторії та створити умови для торгівлі харчовими продуктами; - облаштувати контейнерну площадку; - провести ремонт громадської вбиральні, впорядкувати прилеглу до неї територію. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Іваничівський район |  |  |  |  |
| 1. | Торгові ряди стадіону „Колос” ПП „Західний Буг – 2”, смт Іваничі, вул. Незалежності, 45 керівник підприємства Супрунюк Петро Захарович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - завершити зонування та благоустрій території; - забезпечити проведення ветсанконтролю сільськогосподарської продукції; - провести переузгодження з держсанепідемслужбою асортименту продуктів, дозволених для реалізації в кожному торговому павільйоні; - забезпечити водопостачання та водовідведення торгових павільйонів, що здійснюють торгівлю продовольчими товарами; - облаштувати стоянку для паркування автотранспорту; - розробити та погодити в органах державного пожежного нагляду схему розміщення торгових рядів, кіосків, павільйонів на території ринку; - розробити план евакуації з приміщень та території ринку; - установити на шляхах евакуації та інших проходах знаки пожежної безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 “Цвета сигнальные”; - установити на території пожежні щити та укомплектувати їх згідно з нормами належності; - розробити загальнооб'єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки; - установити біля воріт схему руху транспорту; - забезпечити територію зовнішнім освітленням; - забезпечити в повному обсязі приміщення сертифікованими в Україні первинними засобами пожежегасіння - вогнегасниками; - облаштувати місця для реалізації молока та молочної продукції; - забезпечити лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи холодною та гарячою водою. | у терміни, встановлені приписами | Керівник підприємства, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Камінь-Каширський район |  |  |  |  |
| 1. | Ринок Камінь-Каширського міського споживчого товариства Камінь-Каширської райспоживспілки, м. Камінь-Каширський, вул. Болотна, 5 Камінь-Каширське міське споживче товариство – голова правління Федчик Ірина Йосипівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - провести реконструкцію молочного павільйону; - завершити роботи з облаштування твердого покриття ринку, укладання бруківки; - забезпечити торгівельні ряди ринку накриттям; - провести роботи з накриття молочного павільйону ринку; - облаштувати павільйон для продажу живої риби на території ринку; - вирішити питання водопостачання та водовідведення ринку; - розробити і затвердити схему розміщення торгівельних рядів, кіосків, палаток тощо, розташованих у приміщеннях та на відкритих майданчиках ринку; - обладнати будівлю м’ясного павільйону, магазину, складу, адмінприміщення пристроями блискавкозахисту; - забезпечити нормативною кількістю сертифікованих вогнегасників магазини, торгові павільйони, кіоски та інші приміщення ринку; - обладнати складські, торгівельні, підсобні та адміністративні приміщення ринків, а також магазини, павільйони, кіоски сертифікованою системою автоматичної пожежної сигналізації; - укомплектувати пожежні щити первинними засобами пожежегасіння; - провести профілактичний огляд та технічне обслуговування електроустановки, електрообладнання щодо справності апаратів захисту від коротких замикань, перенавантажень та інших небезпечних режимів робіт; - посадовим (відповідальним) особам ринку пройти навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки; - провести протипожежний інструктаж з працівниками ринку; - на території ринку забезпечити нормативну ширину проходів, проїздів до будівель, кіосків, пожежних вододжерел, первинних засобів пожежегасіння; - забезпечити наявність документів дозвільного характеру від органів державного пожежного нагляду для функціонування центрального ринку; - провести капітальний ремонт молочного павільйону; - провести ремонт холодильників-ізоляторів; - провести гарячу воду в приміщення лабораторії ветсанекспертизи та м’ясний павільйон; - придбати візки для доставки м’яса від лабораторії ветсанекспертизи до м’ясного павільйону. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Ківерцівський район |  |  |  |  |
| 1. | Ринок районної спілки споживчих товариств, м. Ківерці,, вул. 17-го Вересня, 25 Ківерцівська райспоживспілка – голова правління Корнійчук Валентина Михайлівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - завершити ремонтні роботи м'ясного павільйону; - придбати санітарну холодильну камеру для зберігання умовно-придатного м'яса; - завершити благоустрій території; - провести холодну та гарячу воду в приміщення лабораторії ветсанекспертизи на ринку; - зробити капітальний ремонт лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 2. | Ринок районної спілки споживчих товариств, смт Олика, вул. Шевченка, 33 Ківерцівська райспоживспілка – голова правління Корнійчук Валентина Михайлівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - упорядкувати територію ринку (провести ремонт огорожі, установити контейнер для збору сміття на бетонованій основі, придбати урни для сміття); - провести ремонтні роботи м’ясо-молочного павільйону; - забезпечити спецодягом та торговим інвентарем працівників на ринку; - провести холодну та гарячу воду в приміщення лабораторії ветсанекспертизи на ринку; - провести капітальний ремонт лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 3. | Ринок, смт Цумань, вул. Шевченка,14 підприємець Януль Олександр Олександрович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - заборонити торгівлю продовольчою групою товарів у зв’язку з відсутністю необхідних умов; - упорядкувати територію ринку (провести ремонт огорожі та надвірної вбиральні), відремонтувати прилавки для торгівлі. | у терміни, встановлені приписами | Директор (влас-ник) ринку, рай-держадміністрація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 4. | Ринок „Василина” ПВКП „Василина”, смт Цумань, вул. Шевченка 2 керівник приватного підприємства Ройко Таїсія Василівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - заборонити торгівлю продовольчою групою товарів у зв’язку з відсутністю необхідних умов; - забезпечити наявність документів на право користування або власності земельною ділянкою, на якій розміщено ринок. | у терміни, встановлені приписами | Керівник приват-ного підприємст-ва, райдержад-міністрація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Ковельський район |  |  |  |  |
| 1. | „Ринок” ТзОВ „ВКП „Каскад”, смт Голоби, вул. Незалежності,30 керівник підприємства Пархонюк Володимир Федорович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - облаштувати накриттям торгівельні ряди ринку, де проводиться реалізація сільськогосподарської продукції від особистих селянських господарств; - налагодити облік відходів, що утворюються під час діяльності ринку. | у терміни, встановлені приписами | Керівник підприємства, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Локачинський район |  |  |  |  |
| 1. | Ринок Локачинського районного споживчого товариства, смт Локачі, вул. Першотравнева, 3 Локачинське споживче товариство – голова правління Олейник Раїса Прокопівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - укласти угоди з ВУЖКГ про встановлення контейнерів для збору сміття; - торгівлю харчовими продуктами здійснювати після створення необхідних умов (холодильного обладнання, проточної води тощо); - провести випробування електромережі на опір ізоляції; - забезпечити торгові павільйони та приміщення для торгівлі сертифікованими вогнегасниками; - установити блискавкозахист торгових павільйонів; - доукомплектувати пожежний щит протипожежним інвентарем; - у торгових павільйонах „Золото” проводку виконати згідно з правилами пожежної безпеки; - обладнати спеціальні місця для ведення торгівлі продуктами тваринного і рослинного походження; - забезпечити зберігання продуктів з коротким терміном придатності у відповідних холодильних. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 2. | Новий комплекс, смт Локачі, вул.Степова,31 підприємець Ковальчук Олександр Павлович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - здійснювати торгівлю м’ясо-молочними та продуктами з нетривалим терміном придатності у спеціально побудованому павільйоні; - на території ринку доукомплектувати пожежні щити протипожежним інвентарем. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 3. | Ринок СНВК „Правда”, с. Затурці голова та керівник ринку Баран Василь Васильович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - торгівлю харчовими продуктами здійснювати після створення необхідних умов (холодильного обладнання, проточної води тощо) або обладнати спеціальні місця для здійснення торгівлі продуктами тваринного і рослинного походження; - забезпечити територію ринку блискавкозахистом; - розробити план евакуації людей з території ринку; - забезпечити наявність пожежного щита на території ринку з протипожежним інвентарем; - забезпечити зберігання продуктів з нетривалим терміном зберігання у відповідних холодильних установках. | у терміни, встановлені приписами | Керівник (власник) ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 4. | Відкритий ринок, с. Привітне підприємець Лаценко Сергій Костянтинович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - привести територію ринку в належний санітарний стан (полагодити огорожу, встановити ящик для сміття тощо); - торгівлю харчовими продуктами здійснювати після створення необхідних умов (холодильне обладнання, проточна вода тощо) або обладнати спеціальні місця для ведення торгівлі продуктами тваринного і рослинного походження; - забезпечити наявність на території ринку пожежного щита з протипожежним інвентарем; - розробити план евакуації людей з території; - забезпечити територію ринку блискавкозахистом; - забезпечити зберігання продуктів з коротким терміном придатності у відповідних холодильних установках; - підключити світло і провести воду. | у терміни, встановлені приписами | Керівник (власник) ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Любешівський район |  |  |  |  |
| 1. | Комунальне підприємство «Любешівський ринок», Любешівська селищна рада смт Любешів, вул. Брестська директор комунального підприємства Любчик Світлана Петрівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - завершити благоустрій території; - забезпечити ринок водопостачанням та водовідведенням, торгівельним обладнанням та спецодягом; - обладнати павільйони для торгівлі м’ясо-та молокопродуктами; - установити достатню кількість урн, контейнерів для збору твердих побутових відходів; - вирішити питання будівництва громадської дворової вбиральні; - торгівлю харчовими продуктами здійснювати після створення необхідних умов (холодильне обладнання, проточна вода тощо); - розробити проектно-кошторисну документацію на ринок та подати на експертизу органам державного пожежного нагляду; - визначити наказом керівника порядок оповіщення людей про пожежу та відповідальних за протипожежний стан; - розробити інструкцію про заходи пожежної безпеки; - розробити план евакуації з території ринку; - обладнати автоматичними системами виявлення та гасіння пожеж складські, торгівельні, підсобні та адміністративні приміщення ринку, а також павільйони та кіоски; - дотримуватись умов сумісного зберігання речовин та матеріалів; - приміщення ринку укомплектувати вогнегасниками; - на шляхах евакуації встановити відповідні знаки; - торгівельні прилавки розмістити так, щоб проходи між ними були не менше 2 м; - надати на ринку для лабораторії ветсанекспертизи службове приміщення, яке б відповідало вимогам для роботи лабораторії; - забезпечити водопостачанням, водовідведенням, опаленням; - забезпечити ринок холодильником-ізолятором; - придбати спецодяг для працівників та продавців ринку. | до 1 липня 2011 року у терміни, встановлені приписами | Директор комунального підприємства, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Любомльський район |  |  |  |  |
| 1. | ДКП „Любомльський ринок”, Любомльська міська рада, м. Любомль, вул. 1-го Травня, 32 директор комунального підприємства Дячук Петро Харитонович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - відремонтувати асфальтне покриття продовольчого ринку, встановити контейнери для збору сміття; - провести ремонти торгових павільйонів (ремонт підлоги, фарбування стін, дверей, вікон, підведення проточної води, встановлення мийних ванн та раковин для миття рук); - забезпечити холодильним обладнанням торгові павільйони, що торгують харчовими продуктами з нетривалим терміном зберігання; - забезпечити перепогодження з держсанепіднмслужбою асортиментного мінімуму харчових продуктів, які реалізуються приватними підприємцями на ринку; - провести ремонти молочного та м’ясного павільйонів; - забезпечити м’ясний павільйон достатньою кількістю холодильного обладнання, санітарним одягом, торговим інвентарем; - погодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення торгівельних рядів, павільйонів, кіосків, палаток; - відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію; - забезпечити торгівельні кіоски та павільйони первинними засобами пожежегасіння згідно з нормами пожежної безпеки; - обробити дерев’яні конструкції горищ приміщень вогнетривким розчином; - провести ремонт у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи; - установити холодильник-ізолятор. | у терміни, встановлені приписами | Директор комунального підприємства, райдержадмініст-рація, виконком міської ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 2. | ДКП „Любомльський ринок”, Любомльська міська рада, м. Любомль, вул. Дружби, 3 директор комунального підприємства Дячук Петро Харитонович | - завершити проектні роботи з реконструкції ринку та погодити їх згідно з вимогами чинного законодавства - погодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення торгівельних рядів, павільйонів, кіосків, палаток; - привести у робочий стан пожежну водойму, забезпечити до неї під’їзд з твердим покриттям; - забезпечити торгівельні кіоски та павільйони первинними засобами пожежегасіння згідно з нормами пожежної безпеки. | до 1 липня 2011 року | Директор комуна-льного підприєм-ства, райдержад-міністрація, виконком міської ради, контролюю-чі органи відповід-но до повноважень |
|  |  | Маневицький район |  |  |
| 1. | Ринок оптовороздрібного підприємства Маневицької райспожив- спілки, смт Маневичі вул. Ринкова, 5 Маневицька райспоживспілка - голова правління Ковальчук Мирослава Петрівна керівник ринку Сьомак Марія Юріївна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити ринок холодною та гарячою проточною водою (м’ясний, молочний павільйони); - облаштувати молочний павільйон ринку (установити прилавки з гігієнічним покриттям, провести облицювання плиткою стін, підлоги); - створити необхідні умови для миття обладнання, інвентарю та дотримання особистої гігієни працівниками ринку (встановити мийні ванни з підведенням холодної та гарячої води); - установити холодильне обладнання для надання в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для зберігання і реалізації продуктів з нетривалим терміном придатності; - упорядкувати територію ринку, під’їзні шляхи, встановити необхідну кількість сміттєзбірників; - забезпечити працівників ринку необхідним інвентарем, санітарним одягом, миючими і деззасобами; - обладнати криті павільйони для торгівлі сільськогосподарською продукцією; - погодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення торгівельних рядів, павільйонів, кіосків, палаток; - приміщення будівель ринку обладнати автоматичною пожежною сигналізацією; - дерев’яні конструкції горищ будівель ринку обробити вогнетривким розчином, сертифікованим в Україні; - лінії електромереж у приміщеннях будівель на ринку випробувати на омічний опір ізоляції, а блискавкозахисти - на контур заземлення; - заборонити торгівлю поза межами встановлених торгівельних місць ( у проходах та на шляхах евакуації); - приміщення та територію ринку забезпечити первинними засобами пожежегасіння згідно з вимогами пожежної безпеки; - підвести холодну і гарячу воду в лабораторію ветсанекспертизи; установити холодильник-ізолятор; - придбати в достатній кількості спецодяг для працівників та продавців ринку. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 2 | Ринок оптовороздрібного підприємства Маневицької райспоживспілки, смт Маневичі вул. Вокзальна, 5 Маневицька райспоживспілка - голова правління Ковальчук Мирослава Петрівна керівник ринку Сьомак Марія Юріївна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - погодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення торгівельних рядів, павільйонів, кіосків, палаток; - забезпечити вільний доступ до пожежної водойми для забору води пожежними автомобілями (пожежна водойма огороджена металевим парканом, який не має воріт); - будівлю «Вареничної» на території промислового ринку обладнати блискавко- захистом від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів; - приміщення будівель ринку обладнати автоматичною пожежною сигналізацією; - дерев’яні конструкції горищ будівель ринку обробити вогнетривким розчином, сертифікованим в Україні; - лінії електромереж у приміщеннях будівель ринку випробувати на омічний опір ізоляції, а блискавкозахисти - на контур заземлення; - приміщення та територію ринку забезпечити первинними засобами пожежегасіння згідно з вимогами пожежної безпеки. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 3. | Ринок Колківського споживчого товариства Маневицької райспоживспілки, смт Колки, вул. Грушевського, 50 Колківське споживче товариство – голова правління Оніщук Лариса Олександрівна керівник ринку Юхимчук Тетяна Олександрівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - провести поточний ремонт критого павільйону ринку; - вирішити питання опалення критого ринку; - облаштувати місця для зберігання нереалізованої продукції, забезпечити їх холодильним обладнанням; - установити достатню кількість сміттєвих ємностей для твердих побутових відходів; - укласти угоду на утилізацію вторсировини; - погодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення торгівельних рядів, павільйонів, кіосків, палаток; - посадовим особам ринку пройти навчання з питань пожежної безпеки; - дерев’яні конструкції горищ будівель промислового та продовольчого ринків обробити вогнетривким розчином, сертифікованим в Україні; - на території ринку влаштувати пожежну водойму; - лінії електромереж випробувати на омічний опір ізоляції, а блискавкозахисти - на контур заземлення; - на території пожежні щити укомплектувати необхідним протипожежним обладнанням; - провести технічне обслуговування наявних вогнегасників; - забезпечити приміщення вогнегасниками відповідно до норм належності; - для стоянки автотранспорту передбачити спеціальний майданчик з таким розрахунком, щоб залишилися вільними проїзди до воріт; - в адміністративному приміщенні влаштувати куточок навчання населення правилам пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності; - провести ремонт лабораторії ветсанекспертизи; - підвести холодну і гарячу воду в лабораторію ветсанекспертизи; - встановити холодильник-ізолятор; - придбати в достатній кількості спецодяг для працівників та продавців ринку. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Ратнівський район |  |  |  |  |
| 1. | Ринок Ратнівського споживчого товариства Ратнівської райспоживспілки, смт Ратне, вул. Шевченка, 52 Ратнівське споживче товариство – голова правління Дейнека Марія Іванівна керівник ринку Дейнека Михайло Якович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - провести поточний ремонт критого павільйону ринку; - вирішити питання опалення критого ринку; - облаштувати місця для зберігання нереалізованої продукції, забезпечити їх холодильним обладнанням; - установити достатню кількість сміттєвих ємностей для твердих побутових відходів; - укласти угоду на утилізацію вторсировини; - будівлю ринку обладнати пожежною сигналізацією, сигнал якої вивести на пульт централізованого спостереження шляхом автодозвону; - територію ринку забезпечити первинними засобами пожежегасіння; - на території ринку встановити пожежні щити з протипожежним інвентарем; - доопрацювати план-схему евакуації людей з приміщення ринку; - у коридорі електричні лампочки обладнати скляними плафонами закритого типу; - у приміщенні ринку сертифіковані вогнегасники вивісити в легкодоступних видних місцях; - установити бойлер на гарячу воду і холодильник-ізолятор, придбати візок для перевезення туш; - вирішити питання обігріву кабінету з проведення ветеринарно-санітарної експертизи та павільйону; - забезпечити ринок необхідним інвентарем, дезінфікуючими та миючими засобами; - установити додаткове освітлення в оглядовому залі; - провести ремонт підлоги, стелі, замінити вхідні двері в кабінеті проведення ветеринарно-санітарної експертизи та ремонт павільйону. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
|  |  | Рожищенський район |  |  |
| 1. | Ринок Рожищенської райспоживспілки, м. Рожище, вул. Героїв УПА, 2 Рожищенська райспоживспілка – голова правління Дендера Володимир Миколайович керівник ринку Ткачук Олександр Федорович | - відповідно до рішення Господарського суду Волинської області вирішити питання з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під приміщеннями Рожищенської районної спілки споживчих товариств та оформленні договору оренди землі (акт на право постійного користування); - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - виготовити проектно-технічну документацію на реконструкцію ринку та погодити її з відповідними службами; - провести ремонт холодильного устаткування та налагодити його належну експлуатацію; - розробити та узгодити з органами державного пожежного нагляду проектну документацію та схему розміщення торгових рядів, павільйонів, кіосків, палаток; - розмістити тимчасові споруди, кіоски, павільйони на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд; - демонтувати торгові павільйони та огорожу між будівлею “Універмагу” та колишньою будівлею “Веселка”, які зменшують нормативну ширину проїздів та проходів; - забезпечити кожний торговий павільйон, кіоск, інші будівлі, що експлуатуються, вогнегасником; - вогнегасники встановити у легкодоступних та видних місцях на відстані не більше 1,5 м від підлоги; - працівникам, особам, які займаються підприємницькою діяльністю на ринку, пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки; - для кожного торгового павільйону, кіоску, інших будівель розробити інструкції про заходи пожежної безпеки; - відремонтувати пожежну водойму та заповнити її необхідною кількістю води для здійснення пожежегасіння; - демонтувати з пожежної водойми металеву конструкцію, яка перешкоджає забору води та гасінню пожежі; - у побутовому приміщенні м’ясного павільйону закрити розподільчі коробки кришками з незаймистих матеріалів; - заборонити влаштування та використання тимчасових електромереж у м’ясному та молочному павільйонах; - приміщення молочного та м’ясного павільйонів забезпечити первинними засобами пожежегасіння згідно з нормами; - зобов’язати приватного підприємця Орисюк Н.Л. отримати дозвіл на початок роботи кафе в органах державного пожежного нагляду; - у приміщенні кафе заборонити влаштування та використання тимчасових електромереж, експлуатацію балону з газом; - у приміщенні кафе лампи розжарювання закрити суцільним силікатним склом, яке захищає колбу лампи; - провести технічне обслуговування та перезарядження вогнегасників, термін експлуатації яких закінчився; - з працівниками ринку провести інструктажі з питань пожежної безпеки під розпис у спеціальному журналі; - утримувати вільними евакуаційні шляхи та виходи; - дерев’яні конструкції горищ обробити вогнетривким розчином; - стоянку автотранспорту розмістити на відстані не менше 10 м від забірних пристроїв вододжерел; - у приміщеннях заборонити використання легкозаймистих та токсичних матеріалів при внутрішньому оздоблені стін та стелі; - призначити особу, відповідальну за електрогосподарство; - провести вимірювання опору ізоляції провідників і контурів заземлення. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Старовижівський район |  |  |  |  |
| 1. | Ринок Старовижівського районного споживчого товариства, смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 27 Старовижівське районне споживче товариство –голова правління Романчук Віра Андріївна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - реалізацію харчових продуктів з нетривалим терміном придатності (включаючи продукти тваринного походження) здійснювати після створення необхідних умов (холодильне обладнання, проточна вода тощо); - реалізацію кремових виробів та тортів здійснювати при наявності холодильного обладнання; - забезпечити достатню кількість дезінфікуючих розчинів; - промаркувати розроблювальний інвентар згідно з призначенням; - провести косметичний ремонт приміщення критого ринку та навести належний санітарний стан ринку; - забезпечити відповідні умови для миття та дезінфекції обладнання, інвентарю, посуду; - забезпечити торгові місця продавців інформаційними табличками; - виділити приміщення для зберігання інвентарю для прибирання; - вирішити питання з розміщенням вбиральні; - обладнати мийне відділення, лабораторію ветсанекспертизи та внутрішню вбиральню; - забезпечити гаряче водопостачання; - провести капітальний ремонт критого приміщення ринку; - приміщення ринку обладнати системою пожежної сигналізації; - розробити та погодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення торговельних рядів, палаток; - установити двері в приміщеннях електрощитової та кладових; - приміщення забезпечити вогнегасниками відповідно до норм належності; - провести перезарядку вогнегасників; - електричну проводку випробувати на опір ізоляції; - електричні лампочки в підсобних приміщеннях та торговому залі закрити захисними плафонами; - визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки; - приміщення забезпечити знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76; - відповідальній особі пройти навчання з питань пожежної безпеки; - провести інструктаж з питань пожежної безпеки; - провести косметичний ремонт у приміщенні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи; - підвести холодну та гарячу воду; - продавців та працівників ринку забезпечити спецодягом. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Турійський район |  |  |  |  |
| 1. | Турійський селищний ринок, Турійська селищна рада, селищний смт Турійськ, вул. Луцька, 10 керівник ринку Мілашус Алла Тимофіївна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - погодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення торгівельних рядів, кіосків, павільйонів; - забезпечити торгівельні кіоски та павільйони первинними засобами пожежегасіння згідно з нормами пожежної безпеки ; - посадовим особам ринку пройти навчання з питань пожежної безпеки; - забезпечити відстань від торгових контейнерів до будівель універмагу та телекому, яка відповідатиме вимогам правил пожежної безпеки. | у терміни, встановлені приписами | Керівник ринку, селищна рада райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| Шацький район |  |  |  |  |
| 1. | Ринок ТзОВ «Шацький ринок», смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 93 керівник ринку Сахар Віктор Анатолійович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити наявність документів на право користування або власності земельною ділянкою, на якій розміщений ринок; - провести ремонт усіх торгових павільйонів, перенесених з ринку Шацького споживчого товариства; - погодити з держсанепідемслужбою асортимент харчових продуктів, які реалізовуватимуться з торгових павільйонів; - розробити та погодити з територіальними органами державного пожежного нагляду схему розміщення торгівельних рядів, павільйонів, кіосків, палаток, розташованих у приміщеннях та на відкритих територіях; - укласти договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації; - сигнал спрацювання пожежної сигналізації вивести на пульт централізованого пожежного спостереження; - розробити план евакуації з території ринку; - укомплектувати набором протипожежного інвентарю пожежні щити; - провести технічне обслуговування вогнегасників; - провести оброблення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищ, адмінбудівлі, м’ясо-молочного павільйону; - провести випробування електричної мережі на омічний опір ізоляції; - провести випробування блискавкозахисту на контур заземлення; - установити біля водойм покажчики з світловідбивним покриттям; - установити холодильник-ізолятор. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, райдержадмініст-рація, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| м. Ковель |  |  |  |  |
| 1. | Ринок „Центральний”, Волинська облспоживспілка – голова правління Кандиба Марта Іванівна м. Ковель, вул. Брестська, 2 керівник ринку Сорока Петро Анатолійович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - забезпечити належний контроль за продукцією рослинного та тваринного походження, яка реалізується на ринку.; - складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - забезпечити виконання припису ДП "Волиньстандартметрологія" № 15/1 від 10.02.11; - провести поточний ремонт критого павільйону ринку; - провести ремонт холодильних камер та іншого холодильного обладнання; - забезпечити наявність достатньої кількості санітарного одягу у продавців харчових продуктів у критому павільйоні ринку; - забезпечити ринок достатньою кількістю сміттєвих урн; - забезпечити продавців м'ясної продукції достатньою кількістю підносів, виделок для огляду м'яса, а продавців молочної продукції - підносами та одноразовим санітарним одягом (нарукавники, фартухи); - забезпечити належне утримання візків для транспортування м'яса в павільйон; - розробити план евакуації з території ринку; - отримати документи дозвільного характеру на здійснення експлуатації торгових павільйонів, кіосків від органів державного пожежного нагляду; - здійснювати експлуатацію складських приміщень, розміщених у будівлі центрального ринку, при наявності дозволу на початок роботи від органів державного пожежного нагляду; - відповідальній за протипожежний стан особі пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки; - визначити місце для паління; - розробити загальнооб’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки; - установити протипожежний режим на території ринку; - провести протипожежні інструктажі з працівниками; - між групами кіосків (павільйонів) забезпечити поздовжні та поперечні проходи (проїзди) щириною не менше 4 м у просвіті з урахуванням відчинених дверей; - уздовж будівель та споруд влаштувати поздовжні пожежні проїзди шириною не менше 4,5м; - тимчасові споруди, кіоски, контейнери тощо встановити на відстані не меншій ніж 10 м від капітальних будівель та споруд; - установити протипожежні двері в складські приміщення, електрощитові та приміщення, що розділяє майстерню від складу; - шляхи евакуації (коридори) забезпечити достатнім освітленням; - провести випробування електропроводки на опір ізоляції, проводити профілактичні огляди електрообладнання; - забезпечити прокладання електричних мереж зовнішніми конструкціями споруд у металевих трубах; - сигнал про спрацювання пожежної сигналізації вивести на пульт цілодобового пожежного спостерігання державної пожежної охорони; - обладнати приміщення камери схову (ринок) системою пожежегасіння; - обладнати системою оповіщення про пожежу та управлінням евакуацією людей типу СО-2 приміщення павільйону ринку; - провести випробування (перевірку) пожежних гідрантів на тиск та витрату води з оформленням акта перевірки; - звільнити під’їзд до пожежної водойми, розташованої на території ринку; - улаштувати на кільцевій водомережі міста, в районі ринку, два пожежні гідранти відповідно до схеми; - забезпечити в повному обсязі приміщення первинними засобами пожежегасіння; - у повному обсязі укомплектувати пожежні щити, розміщені на території ринку; - на пожежних щитах вказати їх порядковий номер та номер телефону для виклику пожежної охорони;. - закупити візки для перевезення м’яса на ринку; - забезпечити продавців молока та молочною продукцією спецодягом; - для продавців м’яса закупити інструменти (ножі та виделки); - затвердити схеми внутрішніх мереж електропостачання. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 2. | Ринок „Привокзальний”, Волинська облспоживспілка – голова правління Кандиба Марта Іванівна м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 43 керівник ринку Сорока Петро Анатолійович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - забезпечувати належний контроль за продукцією рослинного та тваринного походження, яка реалізується на ринку; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - забезпечити виконання припису ДП "Волиньстандартметрологія" №15/1 від 10.02.11; - забезпечити проведення ремонту в ковбасному павільйоні ринку; - у молочному павільйоні пофарбувати столи або замінити гігієнічне покриття на прилавках на більш практичне; - додатково забезпечити наявність санітарного одягу у продавців харчових продуктів у критих павільйонах; - забезпечити ринок достатньою кількістю сміттєвих урн; - вирішити питання облаштування цивілізованої вбиральні (зі сторони вул. Театральної) з умовами для дотримання правил особистої гігієни продавців та відвідувачів ринку (умови для миття рук); - забезпечити благоустрій території біля вбиральні та під транспортом для збору твердих побутових відходів; - вирішити питання про чітке розмежування торгових рядів за групами товарів (продовольча, непродовольча, господарські тощо); - забезпечити продавців молочного павільйону достатньою кількістю підносів та одноразового санітарного одягу (нарукавники, фартухи); - розробити та затвердити в управлінні МНС України в області схему розміщення торгівельних рядів, кіосків, палаток тощо, розташованих у приміщеннях та на відкритих майданчиках ринку; - розробити план евакуації з території ринку; - відповідальній за протипожежний стан особі пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки; - визначити місце для паління; - розробити загальнооб’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки; - установити протипожежний режим на території ринку; - провести протипожежні інструктажі з працівниками; - між групами кіосків (павільйонів) влаштувати поздовжні та поперечні проходи (проїзди) завширшки не менше 4 м у просвіті з урахуванням відчинених дверей; - уздовж будівель та споруд забезпечити поздовжні пожежні проїзди шириною не менше 4,5 м; - тимчасові споруди, кіоски, контейнери тощо повинні бути установлені на відстані не менше ніж 10 м від капітальних будівель та споруд; - на території ринку влаштувати декілька в’їздів; - забезпечити наявність другого евакуаційного виходу з приміщення молочного павільйону; - провести випробування електропроводки на опір ізоляції; - провести профілактичні огляди електрообладнання; - сигнал про спрацювання пожежної сигналізації вивести на пульт цілодобового пожежного спостереження державної пожежної охорони; - приміщення коридору м’ясного павільйону обладнати автоматичною пожежною сигналізацією; - обладнати системою оповіщення про пожежу та управлінням евакуацією людей типу СО-2 - приміщення павільйонів ринку; - провести випробування (перевірку) пожежних гідрантів на тиск та витрату воду з оформленням акту перевірки; - провести ремонт пожежного гідранта, розміщеного на вул. Театральній; - забезпечити вільний під'їзд з твердим покриттям до пожежних гідрантів; - забезпечити в достатній кількості приміщення первинними засобами пожежегасіння; - у повному обсязі укомплектувати пожежні щити на території ринку; - на пожежних щитах вказати їх порядковий номер та номер телефону для виклику пожежної охорони; - забезпечити продавців молока та молочною продукцією спецодягом; - для продавців м’яса закупити інструменти (ножі та виделки); - затвердити схеми внутрішніх мереж електропостачання. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
|  |  | м. Луцьк |  |  |
| 1. | Ринок„Завокзальний”, Волинська облспоживспілка - голова правління Кандиба Марта Іванівна м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 8 керівник ринку Горгут Володимир Михайлович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - забезпечити належний контроль за продукцією рослинного та тваринного походження, яка реалізується на ринку; - адміністрації ринку забезпечувати своєчасне подання на періодичну повірку контрольних ваг; - забезпечити своєчасність складання та подання на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - привести у відповідність до вимог чинного законодавства щільність розташування торгових місць (площу на одне робоче місце); - забезпечити необхідні умови для доставки товару на робочі місця з урахуванням вимог чинного законодавства; - - отримати дозвіл на початок роботи (експлуатації) ринку від органів державного пожежного нагляду з розробленням і погодженням схеми розташування торгових точок; - забезпечити проїзди завширшки не менше 4 метрів, що розділяють територію ринку на ділянки площею до 1 га, утримувати ці проїзди вільними; - - забезпечити повздовжні та поперечні проходи (проїзди) завширшки не менше 4 м у просвіті з урахуванням відчинених дверей між групами торгових кіосків (павільйонів) площею в групі не більше 500 кв. м та з кількістю кіосків (павільйонів) у одній групі односмугового торгівельного ряду не більше 10 шт. а двосмугового торгівельного ряду - не більше 20 шт. та забезпечити відповідні протипожежні відстані між групами площею 500 кв. м; - - організувати влаштування в магазинах, павільйонах, зібрані в групи кіоски, контейнера, в яких після закінчення роботи та у вихідні зберігаються товарно-матеріальні цінності, автоматичною пожежною сигналізацією з виведенням сигналу про пожежу у приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу, при неможливості обладнання цих контейнерів - автоматичною пожежною сигналізацією, автономними установками пожежегасіння; - - демонтувати металоконструкції, контейнери та обладнання, що зменшують ширину проїздів та під’їздів, доїздів до пожежних гідрантів, не менше 5 м навколо пожежних гідрантів; - - забезпечити ширину під’їздів для пожежної техніки до пожежних гідрантів не менше 4 м для кільцевих, наскрізних, а для тупикових з майданчиком розміром не менше 12х12 м - для розвороту пожежних автомобілів; - - забезпечити доїзд та проїзд шириною 4,2 м на відстані не менше 5-8 м до будівлі ринку зі сторін готелю для пожежної автодрабини; - забезпечити під'їзди до пожежного гідранта № 1 шириною 4 м без перешкод, при цьому звільнити проїзди від металевих козирків контейнерів №№ 1671-1706 та демонтувати торгові точки №№ 1732-1707, 1765-1800, 2014; - забезпечити під'їзди до пожежного гідранта № 2 шириною 4 м без перешкод, при цьому звільнити проїзди від металевих козирків контейнерів №№ 2021-1997, 1940, 1939 та демонтувати торгові точки №№ 1896, 1887, 1878, 1869, 1860; - - перенести пожежний гідрант № 3 з підступним під’їздом або влаштувати до нього під'їзд шириною 4 м без перешкод при цьому демонтувати торгові точки №№ 404, 403, 160 та точку з продажу пиріжків. - Будівля ринку - - дообладнати автоматичною пожежною сигналізацією складські приміщення та замінити її датчики на сертифіковані; - - обладнати камери схову автоматичною установкою пожежегасіння; - - вивести сигнал від приймально-контрольного пристрою пожежної сигналізації на пульт централізованого нагляду пожежного спостереження; - - демонтувати в сходових клітках металічні (з арматури) двері; - - звільнити приміщення від сторонніх матеріалів та ліквідувати склад-магазин на першому поверсі виходу зі сходової клітки, що веде з третього поверху від завгоспа; - - дообладнати евакуаційні виходи з приміщення торгових залів світловими покажчиками «ВИХІД» білого кольору на зеленому тлі, підключеними до джерела живлення евакуаційного освітлення або такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення; - - доукомплектувати пожежні крани пожежними рукавами та стволами однакового діаметру; - - забезпечити резервне електропостачання насосів підвищувачів згідно з І категорією; - улаштувати систему димовидалення із складських та інших приміщень, розташованих у цокольному поверсі. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 2. | Ринок „Центральний”, Волинська облспоживспілка голова правління Кандиба Марта Іванівна м. Луцьк, вул. Глушець, 1 керівник ринку Горгут Володимир Михайлович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - забезпечити належний контроль за продукцією рослинного та тваринного походження, яка реалізується на ринку. Не допускати виконання вимірювань неатестованою лабораторією, а також з використання неповірених засобів вимірювальної техніки та неатестованого випробувального обладнання. - забезпечувати своєчасне подання на періодичну повірку контрольних ваг; - забезпечити проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ваг та гир), які застосовуються під час здійснення торговельно-комерційних операцій. - подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - привести у відповідність до вимог чинного законодавства щільність розташування торгових місць (площу на одне робоче місце); - забезпечити необхідні умови для доставки товару на робочі місця з урахуванням вимог чинного законодавства; - - розробити проектну документацію на розташування будівель і споруд, торгових рядів і обладнання на території ринку, подати її органам державного пожежного нагляду для отримання позитивної експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки; - - погодити оренду торгових площ, приміщень та споруд з отриманням дозволу в органах державного пожежного нагляду та здійснювати контроль за умовами їх дії; - - подати проектну документацію на реконструкцію овочевого залу з відокремлен-ням рибного павільйону органам державного пожежного нагляду для отримання позитивної експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки; - розробити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт м’ясного павільйону і подати її органам державного пожежного нагляду для отримання позитивної експертизи на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки; - - директорові пройти курс навчання з питань пожежної безпеки; - - розробити і узгодити з органом державного пожежного нагляду схему роз-міщення на відкритій території торгівельних рядів, кіосків, павільйонів, палаток; - - провести ознайомлення з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів та через радіомережу; - - забезпечити мінімальну протипожежну відстань від тимчасових споруд, кіосків, тощо на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд; - - забезпечити повздовжні та поперечні проходи завширшки не менше 4 м у просвіті з урахуванням відчинених дверей між групами торгових кіосків площею в групі не більше 500 кв. м та з кількістю кіосків у одній групі одногосмугового торгівельного ряду не більше 10 шт., а двосмугового ряду - не більше 20 шт. та забезпечити відповідні протипожежні відстані між групами площами 500 кв. м; - влаштувати через кожні 25 м торгового ряду поперечні проходи завширшки не менше 1,4 м; - забезпечити межу вогнестійкості металевих сходів, що ведуть на 2-й поверх до адміністративно-побутових приміщень не менше 60 хв.; - - провести вогнетривку обробку дерев’яних конструкцій холодильних камер; - - демонтувати вогненетривке оздоблення стін коридорів та сходової клітки в адміністративному корпусі, установлені тимчасові торгівельні точки на евакуаційних проходах та проїздах; - - установити торгівельне обладнання таким чином, щоб уздовж рядів забезпечувались вільні евакуаційні проходи завширшки не менше 2 м та забезпечити контроль за їх розташуванням; - - обладнати евакуаційні виходи з приміщення торгових залів світловими покажчиками «ВИХІД» білого кольору на зеленому тлі, підключеними до джерела живлення евакуаційного освітлення або такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення; - - провести профілактичний ремонт-огляд електромережі в усіх приміщеннях; - - обладнати автоматичною пожежною сигналізацією адміністративно-побутові приміщення, м’ясний, овочевий та молочний павільйони; - вивести сигнал від приймально-контрольного пристрою пожежної сигналізації на пульт централізованого пожежного спостереження; - забезпечити наявність на евакуаційних виходах ручних пожежних сповіщувачів на висоті 1,5 м від рівня підлоги; - обладнати зібрані в групи кіоски, у яких зберігаються товарно-матеріальні цінності автоматичною пожежною сигналізацією; - влаштувати в овочевому павільйоні новий пожежний кран замість самовільно демонтованого ПК № 4; - демонтувати металоконструкції, контейнери та обладнання, що зменшують ширину проїздів (не менше 5 м) до гідрантів; - провести перевірку пожежних кранів шляхом пуску води з реєстрацією результатів у журналі обліку технічного обслуговування; - провести перевірку на працездатність пожежних гідрантів і проводити її не менше двох разів на рік (навесні і восени); - доукомплектувати територію ринку пожежними щитами з розрахунку один щит на 5000 м кв. території; - забезпечити в повному обсязі приміщення ринку первинними засобами пожежегасіння, сертифікованими вогнегасниками. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 3. | Ринок „Худобо-фуражний”, Волинська облспоживспілка голова правління Кандиба Марта Іванівна м. Луцьк, вул. Потебні, 1 керівник ринку Горгут Володимир Михайлович | - посадовим особам ринку пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки; - розробити план евакуації з території ринку; - забезпечити приміщення ринку вогнегасниками згідно з нормами належності; - - укомплектувати пожежний щит протипожежним інвентарем відповідно до норм належності; - виконати заміри опору ізоляції електромережі та електрообладнання. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 4. | Ринок ПФ „Скорпіон-Сервіс”, м. Луцьк, вул. Глушець, 1 власник приватної фірми Токарський Василь Васильович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів, згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо. - установити на видному та доступному для споживача місці контрольні ваги та забезпечувати їх своєчасне подання на періодичну повірку; - забезпечити проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ваг та гир), які застосовуються під час здійснення торговельно-комерційних операцій; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - забезпечити кількість павільйонів у одній групі односмугового ряду не більше 10 шт. а у двосмугового - не більше 20 шт.; - забезпечити протипожежні розриви шириною не менше 4 м з урахуванням відчинених дверей між групами торгових павільйонів площею не більше 50 кв. м; - торгові павільйони обладнати автоматичною пожежною сигналізацією; - приймально-контрольний прилад автоматичної пожежної сигналізації встановити в місці постійного перебування людей; - - направити для отримання дозволу на початок роботи від органів державного пожежного нагляду орендарів торгових місць кіосків, контейнерів тощо, розташованих на території всупереч схемі розміщення, узгодженої з органами державного пожежного нагляду; - - укомплектувати пожежний щит необхідним протипожежним інвентарем; - провести технічне обслуговування та перевірку наявних первинних засобів пожежегасіння (вогнегасників); - привести у відповідність до вимог чинного законодавства укладені договори орендної плати за землю, зокрема щодо сплати орендарями річної суми платежу у розмірі, не нижчому від трикратного розміру земельного податку. | у терміни, встановлені приписами до 15 травня 2011 року | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 5. | Ринок ПФ „Скорпіон- Сервіс”, м. Луцьк, вул. Карпенка Карого власник приватної фірми Токарський Василь Васильович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - заборонити використання майданчиків паркування транспорту для здійснення торгівлі; - провести перевірку протипожежного стану торгівельно-пішохідної зони; - привести у відповідність до вимог чинного законодавства укладені договори орендної плати за землю, зокрема щодо сплати орендарями річної суми платежу у розмірі, не нижчому від трикратного розміру земельного податку. | у терміни, встановлені приписами до 15 травня 2011 року | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 6. | Ринок „Північний”, ПП ”Торговий Альянс” м. Луцьк, вул. Гордіюк, 49 Голова правління Полячек Едуард Миколайович керівник ринку Ясенюк Андрій Йосипович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів, згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - забезпечувати своєчасне подання на періодичну повірку контрольних ваг; - забезпечити проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ваг та гир), які застосовуються під час здійснення торговельно-комерційних операцій; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - забезпечити водопостачання та каналізування торгових павільйонів у старій частині ринку; - - забезпечити повздовжні та поперечні проходи (поїзди) завширшки не менше 4 м у просвіті з урахуванням відкритих дверей між групами торгових кіосків (павільйонів) площею не більше 500 м кв та з кількістю кіосків (павільйонів) у одній групі односмугового ряду не більше 10 шт., а двохугового – не більше 20 шт. та забезпечити між ними відповідні протипожежні відстані; - - розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію ринку (заміну торгівельних прилавків на павільйони, встановлення нових павільйонів, влаштування електромережі) і подати його органам державного пожежного нагляду для отримання позитивної експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки; - розробити та узгодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення на відкритій території торгівельних рядів, кіосків, павільйонів; - обладнати торгівельні павільйони автоматичною пожежною сигналізацією та укласти договір на її обслуговування з організацією, яка має необхідну ліцензію; - - отримати дозвіл на початок роботи ринку “Північний” після встановлення додаткових павільйонів; - розробити для кожного павільйону, кіоску, магазину інструкцію про заходи пожежної безпеки; - - забезпечити ознайомлення з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів, іншої наочної агітації та через радіотрансляційну мережу; - - установити на території ринку на видних місцях таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежегасіння; - завести журнал протипожежних інструктажів, провести протипожежний інструктаж з працівниками під розпис у журналі; - забезпечити всі павільйони, кіоски тощо первинними засобами пожежегасіння, сертифікованими в Україні вогнегасниками згідно з нормами; - - направити для отримання дозволу на початок роботи від органів державного пожежного нагляду орендарів торгових місць кіосків, контейнерів тощо, розташованих на території всупереч схемі розміщення, узгодженої з органами державного пожежного нагляду; - - перевірити електромережу на опір ізоляції і подати відповідний акт; - укомплектувати пожежний щит необхідним протипожежним інвентарем та нанести напис про місцезнаходження ключа від замка; - привести у відповідність до вимог чинного законодавства укладені договори орендної плати за землю, зокрема щодо сплати орендарями річної суми платежу у розмірі, не нижчому від трикратного розміру земельного податку. | у терміни, встановлені приписами до 15 травня 2011 року | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 7. | Ринок «Лучеськ», ПП «Торговий Альянс» м. Луцьк, просп. Відродження, 1 Голова правління Полячек Едуард Миколайович керівник ринку Ясенюк Андрій Йосипович | - - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - - розробити проектно-кошторисну документацію на встановлення ринку (заміну торгівельних прилавків на павільйони, встановлення нових павільйонів, влаштування електромережі) і подати органам державного пожежного нагляду для отримання позитивної експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки; - розробити та узгодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення на відкритій території торгівельних рядів, кіосків, павільйонів; - розробити для кожного павільйону, кіоску, магазину інструкцію про заходи пожежної безпеки; - обладнати торгівельні павільйони автоматичною пожежною сигналізацією та укласти договір на її обслуговування з організацією, яка має необхідну ліцензію; - - направити для отримання дозволу на початок роботи від органів державного пожежного нагляду орендарів торгових місць кіосків, контейнерів тощо, розташованих на території всупереч схемі розміщення, узгодженої з органами державного пожежного нагляду; - забезпечити дотримання протипожежної відстані від торгових павільйонів до відділення Приватбанку. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 8. | Ринок „Формула”, ТзОВ „Формула”, м. Луцьк, вул. Кравчука, 44а керівник ТзОВ „Формула” Мельничук Дмитро Григорович | - - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - - сигнал спрацювання автоматичної пожежної сигналізації вивести на пульт централізованого спостереження пожежної охорони; - - укласти договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації з організацією, яка має відповідну ліцензію; - - провести перевірку внутрішнього протипожежного водопроводу шляхом пуску води із записом у відповідному журналі; - - провести перекантовку пожежних рукавів, які знаходяться у пожежному крані; - - при в’їзді на територію ринку поновити план-схему руху територією ринку, вказавши вододжерела та номер виклику пожежної охорони; - відповідальним особам за пожежну безпеку пройти курс навчань та перевірку знань з питань пожежної безпеки; - розробити та вивісити на видному місці інструкцію про заходи пожежної безпеки; - забезпечити в повному обсязі територію та приміщення ринку первинними засобами пожежегасіння (вогнегасниками); - провести технічне обслуговування та перевірку наявних первинних засобів пожежегасіння (вогнегасників). | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 9 | Ринок „Пасаж”, ПП «ВКФ „Домінанта” м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1а керівник приватного підприємства Новачевська Зоя Олександрівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - забезпечувати своєчасне подання на періодичну повірку контрольних ваг; - забезпечити проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ваг та гир), які застосовуються під час здійснення торговельно-комерційних операцій; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - отримати правовстановлювальні документи на земельну ділянку; - - вивести сигнал спрацювання автоматичної пожежної сигналізації на пульт централізованого спостереження пожежної охорони; - - укласти договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації з організацією, яка має на це відповідну ліцензію; - - провести перевірку внутрішнього протипожежного водопроводу шляхом пуску води та результати відобразити у відповідному журналі; - - провести перекантовку пожежних рукавів, які знаходяться у пожежному крані; - - при в’їзді на територію ринку поновити план-схему руху територією ринку, вказавши вододжерело та номер виклику пожежної охорони; - відповідальним особам за пожежну безпеку пройти курс навчань та перевірку знань з питань пожежної безпеки; - розробити та вивісити на видному місці інструкцію про заходи пожежної безпеки; - забезпечити в повному обсязі територію та приміщення ринку первинними засобами пожежегасіння (вогнегасниками); - провести технічне обслуговування та перевірку наявних первинних засобів пожежегасіння (вогнегасників). | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 10 | „Ринок квітковий”, ДКП „Молодість”, м. Луцьк, просп. Соборності, 11а керівник комунального підприємства Ковальський Олександр Ростиславович | - - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - - сигнал спрацювання автоматичної пожежної сигналізації вивести на пульт централізованого спостереження пожежної охорони; - - укласти договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації з організацією, яка має відповідну ліцензію; - - замінити на сертифікований в Україні контрольно-приймальний прилад автоматичної пожежної сигналізації; - - провести в усіх приміщеннях торгового ряду заміри опору ізоляції електромережі; - відповідальній за дотримання правил пожежної безпеки особі пройти курс навчань та перевірку знань з питань пожежної безпеки; - - забезпечити в повному обсязі приміщення торгового ряду первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками); - провести технічне обслуговування та перевірку наявних первинних засобів пожежегасіння (вогнегасників); - забезпечити наявність документів на право користування або власності земельною ділянкою, на якій розміщено ринок. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 11. | Ринок „Новий”, м. Луцьк, вул. Кравчука підприємець Овчарук Олександр Львович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - установити на видному та доступному для споживача місці контрольні ваги та забезпечувати їх своєчасне подання на періодичну повірку; - забезпечити проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ваг та гир), які застосовуються під час здійснення торговельно-комерційних операцій; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці. - відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію та укласти договір на її обслуговування з організацією, яка має необхідну ліцензію; - - вивести сигнал про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації на пульт централізованого нагляду пожежної охорони; - - розробити проектно-кошторисну документацію ринку та ряди павільйонів і погодити його з органом державного пожежного нагляду для отримання позитивної експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки; - - забезпечити вільні проходи уздовж рядів до евакуаційних виходів завширшки не менше 2 м; - - обладнати автоматичною пожежною сигналізацією ряди торгових павільйонів, групи кіосків з виведенням сигналу про пожежу у приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу; - - обробити вогнезахисним розчином дерев`яні конструкції покриття павільйонів торгового ряду; - - отримати дозвіл на початок роботи ринку, торгових павільйонів від органів державного пожежного нагляду; - - забезпечити повздовжні та поперечні проходи (проїзди) завширшки не менше 4 м у просвіті з врахуванням відчинених дверей між групами торгових кіосків (павільйонів) площею в групі не більше 500 кв.м та з кількістю кіосків (павільйонів) у одній групі односмугового торгівельного ряду не більше 10 шт. а двосмугового - не більше 20 шт. та забезпечити відповідні протипожежні відстані між групами площами 500 кв.м; - - забезпечити територію двома в`їздами шириною не менше 4,5 м та проїздами для пожежних автомобілів; - - унести в обов`язки контролерів відповідальність і утримання вільними протипожежних в`їздів, під`їздів, проходів та заборонити в них торгівлю та стоянку автомобілів; - - замінити несертифіковану приймально-контрольну станцію автоматичної пожежної сигналізації на сертифіковану; - - вивісити на блоках пожежної сигналізації таблички із зазначенням захищених приміщень; - - вивісити біля контрольно-приймального приладу автоматичної пожежної сигналізації інструкцію з експлуатації установки; - забезпечити всі павільйони, кіоски первинними засобами пожежегасіння – сертифікованими в Україні вогнегасникам згідно з нормами; - влаштувати другий вихід з другого поверху з адмінкорпусу; - - забезпечити необхідну протипожежну відстань не менше 15 м від кіосків, павільйонів ринку до житлових будинків та об’єктів, кіосків, павільйонів іншого ринку; - - направити для отримання дозволу на початок роботи від органів державного пожежного нагляду орендарів торгових місць кіосків, контейнерів тощо, розташованих на території всупереч схемі розміщення, узгодженої з органами державного пожежного нагляду; - забезпечити вільні проходи між павільйонами; - - перевірити електромережу на опір ізоляції і подати відповідний акт; - - здійснити технічне обслуговування вогнегасників, у яких закінчився гарантійний термін експлуатації; - забезпечити ознайомлення з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів, іншої наочної агітації та через радіотрансляційну мережу; - привести у відповідність до вимог чинного законодавства укладені договори орендної плати за землю, зокрема щодо сплати орендарями річної суми платежу у розмірі не нижчому від трикратного розміру земельного податку. | у терміни, встановлені приписами до 15 травня 2011 року | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 12. | Ринок, м. Луцьк, вул. Конякіна, 14 підприємець Дубина Ольга Василівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавства, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - установити на видному та доступному для споживача місці контрольні ваги та забезпечувати їх своєчасне подання на періодичну повірку; - забезпечити проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ваг та гир), які застосовуються під час здійснення торговельно-комерційних операцій; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - забезпечити виконання припису ДП "Волиньстандартметрологія" № 18/1 від 16.02.11; - забезпечити водопостачання та каналізування; - зонувати територію для торгівлі продовольчою та промисловою групою товарів; - обладнати накриття торгових рядів; - забезпечити торгові павільйони, кіоски первинними засобами пожежегасіння – сертифікованими в Україні вогнегасникам згідно з нормами; - перевірити електромережу на опір ізоляції; - пройти навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки підприємцю-керівнику (директору) та відповідальній особі за протипожежний стан; - розмістити на території ринку таблички або схеми із зазначенням порядку виклику пожежної охорони та схему розміщення будівель, споруд; - - розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію ринку (заміну торгових прилавків на павільйони) і подати органам державного пожежного нагляду для отримання позитивної експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки; - - обладнати торгові кіоски, павільйони автоматичною пожежною сигналізацією з виведенням сигналу про пожежу у приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу; - розробити і узгодити з органом державного пожежного нагляду схему розміщення на відкритій території торгівельних рядів, кіосків, павільйонів; - розробити для кожного павільйону, кіоску, магазину інструкцію про заходи пожежної безпеки; - - установити електромережу в кіосках відповідно до вимог правил улаштування електромереж; - - отримати дозвіл на початок роботи та експлуатації ринку від органів державного пожежного нагляду; - погодити оренду та отримати дозвіл на початок роботи від органів державного пожежного нагляду на торгові павільйони, кіоски, магазини, розташовані поза схемою їх розміщення, узгодженою з органом державного пожежного нагляду; - - забезпечити в повному обсязі пожежні щити на території ринку необхідним протипожежним інвентарем та нанести напис про місцезнаходження ключа від замка; - забезпечити ознайомлення з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів, іншої наочної агітації. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 13 | Ринок, м. Луцьк, бульвар Дружби народів, 2 підприємець Загородня Наталія Омелянівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - забезпечити своєчасне подання на періодичну повірку контрольних ваг; - забезпечити проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ваг та гир), які застосовуються під час здійснення торговельно-комерційних операцій; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - забезпечити водопостачання та каналізування; - зонувати територію для торгівлі продовольчою та промисловою групою товарів; - обладнати накриття торгових рядів; - подати проектно-кошторисну документацію на розташування торгових рядів і обладнання органам державного пожежного нагляду для проведення експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки; - заборонити встановлення тимчасових торгівельних точок на шляхах евакуації; - забезпечити мінімальну протипожежну відстань від тимчасових споруд, кіосків тощо на відстань не менше 10 м від інших будівель та споруд; - укомплектувати територію ринку пожежними щитами з первинними засобами пожежегасіння; - провести випробування силової та освітлювальної електромережі на опір ізоляції в приміщеннях павільйонів та контейнерів; - заборонити встановлення торгівельних обладнань уздовж рядів, де не забезпечено проходи завширшки не менше 2 м; - пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідальній за протипожежний стан особі; - погодити оренду окремих приміщень в органах державного пожежного нагляду; - забезпечити приміщення будівлі первинними засобами пожежегасіння, сертифікованими вогнегасниками; - здійснити перевірку наявних порошкових вогнегасників; - забезпечити лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи холодною та гарячою водою, встановити холодильник-ізолятор; - забезпечити продавців та працівників ринку спецодягом; - провести ремонтні роботи лабораторії; - забезпечити споживачів необхідною, доступною, достовірною та своєчасною інформацією, що підтверджує якість та безпеку товару, а також про ціни, оформлені відповідно до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 14. | Ринок, м. Луцьк, вул. Львівська, 100 підприємець Крикота Руслана Василівна | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - установити на видному та доступному для споживача місці контрольні ваги та забезпечувати їх своєчасне подання на періодичну повірку; - забезпечити проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ваг та гир), які застосовуються під час здійснення торговельно-комерційних операцій; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - - обладнати автоматичною пожежною сигналізацією адміністративно-побутові приміщення, торгові павільйони; - - вивести сигнал від приймально-контрольного пристрою пожежної сигналізації на пульт централізованого нагляду пожежного спостереження; - - розробити проектну документацію на розташування будівель і споруд, торгових рядів і подати її органам державного пожежного нагляду для отримання позитивної експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки; - - посадовим особам ринку пройти курс навчання з питань пожежної безпеки; - - погодити оренду торгових площ, приміщень та споруд з отриманням дозволу в органах державного пожежного нагляду; - - здійснити технічне обслуговування вогнегасників, у яких закінчився гарантійний термін експлуатації; - забезпечити ознайомлення з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів та іншої наочної агітації; - забезпечити споживачів необхідною, доступною, достовірною та своєчасною інформацією, що підтверджує якість та безпеку товару, а також про ціни, оформлені відповідно до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 15. | Ринок „Шанс”, м. Луцьк, вул. Кравчука підприємець Шугай Петро Васильович | - - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - - отримати дозвіл на початок роботи та експлуатацію ринку від органів державного пожежного нагляду; - - забезпечити територію ринку пожежним щитом з необхідним протипожежним інвентарем та нанести напис про місцезнаходження ключа від замка; - - обладнати торгові павільйони автоматичною пожежною сигналізацією з виведенням сигналу про пожежу у приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу; - забезпечити торгові павільйони, кіоски первинними засобами пожежегасіння, сертифікованими в Україні вогнегасникам згідно з нормами; - нанести розмітку на асфальтному покритті парковки автомобілів; - провести протипожежний інструктаж з працівниками – паркувальниками під розпис у журналі; - перевірити електромережу на опір ізоляції; - - забезпечити ознайомлення з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів, іншої наочної агітації та через радіотрансляційну мережу; - розробити й узгодити з органом державного пожежного нагляду схему розміщення на відкритій території торгівельних рядів, кіосків, павільйонів, палаток; - - забезпечити повздовжні та поперечні проходи (проїзди) завширшки не менше 4 м у просвіті з урахуванням відчинених дверей між групами торгових кіосків (павільйонів) площею в групі не більше 500 кв.м та з кількістю кіосків (павільйонів) у одній групі односмугового торгівельного ряду не більше 10 шт., а двосмугового – не більше 20 шт. та забезпечити відповідні протипожежні відстані між групами площами 500 кв.м; - обладнати електромережу в кіосках відповідно до вимог правил улаштування електромереж. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 16. | Ринок, м. Луцьк, вул. Глушець підприємець Пахолко Любомир Петрович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявності документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - установити на видному та доступному для споживача місці контрольні ваги та забезпечувати їх своєчасне подання на періодичну повірку; - забезпечити проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ваг та гир), які застосовуються під час здійснення торговельно-комерційних операцій; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - заборонити використання майданчиків паркування транспорту для здійснення торгівлі; - - розробити схему розміщення ринку та погодити в органах державного пожежного нагляду; - - обладнати павільйони автоматичною пожежною сигналізацією та укласти договір на її обслуговування. Сигнал про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації вивести на пульт пожежної охорони; - - забезпечити павільйони первинними засобами пожежегасіння; - - забезпечити пожежний щит ящиком з піском; - провести технічне обслуговування наявних вогнегасників; - привести у відповідність до вимог чинного законодавства укладений договір орендної плати за землю, зокрема щодо сплати орендарем річної суми платежу у розмірі не нижчому від трикратного розміру земельного податку. | у терміни, встановлені приписами до 15 травня 2011 року | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 17. | Ринок „Привіз”, ТзОВ „Екопрод” м. Луцьк, м-н Привокзальний, 1 керівник ринку Талімончук Петро Аркадійович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити постійний контроль за дотриманням продавцями правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, вимог ветеринарно-санітарного законодавства, правил застосування засобів вимірювальної техніки, наявністю документів згідно з чинним законодавством, що підтверджують якість та безпеку товарів тощо; - забезпечувати своєчасне подання на періодичну повірку контрольних ваг; - своєчасно складати та подавати на погодження ДП "Волиньстандартметрологія" (до 1 грудня цього року) переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; - - погодити оренду торгових площ, приміщень та споруд з отриманням дозволу в органах державного пожежного нагляду; - - провести профілактичний огляд, ремонт електромережі в приміщеннях будівель; - - провести заміри опору ізоляції електромережі на території ринку; - - здійснити технічне обслуговування вогнегасників, у яких закінчився гарантійний термін експлуатації; - - забезпечити в повному обсязі територію та будівлі первинними засобами пожежегасіння – вогнегасниками; - забезпечити ознайомлення з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів та іншої наочної агітації. - забезпечити споживачів необхідною, доступною, достовірною та своєчасною інформацією, що підтверджує якість та безпеку товару, а також про ціни, оформлені відповідно до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 18. | Ринок „Книжковий пасаж”, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35а підприємець Пахольчук Володимир Євгенович | - - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - - вивести сигнал про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації на пульт пожежної охорони; - - створити десятивідсотковий запас пожежних сповіщувачів від загальної кількості в системі автоматичної пожежної сигналізації; - - установити на території пожежний щит з набором інвентарю; - - укласти договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації; - пройти навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки; - - здійснити технічне обслуговування вогнегасників, у яких закінчився гарантійний термін експлуатації; - - провести заміри опору ізоляції електромережі на території ринку; - провести протипожежний інструктаж з працюючим персоналом. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 19. | Авторинок ЗАТ „Автопарк”, м. Луцьк, вул. Єршова, 6 керівник Кордунов Олександр Олександрович | - відремонтувати внутрішній протипожежний водопровід адмінкорпусу, доукомп-лектувати пожежні крани рукавами і стволами, вентилями для їх відкривання; - провести технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води через пожежні крани та перекантувати рукави з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування (і проводити перевірки та перекантовку не рідше одного разу на 6 місяців); - привести у відповідність до вимог чинного законодавства укладені договори орендної плати за землю, зокрема щодо сплати орендарями річної суми платежу у розмірі не нижчому трикратного розміру земельного податку. | у терміни, встановлені приписами до 15 травня 2011 року | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| м. Володимир-Волинський |  |  |  |  |
| 1. | „Володимир-Волинський госпрозрахунковий ринок Волинської облспожив-спілки”, м. Володимир-Волинський, вул. Данила Галицького, 3 Волинська облспожив-спілка – голова правління Кандиба Марта Іванівна керівник ринку Федоришин Ігор Петрович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - не допускати захаращення евакуаційних виходів і проходів, встановлення торгівельних точок на шляхах евакуації; - погодити в органах державного пожежного нагляду схему розміщення торгових рядів, кіосків, павільйонів, розташованих на території ринку; - установити автоматичну пожежну сигналізацію головного корпусу, складських приміщень, магазинів; - провести капітальний ремонт лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи; - розширити площу відділення ветеринарно-санітарної експертизи молока, молочних продуктів, меду та продукції рослинного походження. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 2. | „Володимир-Волинський госпрозрахунковий ринок Волинської облспожив-спілки”, м. Володимир-Волинський, вул. Сагай-дачного, 102 Волинська облспожив-спілка – голова правління Кандиба Марта Іванівна керівник ринку Федоришин Ігор Петрович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - не допускати захаращення евакуаційних виходів і проходів, встановлення торгівельних точок на шляхах евакуації; - погодити в органах державного пожежного нагляду схему розміщення торгових рядів, кіосків, павільйонів, розташованих на території ринку. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 3. | Комунальне підприємство „Речовий ринок”, міська рада м. Володимир-Волин-ський, вул. Підзамче, 1 керівник ринку Крищук Сергій Георгійович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити в достатній кількості торгові кіоски, павільйони сертифікованими в Україні первинними засобами пожежегасіння. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| 4. | „УСВ”, (універсальний сервіс Ваврещуків) ТзОВ „УСВ” м. Воло-димир-Волинський, вул. Ковельська, 46 власник підприємства та керівник ринку Ваврещук Роман Романович | ## - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; ## - провести ремонт автоматичної пожежної сигналізації у приміщеннях; - забезпечити приміщення вогнегасниками; - укомплектувати пожежні щити необхідним інвентарем; - провести вогнетривку обробку дерев’яних конструкцій горищ сертифікованим в Україні вогнетривким розчином. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |
| м. Нововолинськ |  |  |  |  |
|  | „Нововолинський госпрозрахунковий ринок”, м. Нововолинськ, вул. Ковпака, 1а Волинська облспоживспілка – голова правлінняКандиба Марта Іванівна керівник ринку Приступа Петро Іванович | - провести інвентаризацію забудови ринку на відповідність проектній документації та вимогам будівельних норм; - забезпечити зонування території ринку відповідно до вимог ветеринарно-санітарних правил; - провести ремонт ковбасного павільйону з облаштуванням мийного відділення з підведенням проточної холодної та гарячої води; - створити необхідні умови для дотримання правил особистої гігієни продавцями м'ясного павільйону (установити раковину для миття рук, облаштувати побутові приміщення); - забезпечити необхідні умови для торгівлі молоком та молочною продукцією (будівництво критого павільйону, водо- та холодозабезпечення тощо); - створити умови для санітарної обробки торгового інвентарю в продовольчому критому ряду зі сторони вул. Ковпака; - провести поточний ремонт громадської вбиральні з переобладнанням кабін у відповідності до санітарних правил; - розробити та погодити проектно-кошторисну документацію на добудову приміщення для холодильних камер м’ясного павільйону; - погодити з органами державного пожежного нагляду схему розміщення торгівельних рядів, павільйонів, кіосків, палаток; - розробити план евакуації людей та матеріальних цінностей з території ринку на випадок пожежі; - кіоски, контейнери, павільйони двосмугових торгівельних рядів установити з врахування протипожежних відстаней; - провести ремонт пожежного гідранта; - забезпечити на території ринку геометричних розмірів (ширина та висота проїздів) між кіосками, контейнерами та павільйонами для проїзду пожежних автомобілів; - перенести торгові кіоски, розміщені у безпосередній близькості до пожежного гідранта з порушенням будівельних норм, що утруднює забір води пожежним автомобілем; - заборонити торгівлю поза межами встановлених торгівельних місць (у проходах та на шляхах евакуації); - приміщення та території ринку забезпечити первинними засобами пожежегасіння згідно з вимогами пожежної безпеки; - на території ринку встановити пожежні щити з набором протипожежного інвентарю та інструментів; - перенести торгівельні контейнери з місця проходження підземного газопроводу; - провести ремонт лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи; - підвести гарячу воду в лабораторію ветсанекспертизи; - забезпечити спецодягом продавців та працівників ринку; - переглянути інструкції з питань охорони праці та затвердити їх в установленому порядку. | у терміни, встановлені приписами | Керівництво ринку, виконком міської (міста обласного значення) ради, контролюючі органи відповідно до повноважень |

Примітка: По заходах (приписах), у яких не встановлені терміни, дирекції (власникам) ринків установити їх та погодити з відповідними контролюючими органами.